Состав лота №1

Часть имущества в составе Лота №1 относится к социально значимым объектам (имущество, указанное в строках 5-7, 9-11, 13, 15, 43-45, 47-48, 112, 136-140, 142, 144-150, 159, 298-303, 310, 744 указанной ниже таблицы основных средств). В отношение указанного имущества покупатель будет обязан обеспечивать тепло-, энерго- и водоснабжение, водоотведение в соответствии с целевым назначением имущества.

Основные средства:

| № п/п | Наименование | Инв. номер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплектное распределительное уст-во,сост.из камер КМ-1-78шт | 0000198 | 1 |
|  | Вакуумные выключатели ВБЭк7-10-31,5/3150 КМ-1 | 0000951 | 1 |
|  | Вакуумные выключатели ВБЭк7-10-31,5/3150 КМ-1 | 0000952 | 1 |
|  | Вакуумные выключатели ВБЭк7-10-31,5/3150 КМ-1 | 0000953 | 1 |
|  | Здание водозабора, лит. В4, нежилое, площадь 574,5 кв.м Кад.№ 47-00-2/2001-432 | 0001282 | 1 |
|  | Земельный участок под водозабор.сооруж.сырой воды, участок № 1,площадь 20130 кв.м Кад.№ 47:01:06-01 | 0001290 | 1 |
|  | Земельный участок под водозабор.сооруж.сырой воды, участок №2,площадь 23820 кв.м Кад.№ 47:01:06-01- | 0001291 | 1 |
|  | эл.двигатель СДК - 2 800 квт | 0000164 | 1 |
|  | Здание водоочистных сооружений, литВ5, нежилое 1612,1 кв.м Кад.№ 47-002/2001-425 | 0000061 | 1 |
|  | Земельный участок под водоочистные сооружения, площадь 3384 кв.м Кад.№ 47:01:06-01-001:0052 | 0001292 | 1 |
|  | Комплектная установка для производства воды промышл.и хозяйственно-питьевого назначения в т.ч. 223. Водоочистные сооружения: Диспетчерское табло (инв. №151). 224. Складской резервуар (инв. №160). 225. Песчаный фильтр (инв. №158) 36. Насос АХ 65-50 160ЕСД зав.№94 (инв. №2125) 35. Насос АХ 65-50 160ЕСД зав.№93 (инв. №2124) | 0002460 | 1 |
|  | Узел сортирования извести | 0000189 | 1 |
|  | Комплектная установка для очистки производственных сточных вод Грубая решетка ф."ЮИТ"; решетка механическая ф."ЮИТ" - 2 шт.; Первичный отстойник горизонтальный ф."ЮИТ" с тележкой отстаивания - 2шт.; узел нейтрализации горизонтальный; аэротенк 1-ой ступени ф."ЮИТ" с аэратором SCM 3225Е ф."Кумера" -2 шт.; отстойник промежуточный с тележкой отстаивания ф."ЮИТ" - 2шт.; аэротенк 2-ой ступени ф."ЮИТ" с поверхностн.аэраторами - 3шт.на бассейн - 2шт.; отстойник вторичный горизонтальный с тележкой отстаивания ф."ЮИТ" -2 шт.; илоуловитель радиальный ф."ЮИТ" со скребковым механизмом- 2шт.; емкости приготовления флокулянта с мешальными устройствами - 2шт.; система ленточных транспортеров; шнековый сепаратор FAN Separator PSS5-1040 - 2 шт.; насосные агрегаты; трубопроводы и запорно-регулирующая арматура, диспетчерское табло, Станция биологической очистки: Механизм отстаивания, 2 шт. (инв. №181), Тележка отстаивания, 1 шт. (инв. № 186), Тележка отстаивания, 2 шт. (инв. №187). Тележка отстаивания, 2 шт. (инв. №188), Мешалки с зап. частями (инв. №155), Редуктор SCM 3225Е с электродвигателем 55F 350 ф.Кумера (Аэратор ) (инв. №855), Редуктор SCM 3225Е с электродвигателем 55F 350 ф.Кумера (Аэратор ) (инв. №856), Редуктор SCM 3225Е с электродвигателем 55F 350 ф.Кумера (Аэратор ) (инв. №857), Редуктор SCM 3225Е с электродвигателем 55F 350 ф.Кумера (Аэратор ) (инв. №858). | 0002461 | 1 |
|  | Комплектная линия по приготовлению химикатов | 0002463 | 1 |
|  | Комплекс электрохозяйства ВиК В составе: Трансформатор ТМ-1600 2 шт. (инв № 196), Частотный преобразователь Micromaster 430 (инв. №2122), электротехнических установок, машин аппаратов, предназначенных для выработки, преобразования и распределения электроэнергии (трансформаторные подстанции, распределительные устройства и др.) | 0002467 | 1 |
|  | Краны перегружатели с эстакадой (г\п 25т,протяж.72.6м) - 2 шт | 0000170 | 1 |
|  | Оборудование КИП и А манометры, расходчики - 3 шт. | 0000171 | 1 |
|  | Венец зубчатый ширина-320мм,кол-во зубьев 216 | 0002029 | 1 |
|  | Шестерня подвенцовая с валом d-946мм,шир.350мм | 0002030 | 1 |
|  | Сварочный аппарат Fast Mig KM400 | 0002063 | 1 |
|  | Редуктор Ц2-630-28-22ЦвхЦвых-У3 | 0002064 | 1 |
|  | Комплектная установка по выработке щепы для варки целлюлозы В составе: Барабан окорочный КБ-420 (инв № 168), системы транспортеров древесного сырья, коры, щепы, рубительной машины, циклона, щепопроводов, оснащенная аналоговой системой управления | 0002430 | 1 |
|  | Комплектная установка по выработке коры для сжигания в котле утилизаторе | 0002458 | 1 |
|  | Комплектная установка по выработке щепы для варки целлюлозы В составе: Барабан окорочный КБ-425 (инв № 169), Рубительная машина andritz CHD-20-70T-10i (инв № 936), сортировочного устройства для древесины полуавтоматическое, приемо-раскряжевочного стола (слешера), сортировки щепы CS400, бункера(циклона),системы конвейеров цепных, шнековых, лнточных с площадками обслуживания, дезинтегратора с циклоном, пульта управления процессом. | 00002446 | 1 |
|  | Комплектная установка хранения щепы | 0002459 | 1 |
|  | Комплекс электрохозяйства ДПЦ В составе: электротехнических установок, машин аппаратов, предназначенных для выработки, преобразования и распределения электроэнергии (трансформаторные подстанции, распределительные устройства и др.), Древесно-подготовительный участок-1: Главный щит 380в 3150а силовой в ТП-1. 2 шт. (инв. №166), Главный щит 380в 3150а силовой в ТП-1, 2 шт (инв. №167). | 0002466 | 1 |
|  | Земельный участок под компрессорную станцию, площадь 4537 кв.м Кад.№ 47:01:06-01-001:0051 | 0001293 | 1 |
|  | Здание градирни, нежилое, площадь 68,64 кв.м, лит. В11 Кад.№ 47-00-2/2001-430 | 0000063 | 1 |
|  | Здание компрессорной станции лит. В6, нежилое, площадь 937,7 кв.м Кад.№ 47-00-2/2001-437 | 0001289 | 1 |
|  | котел утилизатор "Оутокумпа" с кипящим слоем | 0000100 | 1 |
|  | паровой котел БКЗ 75-39 №3 | 0000105 | 1 |
|  | трансформаторы ТЗЛМ. ТНШЛ, ТМ-1000-12 шт. | 0000108 | 1 |
|  | Автоматический выключатель Metasol | 0000424 | 1 |
|  | Автоматический выключатель Susol | 0000425 | 1 |
|  | Автоматический выключатель Susol | 0000426 | 1 |
|  | Автоматический выключатель Susol | 0000427 | 1 |
|  | Автоматический выключатель Susol | 0000428 | 1 |
|  | Автоматический выключатель Susol | 0000429 | 1 |
|  | Автоматический выключатель Susol | 0000430 | 1 |
|  | Автоматический выключатель Susol | 0000432 | 1 |
|  | Паровой Котел БКЗ 90-39 ГМА ст.№1 | 0000468 | 1 |
|  | Электродвигатель СДК 2-17-26 | 0000485 | 1 |
|  | Здание старой котельной, лит. В1, нежилое, площадь 2196,6 кв.м Кад.№ 47-002/2001-434 | 0000062 | 1 |
|  | Дымовая труба высотой 98 м, лит.Д, площадь 53,0 кв.м Кад № 47-00-2/2001-424 | 0000064 | 1 |
|  | Здание котельной, лит. В3, нежилое, площадь 3879,6 кв.м Кад.№ 47-00-2/2001-433 | 0001283 | 1 |
|  | Дымовая труба старой котельной, высотой 86 м, лит.А99, нежилое Кад № 47-00-2/2001-429 | 0001285 | 1 |
|  | Земельный участок под старую котельную, площадь 3922 кв.м Кад.№ 47:01:06-01-001:0050 | 0001296 | 1 |
|  | Комплектная установка по выработке тепловой энергии для нужд теплофикации В составе: Водогрейный котел КВГМ №7 (инв. № 94), система водоподготовки насосов, трубопроводов, арматуры, газоходов, дымоходов, оснащенная автоматизированной системой управления, укомплектованная системой датчиков, регуляторов, процессорами и мониторами, Водогрейный котел КВГМ №6 - 1 шт. | 0002432 | 1 |
|  | Бумаго-делательная машина "Фойт" поз.408(01-03).408A(01A-05A)414(01).414A(01A) раб. ширина 4480, ско | 0000143 | 1 |
|  | Система автоматического регулирования ПКС сушильной части БДМ | 0000651 | 1 |
|  | Кран мостовой "KONE" грузоподъемностью 2х15/25 тн | 0001962 | 1 |
|  | Кран мостовой "KONE" грузоподъемностью 2х15/25 тн | 0001963 | 1 |
|  | Кран мостовой "KONE" грузоподъемностью 25 тн | 0001964 | 1 |
|  | Кран полукозловой "KONE" грузоподъемностью 21,5 тн | 0001965 | 1 |
|  | Оборудование сортирования потока производства бумаги | 0002000 | 1 |
|  | Оборудование воздушных систем БДМ в т.ч. 242. Система вентиляции (Воздушная система) БДМ (инв. №653). 243. Комплект оборудования приточной воздушной вентиляционной системы БДМ. | 0002005 | 1 |
|  | Конструкции производства бумаги в т.ч. 169. Бак макулатурной массы V-300 куб.м. 170. Бак оборотной воды V-300 куб.м. 171. Бак оборотной воды V-300 куб.м. | 0002024 | 1 |
|  | Датчик срезывающего усилия тип EBM8560-1510, 0 - 150 kN, BROSA | 0002066 | 1 |
|  | Принтер Printronix P8P05(ПБО упаковка) | 0002067 | 1 |
|  | Калорифер д/вентиляц.системы БДМ | 0002169 | 1 |
|  | Калорифер д/вентиляц.системы БДМ | 0002168 | 1 |
|  | Комплектная установка "ФОЙТ" по каландрированию бумаги-картона 40-175 г/м2 | 0002431 | 1 |
|  | Комплектная установка для приготовления химикатов | 0002468 | 1 |
|  | Комплектное оборудование переработки брака В составе: Бассейн с мешалкой под гаучем В-7 ф. "Фойт" 31 куб.м., инв. №6169 (инв. № 142), Бассейн брака для аккумулирования 1250м (инв. №137), бассейн для роспуска брака прессовой части; бассейн для роспуска брака под меловальным устройством; бассейн для роспуска брака под концевой часть машины; бассейн для роспуска брака от ПРС; бассейн для хранения брака с циркуляционным устройством; бассейн брака с перемешивающим устройством; энщтиппер Е4000; бассейн размолотого брака; комплект оборудования для сортирования брака (очиститель ВК НСС-300-115S; сортировка "Мультисортер" MST05/05-5SR; сортировка "Минисортер" MST04/03ZR-5SR) сгуститель EFK-1325; насосные агрегаты; трубопроводы и запорно-регулирующая арматура | 0002470 | 1 |
|  | Комплектное оборудование для системы оборотной и осветленной воды В составе: Бассейн осветленной воды 1250м.куб. В-20 (инв. №141), Бассейн-аккумулятор осветленной воды V=1250M3 08/90.б, напорный бак оборотной воды; насосные агрегаты, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. | 0002471 | 1 |
|  | Комплектная установка для роспуска полуфабрикатов | 0002475 | 1 |
|  | Комплектное оборудование для постоянных частей верхней и нижней сеток | 0002476 | 1 |
|  | Комплектная рабочая станция меловальных растворов | 0002477 | 1 |
|  | Комплекс электрохозяйства ПБО В составе: Вакуумные выключатели ВБМк7-10-20/100 КРУ 2-10 (инв. №374), Вакуумные выключатели ВБМк7-10-20/100 КРУ 2-10 (инв. №375), Вакуумные выключатели ВБМк7-10-20/100 КРУ 2-10 (инв. №376), Вакуумные выключатели ВБМк7-10-20/100 КРУ 2-10 (инв. №377), Вакуумные выключатели ВБМк7-10-20/100 КРУ 2-10 (инв. №378)., Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №364), Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №365), Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №366), Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №367), Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №368), Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №369), Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №370), Распределительное устройство 0,4кВ"Стройбер" (инв. №207). Распределительное устройство 0,4кВ"Стройбер"(управление) (инв. №208), Распределительное устройство 0,4 кв содового уч-ка"Стройберг" (инв. №206), Распределительное устройство 0,4 кв "Фойт" (инв. №205), Распределительное устройство 0,4 кв "Фойт" (инв. №209), Распределительное устройство 0,4 кв "Фойт" (инв. №203), Распределительное устройство 0,4 кв "Фойт" (инв. №204). | 0002479 | 1 |
|  | Здание мазутного хозяйства, нежилое, площадь 621,8 кв.м Кад.№47-00-2/2001-438 | 0000060 | 1 |
|  | Бак жидких присадок V-25M3-3 к-та | 0000133 | 1 |
|  | Емкость мазутная, лит. Б, нежилое, площадь 343,6 кв.м Кад.№ 47-00-2/2001-428 | 0001280 | 1 |
|  | Емкость мазутная, лит. А, нежилое, площадь 343,6 кв.м Кад.№ 47-00-2/2001-426 | 0001281 | 1 |
|  | Земельный участок под мазутное хоз-во, площадь 18242 кв.м Кад.№ 47:01:06-01-001:0048 | 0001294 | 1 |
|  | Комплекс мазутного хозяйства в т.ч. Реконструкция мазутного хозяйства (инв. № 2167) | 0002025 | 1 |
|  | Система автоматической пожарной сигализации и оповещения мазутного хозяйства | 0002089 | 1 |
|  | Оборудование очистных сооружений мазутного хозяйства | 0002165 | 1 |
|  | Кран мостовой SKANMET 16 тн. | 0001966 | 1 |
|  | Кран мостовой с грейферным захватом SKANMET 5,5 тн. | 0001967 | 1 |
|  | Оборудование отдела сортирования и промывки целлюлозы СЦП | 0002007 | 1 |
|  | Редуктор Ц2У400НМ-10-21-У1 | 0002151 | 1 |
|  | Комплектная установка по получению раствора варочной кислоты В составе: Регенерационный бак, биметалл, с площад.обслужив.и арматурой V=320 мЗ (инв. №84).масса 100,1 тн, биметалл, д. 6000 мм, н=19600 мм, толщина стенок 368 мм, Бак низкого давления (полукислоты), V=320 мЗ (инв. №67), масса 100,1 тн, биметалл, д. 6000 мм, н=19600 мм, толщина стенок 368 мм, Бак перепуска, V=320 мЗ (инв. №68). масса 100,1 тн, биметалл, д. 6000 мм, н=19600 мм, толщина стенок 368 мм, Бак низкого давления (полукислоты), V=320 мЗ (инв. №67), масса 100,1 тн, биметалл, д. 6000 мм, н=19600 мм, толщина стенок 368 мм, Бак перепуска, V=320 мЗ (инв. №68). масса 100,1 тн, биметалл, д. 6000 мм, н=19600 мм, толщина стенок 368 мм, бак высокого давления, насосные агрегаты, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. Установка оснащена автоматизированной системой управления DNA "METSO", укомплектованной датчиками, процессорами, мониторами, скруббер для очистки парогазовых выбросов, радиальная воздуходувка НС-Р-3-025-1-1-Х; | 0002429 | 1 |
|  | Комплектная установка для получения сырой сульфитной кислоты производ.23 тн/сутки по сжигаемой сере В составе: Отстойник расплавленной серы (инв. № 2042), Печь для сжигания серы, печь под разряжением, ()=23т/сут., футерованная с газоходами № 1, №2 - 2 шт., бункер- плавильник, скруббер полый А/о Тампелла, абсорбер насадочный, бак сырой кислоты, бак кальцинированной соды, бак постоянного уровня воды, вентилятор-эксгаустер SO2HCMP-3-031-1-5, насосные агрегаты, газоходы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура. | 00002445 | 1 |
|  | Комплекс электрохозяйства КВЦ В составе: Подстанция промывного отдела - щиты 21 1 К,212К,221 К,222К,241 К,231К-8 шт. (инв. № 81), Щиты переменного тока КВЦ СТУ кислотный,сортировочный,промывной (инв. № 86), электротехнических установок, машин аппаратов, предназначенных для выработки, преобразования и распределения электроэнергии (трансформаторные подстанции, распределительные устройства и др.) | 0002465 | 1 |
|  | Комплектная установка для варки целлюлозы производительностью 63 тыс.тн/год воздушно-сухой целлюлоз В составе: Варочные котлы №1,2,3,4,5; калорифер трубчатый теплообменник "Энсо-Гутцейт"- 5 шт.; гравитационный барабанный фильтр PRS 1015.6 - 2 шт.; расширительный конденсатор-трубчатый теплообменник "Энсо-Гутцейт", воздуходувка НСНВ-3-025-1-1-Х, вымывной резервуар с циркуляционным устройством, расширительный циклон, бак для конденсата, бак для вымывного раствора, бак для промывного раствора, бак для вытесненного раствора, бак горячей воды, теплообменник кожухотрубчатый, насосные агрегаты, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. Установка оснащена автоматизированной системой управления DNA "METSO", укомплектованной датчиками, процессорами, мониторами, Подстанция промывного отдела - щиты 21 1 К,212К,221 К,222К,241 К,231К-8 шт. (инв. № 81), Щиты переменного тока КВЦ СТУ кислотный,сортировочный,промывной (инв. № 86) | 0002451 | 1 |
|  | Комплектная установка для промывки от щелока сульфитной небеленой целлюлозы произв-стью до 200 тн/су В составе: Емкость титановая - бак фильтрата №3, V-180 мЗ щелок (инв. № 77). Вес 8,48 тн, Емкость титановая - бак фильтрата №2, V-180 мЗ щелок (инв. № 76). Вес 8,48 тн, Емкость титановая - бак фильтрата № 1, V-1 80 мЗ щелок (инв. № 75). Вес 8,48 тн, Промывная уст-ка Q=200 т/с в.с.ц.„трехступенчат.,противоточная диам.4000 L=4000 3 бар (инв. № 83), бак фильтрата №1,2,3 - 3 шт.; бак промежуточной перекачки массы (с мешальными устройствами УПАС-1 шт., SCABA- 1 шт;)- 2шт.; вытяжной вентилятор парогазовой смеси (эксгаустер) МСК №71-РЕ - 2шт.; скруббер для очистки парогазов "Энсо"; циклон "Энсо"; насосные агрегаты; трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. Установка оснащена автоматизированной системой управления DNA "METSO", укомплектованной датчиками, процессорами, мониторами. | 0002456 | 1 |
|  | Комплектная установка для сортирования и очистки целлюлозы производ-тью до 173,5 тн/сутки В составе: Башня массы высокой конц.У=1250 мЗ с мешалкой 4 и эл.двиг.4АЗ-155, биметаллич. BYD (инв. №70), вибрационный сучколовитель СВС-2,4-11 - 2 шт.; напорная сортировка I ступени "Центрисорбер" М400 - 3 шт.; сортировка II ступени "Центрисорбер" М200 - 2 шт.; сгуститель комбинированный "Энсо" ПРС,20,6-НПС 3550,5 с воздуходувкой для шабера MCLN-31PE; сучколовитель I ступени "Fibersorter" FS2B; промыватель сучков "Regectsorter" RS2B; наборная сортировка IIIступени "MiniSorter" MST 04/03 KR; Вихревой очиститель KS 250/8; эксгаустер парогазов MCLN-20-P-C-PDO-W; Бак отходов с мешалкой УПАС-75; Промежуточный бак с мешалкой УПАС-135; бак оборотной воды - 2шт.; насосные агрегаты, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. Установка оснащена автоматизированной системой управления DNA "METSO", укомплектованной датчиками, процессорами, мониторами. | 0002457 | 1 |
|  | Система АСУТП "Метсо ДНА" | 0002065 | 1 |
|  | Система трубопроводов мехочищенной и теплой воды СЦП | 0002166 | 1 |
|  | Автоцистерна пожарная АЦ 7,0-40 В 957 СО 47 | 0001388 | 1 |
|  | Автомобиль-самосвал БЦМ-126 на шасси MERCEDES-BENZ В 828 ТА 47 | 0001899 | 1 |
|  | Автомобиль-самосвал БЦМ-126 на шасси MERCEDES-BENZ В 835 ТА 47 | 0001903 | 1 |
|  | Грузовой автомобиль УАЗ-23632 UAZ Pickup В 717 ТТ47 | 0002078 | 1 |
|  | Аккумуляторный погрузчик STILL тип. RX 20-20 P | 0002116 | 1 |
|  | Аккумуляторный погрузчик STILL тип. RX 20-20 P | 0002117 | 1 |
|  | Аккумуляторный погрузчик STILL тип. RX 20-20 P | 0002118 | 1 |
|  | Аккумуляторный погрузчик STILL тип. RX 20-20 P | 0002119 | 1 |
|  | Аккумуляторный погрузчик STILL тип. RX 60-50 P | 0002120 | 1 |
|  | Аккумуляторный погрузчик STILL тип. RX 60-50 P | 0002121 | 1 |
|  | Электропогрузчик вилочный R-60 г/п-1,5 т; h-4,2 м. | 9865 | 1 |
|  | Электропогрузчик вилочный R-60 г/п-2 т; h-3,3 м. | 9875 | 1 |
|  | Мультипликатор 1.1550-87.11-00 | 0002126 | 1 |
|  | Комплектная установка по выпуску порошкообразных лигносульфонатов В составе: Сушилка распылительная ЖТ-5-01-РЦ-10-550 ВК-11высота 19,255м 7-12тн/час по исп.влаге (инв. № 126)., Сушилка распылительная ЖТ-5-01-РЦ-10-550 ВК-11 7-12тн/час по исп.влаге 19,255м высота (инв. № 128), топочное устройство для подготовки сушильного агента-газа, узел центробежного распылительного механизма, сушильной камеры, блок сухой очистки дымовых газов, узел мокрой очистки, газоходов, пневмоприводов готового продукта, насосов, турбовоздуходувки. Установка оснащена системой автоматизации, процессорами, мониторами. | 0002436 | 1 |
|  | Комплектная линия для сепарации кормовых дрожжей В составе: Сепаратор СДС 531 Т-01 (инв. № 292), Сепаратор СДС 531 Т-01, Сепаратор СДС 531 Т-01, Сепаратор СДС 531 Т-01, Окислитель щелока 250 куб.м нерж., Сепаратор СОС-501-Т (СДС-531Т-01), бак дрожжевой суспензии - 6шт.; теплообменник-плазмолизатор 600ТНВ-16-66-0-25-2-1 -2 шт.;сборник плазмолизата 1123-16.06.СА50; насосные агрегаты, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура | 0002447 | 1 |
|  | Комплектная установка выращивания кормовых дрожжей производительностью 5393 тн в код В составе; Бак для хранения пеногасителя 200 куб.м (инв. № 113). Н=8720, д. 7000 мм, общий объем =250 кум м, Колонна для отдувки щелока паром высота 17400 нерж+ст(инв. № 122)., Колонна для отдувки щелока паром высота 17400 нерж+ст(инв. № 123)., Ферментер (дрожжерастительный аппарат) 520 куб.м. (инв. № 132)., Ферментер (дрожжерастительный аппарат) 520 куб.м., Ферментер (дрожжерастительный аппарат) 520 куб.м., теплообменники пластинчатые 110 м2- 2 шт., 160м2- 6шт.;теплообменники кожухотрубчатые - шт.; турбокомрессоры для подачи воздуха в ферментеры 3 шт.; турбокомпрессор ТВ 175-1,6-01,43 -1шт.; турбовоздуходувка ТВ 80-1,8 С-1 шт.; бак солей-1 шт.; бак окислитель -шт.; насосные агрегаты - 16 шт.; трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. | 0002446 | 1 |
|  | Комплектная автоматизированная установка по выпуску порошкообразных кормовых дрожжей В составе: Сушилка распылительная ЖТ-5-01-РЦ-8-300ВК-113,5-6 куб.м/час по исп.влаге 16,9м высота нерж. (инв. № 127), топочное устройство, насосные агрегаты, пневмопровод, бункер для хранения кормовых дрожжей, шнек, весы электронные "Лахта".Установка оснащена системой автоматизации, процессорами, мониторами. | 00002449 | 1 |
|  | Установка для упаковки порошкообразных лигносульфонатов производительностью 6 т/час | 0002450 | 1 |
|  | Комплектная вакуум-выпарная установка ф."Розенлев" производительностью 100 тн/час по испар. Влаге В составе: Поверхностный конденсатор 1пл.теплообмен. 540кв.м (инв. №6544), Выпарной аппарат 1 -А Пл.теплообм. 960кв.м (инв. № 114), Выпарной аппарат 1-Б Пл.теплообм. 960кв.м (инв. № 1 15) , Выпарной аппарат 2 Пл.теплообм. 960кв.м (инв. № 116), Выпарной аппарат N53 11 Пл.теплообм. 900кв.м (инв. № 118), Выпарной аппарат N5312 Пл.теплообм. 900кв.м (инв. № 119), подогреватели бражки ф."Розенлев" из кислотоупорной стали SIS 2343- 5 шт.; насосные агрегаты, трубопроводы и запорно-регулируемая аппаратура. , комплектная градирня.Установка оснащена системой автоматизации, | 0002453 | 1 |
|  | Баковое хозяйство (емкостное оборудование) В составе: Бак для приемки и хранения последрожжевой бражки 500куб.м (инв. № 112), Бак приемки и хранения последрожжевой бражки 500куб.м (инв. № 217), Емкость титановая V-450 мЗ (бак для сульфитного щелока) (инв. № 219), Емкость титановая V-500 мЗ (бак для готового продукта) (инв. № 121), Резервуар для хранения 35% концентратов 1000куб.м (инв. № 124), Резервуар для хранения 50% концентратов 1000куб.м (инв. № 125), бак для пеногасителя объем 200м3; бак для сульфитного щелока объем 500 м3 - 2шт.; бак для сульфитного щелока объем 450 м3 ; бак для приемки и хранения последрожжевой бражки объем 400м3; резервуар для дренажного щелока ф."Розенлев" объем 400м3; резервуар для HNO3 ф."Розенлев" объем 65 м3 - 2 шт.; резервуар промывочной жидкости ф."Рознлев" объем 200м3, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. | 0002455 | 1 |
|  | Трансформатор силовой ТМ-1600 | 0001000 | 1 |
|  | Электрогидровлический перегрузочный мост KS-150 | 0001002 | 1 |
|  | Земельный участок под новую котельную, площадь 4023 кв.м Кад.№ 47:01:06-01-001:0049 | 0001295 | 1 |
|  | Электродвигатель W22 250S/М 4Р 55кВт/1500об/мин. | 0002043 | 1 |
|  | Силос коры | 0001994 | 1 |
|  | Силос щепы | 0001995 | 1 |
|  | Силос хранения готовой продукции № 1 | 0001996 | 1 |
|  | Силос хранения готовой продукции № 2 | 0001997 | 1 |
|  | Внешние электрические сети 6 кВ | 0001796 | 1 |
|  | Комплектное оборудование для подготовки целлюлозы В составе: Бассейн для хранения массы В-2,1250м.куб. (инв. №139), . Бассейн для хранения небелен.сульф.цел-зы из еловой древес.массы В-1 1250куб.м. (инв. №140), Бассейн для хранения беленой сульфит.хвойной массы 1250м В-3. (инв. №138), насосные агрегаты; трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. | 0002469 | 1 |
|  | Мостовой подвесной кран N2 Q=4 тн. (инв. №6412) | 6412 | 1 |
|  | Мостовой двухбалочный кран Q=3,2 тн, (инв. №6413) | 6413 | 1 |
|  | Мостовой подвесной кран N1 Q=2 тн, (инв. №6414 ) | 6414 | 1 |
|  | Кpан мостовой "КОHЕ" г/п2х10т, (инв. №11560) | 11560 | 1 |
|  | Пристройка к зданию компрессорной станции, лит. В7 нежилое, площадь 25,9 кв.м Кад.№ 47-00-2/2001-427 | 0001284 | 1 |
|  | Система охлаждающей воды В состав входят: охладители воды TraneCCUA 224Е( в каждом охладителе 4 поршневых компрессора и 2 испарителя); 2)конденсаторы Fincoil FLB 8K-VL -3 шт; 3) конденсаторы Fincoil FLB 3K-VL- 3 шт; 4) бак охлаждающей воды V= 1 70 мЗ; 5) насос циркуляционной воды Vogel-Lohja 124 N25 - 2 шт. пр-сть 150мЗ/час, ^в=15 кВт, п=1450 об/мин; 6)насос циркуляционной воды Kolmeks AS32H- 2 шт, пр-сть 2л/сек, NTIB=3 КВТ, 7)насос циркуляционной воды -2 шт., пр-сть 450 мЗ/час NflB=160 кВт, п=2900 об/мин; 8) насос циркуляционной воды Vogel-Lohja 82N25- 2 шт, пр-сть 120 мЗ/час, NflB=45 кВт, п=2900 об/мин. |  | 1 |
|  | Панельное нежилое здание П.Г.В. главной трансформаторной подстанции, назначение: нежилое, 4 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 4711,80кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0114:00000, лит. А14, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4502 | 0000059 | 1 |
|  | Земельный участок под площадку целлюлозно-бумажного комбината для производственной деятельности, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 1 080 073 кв. м, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Советское городское поселение», пос. Советский, ул. Заводская, д. 2, Кад. № 47:01:0601001:4890 | 0001779 | 1 |
|  | Абсорбционная башня высотой 8м, назначение: нежилое, общая площадь 3,4 кв. м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0206:00000, лит. Б6, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4503 | 000001 | 1 |
|  | Автодороги протяженностью 11400п.м и площадки на территории комбината площадью 18580кв.м., назначение: нежилое, инв.№ 41:215:002:000002380:04070:0000, лит. Г7, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4551 | 0000002 | 1 |
|  | Здание административного корпуса, назначение: нежилое. 4- этажный с мезонином – надстройкой, общая площадь 3956,60 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0102:00000, лит. А2, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4597 | 0000010 | 1 |
|  | Здание радиационного укрытия нежилое одноэтажное, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 140,0 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0149:00000. лит. А49, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4558 | 0000011 | 1 |
|  | Здание цеха Т.Н.П., назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 1973,2 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0174:00000, лит. А74, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4557 | 0000058 | 1 |
|  | Открытый склад для металла и крупногабаритного оборудования, назначение: нежилое, общая площадь 4594,8 кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0218:00000, лит. Б18, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4525 | 0000012 | 1 |
|  | Технологические коммуникации к производствам, цехам и отделам на наружных эстакадах по территории комбината протяженностью 35061 п.м, назначение: нежилое, инв.№ 41:215:002:000002380:0000:00000, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Включает: система трубопроводов известкового молочка ВиК (инв. номер 0000859) – кол. – 1 шт. Кад. № 47:01:0601001:408 | 0000013 | 1 |
|  | Эстакады технологических коммуникаций, назначение: нежилое, протяженность 2710 п.м., инв. № 41:215:002:000002380:0123:00000, лит. А23, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:747 | 0000014 | 1 |
|  | Сети водоснабжения (включая трубопроводы к ПГВ, к цеху сортирования, к промывному, цеху ПБО, цеху ППБ) протяженностью 18461,99 п.м., назначение: нежилое, инв.№ 41:215:002:00002380:0408:00000, ли. Г8, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4555 | 0000052 | 1 |
|  | Аэратор (6 шт), назначение: нежилое, общая площадь 1577,8 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0211:00000, лит. Б11, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4556 | 0000015 | 1 |
|  | Аэраторы (2 шт), назначение: нежилое, общая площадь 2347,2 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0211:00000, лит. Б12, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4522 | 0000016 | 1 |
|  | Аэратор бытовых стоков (2 шт), назначение: нежилое, общая площадь - 248,6 кв.м, инв.№ 41:215:002:000002380:0212:00000, Лит. Б12. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4536 | 0000017 | 1 |
|  | Здание Главного корпуса. Очистные сооружения промстоков, назначение: нежилое, 4 – тажный, общая площадь 1163 кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0161:00000. Лит.А61, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:642 | 0000018 | 1 |
|  | Здание насосной станции циркуляции аммиачной воды нежилое одноэтажное, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 18,6кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0157:00000, лит. А57, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4528 | 0000019 | 1 |
|  | Здание очистных сооружений промстоков, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 421,90 кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0162:00000, Лит.А62, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:1185 | 0000020 | 1 |
|  | Здание склада химикатов для очистных сооружений, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 2170кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0124:00000. Лит.А24. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4508 | 0000021 | 1 |
|  | Илоуплотнители бытовые, назначение: нежилое, общая площадь 19,7кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0209:00000. Лит.Б9. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4532 | 0000022 | 1 |
|  | Илоуплотнитель промышленный (2 шт), назначение: нежилое, общая площадь 438,5кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0210:00000. Лит.Б10. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4533 | 0000023 | 1 |
|  | Очистные сооружения хоз.-бытовых стоков, назначение: нежилое, общая площадь 916,7кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0164:00000. Лит.А64. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4510 | 0000024 | 1 |
|  | Здание станции биологической очистки, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 7990кв.м. Инв.№6338. Лит.А63. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:744 | 0000026 | 1 |
|  | Узел отстаивания ливневых стоков №1 объемом 2281куб.м, назначение: нежилое. Инв. №41:215:002:000002380:0208:00000. Лит. Б8. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4538 | 0000027 | 1 |
|  | Узел отстаивания ливневых стоков №2 объемом 4086куб.м, назначение: нежилое. Инв.№ 41:215:002:000002380:0215:00000. Лит.Б15. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:971 | 0000028 | 1 |
|  | Сети канализации (включая трубопроводы к ПГВ, к цеху сортирования, промывному, цеху ПБО, цеху ППБ) протяженностью 19250,78 п.м., назначение: нежилое, инв. №41:215:002:000002380:0409:00000, лит. Г9, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4534 | 0000025 | 1 |
|  | Бетонные отстойники окорочного цеха, назначение: нежилое, общая площадь 39,3 кв.м, инв.№ 41:215:002:000002380:0159:00000, Лит.А59. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4529 | 0000029 | 1 |
|  | Здание бетонного бункера щепы, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 197,1 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0131:00000, Лит. А31. Этажность-1. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:522 | 0000030 | 1 |
|  | Здание окорочного, рубительного, сортировочного цеха, назначение: нежилое, общая площадь 2736,40кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0160:00000. Лит.А60. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4517 | 0000031 | 1 |
|  | Здание приемного устройства для древесины ж/д поставки, назначение: нежилое, 3 – этажный, общая площадь 524,10 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0144:00000. Лит. А44, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4553 | 0000032 | 1 |
|  | Здание склада коры, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 960,50 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0125:00000, Лит.А25, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4509 | 0000033 | 1 |
|  | Здание служебно-бытового корпуса, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 610 кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0132:00000, Лит.А32, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4500 | 0000034 | 1 |
|  | Здание лесной биржи трансформаторной подстанции, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 105,6кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0156:00000, Лит.А56, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4499 | 0000053 | 1 |
|  | Коммуникации непрерывного транспорта балансов, щепы, коры и древесных отходов протяженностью 453,4м., назначение: нежилое, инв. № 41:215:002:000002380:0177:00000, лит. А77, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4554 | 0000035 | 1 |
|  | Здание цеха сушки ила, назначение: нежилое, 4 – этажный, общая площадь 1124,30кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0122:00000, Лит.А22, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4552 | 0000038 | 1 |
|  | Здание бумажной фабрики, назначение: нежилое, 4 - этажный, общая площадь 22657,50 кв.м., инв. № 41:215:002:000002380:0107:00000, лит. А7, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:743 | 0000047 | 1 |
|  | Здание склада химикатов и привозной целлюлозы бумажной фабрики, назначение: нежилое, 5 – этажный, общая площадь-9719,20кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0129:00000, лит. А29, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:527 | 0000048 | 1 |
|  | Строение-переход от АКБ к бумажной фабрике, назначение: нежилое. 1 – этажный, общая площадь 81.5кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0103:00000. Лит. А3, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4764 | 0000049 | 1 |
|  | Транспортная галерея от бумажной фабрики к фабрике переработки бумаги, назначение: промышленное, площадь 439,80 кв.м. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:748 | 0000050 | 1 |
|  | Трубная эстакада от хим.корпуса к бумажной фабрике, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 520,8 кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0113:00000, Лит.А13, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:1078 | 0000051 | 1 |
|  | Линия транспортировки рулонов бумаги и картона | 0000534 | 1 |
|  | Автоматическая система управления производством бумаги (I-я часть) | 0001797 | 1 |
|  | Здание блока ремонтных цехов, нежилое, 3 - этажный, общая площадь 6252,30 кв.м., инв. № 41:215:002:000002380:0106:00000, лит. А6, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4599 Включая здание БРЦ/1, инв. номер № 0002021 (количество – 1 шт.) | 0002027 | 1 |
|  | Оборудование короткой циркуляции потока производства бумаги | 0002001 | 1 |
|  | Продольно-резательная система (БДМ-1) | 0002002 | 1 |
|  | Оборудование паровых головок со стационарными сифонами | 0002011 | 1 |
|  | Линия подготовки макулатурной массы | 0002022 | 1 |
|  | Внутриплощадочные железнодорожные пути на территории комбината протяженностью14166,2п.м. назначение: нежилое, инв.№ 41:215:002:000002380:0403:00000, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4539 | 0000036 | 1 |
|  | Здание промывного цеха, назначение: нежилое, 4 – этажный, общая площадь 3391,60кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0146:00000, Лит.А46, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4496 | 0000006 | 1 |
|  | Здание варочного цеха, назначение: нежилое, 4 – этажный, общая площадь 4060,40 кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0166:00000, Лит.А66, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4535 | 0000003 | 1 |
|  | Здание кислотного цеха, назначение: нежилое, 3 – этажный, общая площадь 2031,80 кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0176:00000. Лит.А76, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4495 | 0000004 | 1 |
|  | Здание сортировочного цеха, назначение: нежилое, 4 – этажный, общая площадь 3061,10кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0133:00000. Лит.А33, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2. Кад. № 47:01:0601001:4537 | 0000005 | 1 |
|  | Здание станции нейтрализации, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 228,4кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0135:00000. Лит.А35, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4524 | 0000007 | 1 |
|  | Переход между цехами, назначение: нежилое, общая площадь 120,40кв.м. Инв. № 41:215:002:000002380:0180:00000. Лит.А80, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4530 | 0000008 | 1 |
|  | Здание градирни, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 152,6кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0168:00000, Лит.А68, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4511 | 0000042 | 1 |
|  | Здание станции нейтрализации (дрожжевой завод), назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 324,90кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0136:00000, Лит.А36, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:518 | 0000045 | 1 |
|  | Эстакада отгрузки бардяных концентратов, назначение: нежилое, общая площадь 51 кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0171:00000. Лит.А71, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:524 | 0000046 | 1 |
|  | Здание дрожжевого завода, выпарного цеха, назначение: нежилое, 4 – этажный, общая площадь-2756,70 кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0169:00000, 6626. Лит.А69, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4549 | 0000044 | 1 |
|  | Дымовая труба на потоке производства бардяных концентратов ППЩ высотой 45м, назначение: нежилое, общая площадь 2кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0111:00000, лит. А11, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. №47:01:0601001:404 | 0000039 | 1 |
|  | Дымовая труба на потоке производства бардяных концентратов ППЩ высотой 45м, назначение: нежилое, общая площадь 2кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0110:00000, лит. А10, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4598 | 0000040 | 1 |
|  | Дымовая труба на потоке производства дрожжей ППЩ высотой 45м, назначение: нежилое, общая площадь 0,80кв.м, Инв.№641:215:002:000002380:0183:00000, лит. А83, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4540 | 0000041 | 1 |
|  | Здание дрожжевого завода, цеха сушки бардяных концентратов, назначение: нежилое, 5 – этажный, общая площадь 6737,70 кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0170:00000, лит.А70, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:643 | 0000043 | 1 |
|  | Здание фабрики обработки и покрытия бумаги со складом красок, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 37187,90 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0120:00000, лит. А20, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4521 | 0002028 | 1 |
|  | Здание пpоходной нежилое одноэтажное, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь-40,20кв.м, инв №41:215:002:000002380:0148:00000, Лит.А48, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4497 | 0000054 | 1 |
|  | Здание пpоходной, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь-36,50 кв.м, инв.№ 41:215:002:000002380:0147:00000, Лит.А47, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2 Кад. № 47:01:0601001:4498 | 0000055 | 1 |
|  | Комплекс окорки и производства щепы № 1 | 0001790 | 1 |
|  | Комплекс окорки и производства щепы № 2 | 0001791 | 1 |
|  | Контейнер 5634823 IC 87 CN 86090090 | 0001356 | 1 |
|  | Контейнер KKFU 7050470 | 0001357 | 1 |
|  | Контейнер ML CU492445-4 CN 86090090 | 0001359 | 1 |
|  | Контейнер SHOW 7012448 | 0001360 | 1 |
|  | Контейнер TEXU 485460-3 CN 86090090 | 0001361 | 1 |
|  | Контейнер TEXU 5475477 | 0001363 | 1 |
|  | Контейнер TEXU 7032396 GB 10 CN 86090090 | 0001364 | 1 |
|  | Ленточно-сушильная установка № 1 | 0001792 | 1 |
|  | Ленточно-сушильная установка № 2 | 0001793 | 1 |
|  | Система транспортировки щепы | 0001795 | 1 |
|  | Оборудование котельной по выпуску пеллет, в том числе "Паропроизводящий котел установки выработки пара ленточно-сушильной установки (40 т/час), 3 шт" | 0001794 | 1 |
|  | Комплекс гранулирования № 1 | 0001788 | 1 |
|  | Комплекс гранулирования № 2 | 0001789 | 1 |
|  | Система транспортировки пеллет | 0001998 | 1 |
|  | Централизованная автоматизированная система управления производства пеллет | 0002018 | 1 |
|  | Вакуумный выключатель ВБЭк7-10-31,5/3150 | 0000954 | 1 |
|  | Счетчик "Евроальфа ЕА05RL-B-4 380В 5А" | 0000956 | 1 |
|  | Счетчик "Евроальфа ЕА05RL-В-4 380В 5А | 0000957 | 1 |
|  | Счетчик "Евроальфа ЕА05RL-В-4 380В 5А" | 0000958 | 1 |
|  | Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4 | 0000959 | 1 |
|  | Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4 | 0000960 | 1 |
|  | Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4 | 0000962 | 1 |
|  | Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4 | 0000963 | 1 |
|  | Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4 | 0000964 | 1 |
|  | Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4 | 0000965 | 1 |
|  | Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4 | 0000966 | 1 |
|  | Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4 | 0000967 | 1 |
|  | Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4 | 0000968 | 1 |
|  | Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4 | 0000969 | 1 |
|  | Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4 | 0000970 | 1 |
|  | Телефонный аппарат SENAO-358 c дополн.трубкой | 0000971 | 1 |
|  | Цифровой измеритель цепей эл.питания МZC-300 | 0000974 | 1 |
|  | Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4 | 0001260 | 1 |
|  | Оборудования АИИС КУЭ на ПГВ | 0002013 | 1 |
|  | Система учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | 0001865 | 1 |
|  | Диван "Сафари" угловой (Ягуар) каб.директора | 0001055 | 1 |
|  | Кондиционер "Panasonic" | 0001058 | 1 |
|  | Кондиционер "Panasonic" | 0001059 | 1 |
|  | Котел пароварочный КПЭ-100 стол.№ 2 | 0001061 | 1 |
|  | Мясорубка 22/S Унгер | 0001066 | 1 |
|  | Набор кухонной мебели (приемная) | 0001067 | 1 |
|  | Овощерезка Fimar La Romagnola MOD 2000 | 0001073 | 1 |
|  | Плита ЭП-4 Ш | 0001077 | 1 |
|  | Плита ЭП-4 Ш | 0001078 | 1 |
|  | Плита ЭП-4ЖШ стол.№2 | 0001079 | 1 |
|  | Посудомоечная машина Fagor FI-80 | 0001080 | 1 |
|  | Прилавок холодильный | 0001081 | 1 |
|  | Прилавок холодильный | 0001082 | 1 |
|  | Раздаточная линия (вт.ч.стол,прилавок,мармит2хкомф.,прилавок,мармит | 0001089 | 1 |
|  | Сковорода СЭСМ-02.01 комбинированная стол.№2 | 0001091 | 1 |
|  | Стол для переговоров "Престиж" орех 240х110х70 (презид) | 0001092 | 1 |
|  | Стол РR 160 (каб.директора) | 0001093 | 1 |
|  | Стол РR 160 (каб.директора) | 0001094 | 1 |
|  | Хлеборезная машина автоматическая ЛХ14300Т | 0000620 | 1 |
|  | Холодильник "Индезит RA 326" | 0000621 | 1 |
|  | Холодильный шкаф SCH 1000p металический | 0000622 | 1 |
|  | Шкаф -гардероб PR 228 (дирекция) | 0000625 | 1 |
|  | Шкаф жарочный Ш-ЖЭ-3 стол.№2 | 0000626 | 1 |
|  | Шкаф со стеклом PR 229 (дирекция) | 0000627 | 1 |
|  | Шкаф со стеклом РR 229 (кабинет директора) | 0000628 | 1 |
|  | Шкаф-гардероб РR (каб.директора) | 0000629 | 1 |
|  | Пруфер Garbin84 L c протвинями | 0001086 | 1 |
|  | Кофемашина JURA Impressa C60 | 0002524 | 1 |
|  | Инвертор Cyber Power CPS 3500 PRO | 0002542 | 1 |
|  | Межцеховые технологические трубопроводы | 0002016 | 1 |
|  | Автомобильная стоянка . Нежилое. Площадь-6240кв.м. Инв.№6241лит.Г5 | 0000009 | 1 |
|  | Золошламонакопитель,площадь 78000 кв.м, лит.Б14 Кад.№ 47-00-1/2001-439 | 0001288 | 1 |
|  | Сейф BS-D (каб. 409) | 0001259 | 1 |
|  | Автодороги пеллетного производства | 0001988 | 1 |
|  | Кондиционер SANYO SAP-KC95 | 0001016 | 1 |
|  | Копировальный центр MITA 2540 A3 (архив) | 0001017 | 1 |
|  | Монитор LCD 17 (202 каб.) | 0001018 | 1 |
|  | Монитор LCD 17" (204 каб.) | 0001023 | 1 |
|  | Сейф ЛС-210 (касса) | 0001047 | 1 |
|  | Счетчик банкнот SPEED-55D | 0001054 | 1 |
|  | Кондиционер | 0002518 | 1 |
|  | Кондиционер | 0002519 | 1 |
|  | МФУ Kyocera TASKalfa 3500i(в комплекте автоподатчик,кассета для бум.,тонер) | 0002571 | 1 |
|  | Принтер HP LJ 5200L | 0001170 | 1 |
|  | Ноутбук Dell Inspiron 7548,15.6(3840/2160)IPSMultiTouch.Intel Corei7-5500U,Win8.1(СИТ) | 0002522 | 1 |
|  | Сервер Asilan AS-R100/5149 | 0002540 | 1 |
|  | Сервер Asilan AS-R100/5159 | 0002541 | 1 |
|  | Сервер SQL(в к-те сервер,процессор,память 8GB,блок питания,жесткий диск) | 0002567 | 1 |
|  | Сервер 1С(08)(в к-те операционная система, сервер,процессор,память 8GB,блок питания) | 0002590 | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания Smart (упр.2эт серверная ) | 0000302 | 1 |
|  | Коммутатор NGFW ASA 5515-X with SW + Лицензия ASA 5515-X | 0002505 | 1 |
|  | Монитор LCD 19" SONY Старыгин А.В. | 0000309 | 1 |
|  | Рабочий шкаф (шкаф д/разводки оптики,адаптер,ВО шнур 3м,2м,шкаф9U) | 0000330 | 1 |
|  | Сервер IBMх3250 М4 1хХеоn 4GB UDIMM | 0001778 | 1 |
|  | Сервер IBMх3250 М4 1хХеоn 4GB UDIMM | 0001930 | 1 |
|  | Сервер ThinkServer RS140 ES-1225v3 + ПО Lenovo WS 2012 R2 64bit | 0002504 | 1 |
|  | Шкаф Eurolan с панелью-органайзером-2шт и панелью Eurolan 19"-1шт,модулем вентиляторным-1шт(упр серв | 0000345 | 1 |
|  | Компьютер в к-те Ramek Storm Custom W | 0001178 | 1 |
|  | Монитор ProView 17'' LCD | 0001181 | 1 |
|  | Монитор ProView 17'' LCD | 0001182 | 1 |
|  | МФУ KMita FS-1128MFP (KYOCERA) | 0001183 | 1 |
|  | МФУ принтер HP LJ 3390 | 0001184 | 1 |
|  | Процессор Intel Celeron DDR-II | 0001189 | 1 |
|  | Процессор Intel E4600/сист.плата Gigabute/DDR-II/HDD250Gb | 0001193 | 1 |
|  | Системный блок Asus P5QPL-VM/C2D- 2.93GHz | 0001194 | 1 |
|  | Системный блок i945GC/cel-2 8GHz | 0001195 | 1 |
|  | Копировальный аппарат МITA KM-1635 | 0000352 | 1 |
|  | Оборудование КИПиА | 0000194 | 1 |
|  | сито к-т 1 | 0000195 | 1 |
|  | Установка АУКРМ-004-0300-25У1 | 0002481 | 1 |
|  | Установка АУКРМ-004-0300-25У1 | 0002482 | 1 |
|  | Комплексная система забора и подачи воды из р.Гороховка | 0002510 | 1 |
|  | клапаны к-т 1 | 0000152 | 1 |
|  | лабораторное оборудование | 0000153 | 1 |
|  | Оборудование КИПиА | 0000157 | 1 |
|  | система КИП и А | 0000159 | 1 |
|  | Комплект съемных фильтрующих форсунок для фильтра-флотатора №4 | 0001241 | 1 |
|  | Спектрофотометр ЮНИКО 1201 | 0001243 | 1 |
|  | Стерилизатор ГК-10-01 | 0001244 | 1 |
|  | Турбидиметр 2100 N (НАСН) | 0001245 | 1 |
|  | Весы аналитические АR2140 | 0000816 | 1 |
|  | Процессор Intel Celeron, i945GZ, 512mb Лаборатория СБО | 0000852 | 1 |
|  | Противопожарный водопровод В2 сушильного комплекса | 0002587 | 1 |
|  | Коммерческий узел учета холодного водоснабжения | 0002594 | 1 |
|  | Диспетчерское табло,шкафы приборной,принадлежности КИПиА ф. YIT | 0000180 | 1 |
|  | оборудование КИП и А | 0000182 | 1 |
|  | Оборудование КИПиА | 0000183 | 1 |
|  | Весы аналитические Ohaus PA 214 | 0000815 | 1 |
|  | Дистилятор ДЭ-10 | 0000817 | 1 |
|  | Машина для прочистки труб 66472 К-60-SP-SE | 0000818 | 1 |
|  | Монитор Dell 17" Технолог ВИК | 0000820 | 1 |
|  | Расходомер ЭРСВ-013 | 0000853 | 1 |
|  | Съёмник гидравлический СГ320 20тн | 0000861 | 1 |
|  | Теплообменник пароводяной ПП 2-11 | 0000862 | 1 |
|  | Шкаф вытяжной ШВ-02 | 0000866 | 1 |
|  | Шкаф сушильный СНОЛ-24/200 | 0000867 | 1 |
|  | Весы Ohaus с внутренней калибровкой РА114С | 0002506 | 1 |
|  | Шнековый сепаратор PSS 3.2-1040. FAN Separator | 0002569 | 1 |
|  | Станция опорная КБ 425 03.000 корообдир.барабана - 4 шт. | 0000178 | 1 |
|  | Выпрямитель сварочный ВДМ-6301 | 0000909 | 1 |
|  | Двигатель 4АЗ15S4У3 160/1500 | 0000920 | 1 |
|  | Домкрат универсальный односторонний 100т-150мм | 0000923 | 1 |
|  | Монитор Relisys TL766 | 0000928 | 1 |
|  | Сверлильный станок МАВ-300 BDS | 0000937 | 1 |
|  | Система управления приводом грейфера мост. крана "KOHE"25+5 | 0000938 | 1 |
|  | Установка лигирования электроискровая UR-121 с электродомВК8 | 0000941 | 1 |
|  | Устройство универсальное в компл.СКЛУ-20 (для стыковки трансп.лент) | 0000942 | 1 |
|  | Эл.двигатель 4А315М4У3 | 0000943 | 1 |
|  | Эл.двигатель А250S4У3 75/1500 | 0000944 | 1 |
|  | ЭЛ.привод открытой секции корооб.барабана КБ-425 с устройст.плав.пуска | 0000945 | 1 |
|  | Электродвигатель 4МТНФ 400М - 10У2-2 | 0000946 | 1 |
|  | Электродвигатель АКН 3-4-17-28-16-УЗ | 0000947 | 1 |
|  | Электродвигатель АОД 1000-4У1 к рубительной машине | 0000948 | 1 |
|  | Электродвигатель ДАЗО4-560 | 0000949 | 1 |
|  | Электропривод глухой секции корообдирочного барабана КБ-425 | 0000950 | 1 |
|  | Грейфер для раскалывания древесины GМ 20В | 0001311 | 1 |
|  | Вентиляция вытяжная | 0001862 | 1 |
|  | Электродвигатель А 315М4У2 200/1500 (380/660В) | 0001870 | 1 |
|  | Система управления приводом грейферного крана | 0002017 | 1 |
|  | Шнек транспортера с цапфами BU9634-OP2 | 0002514 | 1 |
|  | Станок СТчПК-22 | 0002557 | 1 |
|  | Аппарат ВД без нагрева HD 6/15 С | 0002573 | 1 |
|  | Тельфер г.п.0,25т,высота подъема 12м скорость подъема 8м/мин 2,4м/мин. | 0002576 | 1 |
|  | Съёмник гидравлический 15тн,2/3 захвата (в комплекте насос,рукав выс.давл.,манометр) | 0002591 | 1 |
|  | Кран мостовой подвесной электрический однопролетный 5,0-9,3-7,5-12,0-380-УЗ в копм. таль эл.канатная | 0002593 | 1 |
|  | Здание цеха окорки и производства щепы | 0001991 | 1 |
|  | Станок д/обрезки углов пневмо-механический PalletCut | 0002528 | 1 |
|  | Комплексная линия сборки поддоновPalletPro | 0002527 | 1 |
|  | Станок торцовочный(нижнее расположение пилы)мод.ТК-18Т(MJ274) | 0002529 | 1 |
|  | Компрессор поршневой АСО К2 | 0002547 | 1 |
|  | Окорочно-рубительный комплекс "Morbark " модель 2355А | 0002568 | 1 |
|  | Источник питания FASTMIG M 420 2471354 в комплекте | 0002578 | 1 |
|  | Влагомер термогравиметрический инфракрасный МА35М-000230V1 с первичной поверкой | 0002586 | 1 |
|  | Линия приемки и подачи щепы произв.до 100 пл.м3/час | 0002622 | 1 |
|  | камера КРУ-15 шт. | 0000190 | 1 |
|  | кран эл.подвижной мостовой г/п 20 т. | 0000191 | 1 |
|  | Сепаратор ВСГ 1-06,4 | 0001253 | 1 |
|  | бак деаэраторный V-250М3-2шт. | 0000092 | 1 |
|  | дробилка бумаги с укрытием | 0000095 | 1 |
|  | задвижки ЗОС 41 нждиам. 200-250 - 65 шт. | 0000096 | 1 |
|  | камеры КРУ 26 шт. | 0000097 | 1 |
|  | компрессор ВПЗ-20/9 | 0000098 | 1 |
|  | компрессорная станция | 0000099 | 1 |
|  | кран подвесной г/п 3,2 т. | 0000101 | 1 |
|  | насос перекачки ила | 0000102 | 1 |
|  | паровой котел БКЗ 75-39 №2 | 0000104 | 1 |
|  | щиты КИП и А | 0000109 | 1 |
|  | электродвигатель 4АЗМ-500/6000 | 0000110 | 1 |
|  | Электродвигатель СДК 2-16-44-10 | 0000111 | 1 |
|  | Блоки указателей управления сигнализации, регул. Питание | 0000218 | 1 |
|  | Автоматический выключатель 250 А SUSOL TS250N (50KA)ATU250A 3P3T | 0000415 | 1 |
|  | Автоматический выключатель 250 А SUSOL TS250N (50KA)ATU250A 3P3T | 0000418 | 1 |
|  | Автоматический выключатель 250 А SUSOL TS250N (50KA)ATU250A 3P3T | 0000417 | 1 |
|  | Автоматический выключатель 250 А SUSOL TS250N (50KA)ATU250A 3P3T | 0000416 | 1 |
|  | Автоматический выключатель 400 А SUSOL TS630N | 0000419 | 1 |
|  | Автоматический выключатель 400 А SUSOL TS630N | 0000420 | 1 |
|  | Автоматический выключатель 630 А SUSOL TS630N (65KA) ATU630A 3P3T | 0000421 | 1 |
|  | Автоматический выключатель 800 А SUSOL TS800N 3P3T | 0000422 | 1 |
|  | Автоматический выключатель 800 А SUSOL TS800N 3P3T | 0000423 | 1 |
|  | Автоматический выключатель Susol | 0000431 | 1 |
|  | Автоматический газоанализатор кислорода УКАРСК-2Б;БИ-02Б№95;ЭТД-ПБ№042 | 0000433 | 1 |
|  | Автоматический регулятор FR-E540 с пультом | 0000435 | 1 |
|  | Агрегат электронасосный для воды К-100-65-250/2-5 | 0000436 | 1 |
|  | Агрегат электронасосный дозировочный НД 1.0Р 63/16 К14А | 0000437 | 1 |
|  | Агрегат электронасосный дозировочный НД 1.0Р 63/16 К14А | 0000438 | 1 |
|  | Бесконтактный измеритель температуры РТ(СТ)20 | 0000439 | 1 |
|  | Вентилятор ВКРВ № 4 0,37квт | 0000440 | 1 |
|  | Вентилятор ВКРВ № 5 0,75 квт | 0000441 | 1 |
|  | Весы лабораторные электронные AJ-CE/AJH-CE c гирей 200г | 0000442 | 1 |
|  | Виброизмерительный комплекс ВК-5М | 0000443 | 1 |
|  | Видео-контроллер с пограмно-технич.информац.комплексом CPT961(Логика) | 0000444 | 1 |
|  | Газоанализатор кислорода "Укарск" | 0000446 | 1 |
|  | Газоанализатор УКАРСК-02М | 0000447 | 1 |
|  | Генератор DPG-7553-DDE №10030401 | 0000448 | 1 |
|  | Измеритель концентрации СО в дымовых газах ИКСОД-1 | 0000449 | 1 |
|  | Калибратор -измеритель ИКСУ-200Ех | 0000450 | 1 |
|  | Копировальный аппарат МФЦ Ricoh F4 | 0000451 | 1 |
|  | Корректор СПГ 761 (для измерения кол-ва газа) | 0000452 | 1 |
|  | Воздушно-выбросной короб котла Uotokumpu с обмуровочными материалами | 0000453 | 1 |
|  | Монитор LCD 17" | 0000454 | 1 |
|  | Монитор LCD 17"BENQ | 0000455 | 1 |
|  | Насос К 100-65-250-5 с эл.дв.37квт | 0000456 | 1 |
|  | Насос К-160/30 | 0000457 | 1 |
|  | Насос К100-65-250 с эл.37 квт | 0000458 | 1 |
|  | Насос НДР 2,5-100/63А | 0000459 | 1 |
|  | Насос НДР 2,5-100/63А | 0000460 | 1 |
|  | Насос Х-50-32-125КДС | 0000461 | 1 |
|  | Насос Х-50-32-125КДС | 0000462 | 1 |
|  | Насос Х-50-32-125КДС | 0000463 | 1 |
|  | Насос-дозатор НДР1.0-16/63К14А | 0000464 | 1 |
|  | Насос. агрегат дозатор НД 2,5Р-100/63-К-14А | 0000465 | 1 |
|  | Насос. агрегат дозатор НД 2,5Р-100/63-К-14А | 0000466 | 1 |
|  | Пароводяной струйный аппарат ПСА-06 в комплекте | 0000467 | 1 |
|  | ПК "Ларга" i3-540/2048Mb/250Gb (Федотов) | 0000469 | 1 |
|  | Подогреватель водоводяной ВВП 16-325х4000 | 0000470 | 1 |
|  | Подогреватель водоводяной ВВП 16-325х4000 | 0000471 | 1 |
|  | Преобразователь частотный MICROMASTER c шинными мост.и с пультом управ | 0000472 | 1 |
|  | Прибор для диагностики подшипников Baltech VP-3450 | 0000473 | 1 |
|  | Принтер HP LJ 1160 | 0000474 | 1 |
|  | Резервуар на 12м3 | 0000475 | 1 |
|  | Резервуар на 12м3 | 0000476 | 1 |
|  | Сигнализатор СК-2-ПМ2 на метан | 0000477 | 1 |
|  | Сигнализатор СК-2-ПМ2 на метан | 0000478 | 1 |
|  | Сигнализатор СТМ-10 | 0000479 | 1 |
|  | Тепловая завеса КЭВ-18 | 0000480 | 1 |
|  | Течеискатель ФП 12 | 0000481 | 1 |
|  | Эл.двигатель АИР250S8 37квт 750об. | 0000482 | 1 |
|  | Электро-калориферная установка ЭКОЦ-10 со шкафом управления БУ-10-2 | 0000483 | 1 |
|  | Электродвигатель СДК2-17-26-12 | 0000486 | 1 |
|  | Электронасос НД 1,0Р 63/13 К14А | 0000487 | 1 |
|  | Электронасос НД 1,0Р 63/13 К14А | 0000488 | 1 |
|  | Электронасосный агрегат К100-65-250-5 (37х3000) | 0000489 | 1 |
|  | Насос питательный ПЭ-150-53 | 0000224 | 1 |
|  | Электродвигатель А 355 SMB6У3 200/1000 | 0001268 | 1 |
|  | Электродвигатель А225М2У2 55/3000 | 0001271 | 1 |
|  | Насос АХ 65-40-200 КСД двигатель 11квт/3000 | 0001300 | 1 |
|  | Насос АХ 65-40-200 КСД двигатель 11квт/3000 | 0001301 | 1 |
|  | Насос питательный ПЭ-150-53 | 0001305 | 1 |
|  | Сигнализатор СТМ-10-0003 РДЦ | 0001336 | 1 |
|  | Эл.насос К-100-65 37квт на раме с муфтой | 0001698 | 1 |
|  | Пневматическая реверсивная вальцовочная машина | 0001784 | 1 |
|  | Устройство плавного пуска SIRIUS 3RW44536BC44 | 0001979 | 1 |
|  | Модуль силовой РМ240 6SL32240XE416UAO | 0002145 | 1 |
|  | Газопровод наружный ДУ 108мм от ГРП-1 до цеха ППЩ протяж.855п.м. | 0000238 | 1 |
|  | Надземный газопровод 325х6 мм, 969,3 м. (на подвижных опорах по металл. конструкц., задвижки ДУ 300-2шт) | 0002424 | 1 |
|  | Газопровод 630х8 мм, длина 160 м. (на подвижных опорах по эстакаде, задвижки Ду 600-2 шт.) | 0002425 | 1 |
|  | Газопровод 219х6 мм, длина 62,73 м. (на подвижных опорах по эстакаде, задвижки Ду 200-2 шт) | 0002426 | 1 |
|  | ГРП (газораспределительный пункт) Здание одноэтажное,кирпичное,размером 15,6х9 м | 0002423 | 1 |
|  | Агрегат насосный НП-150 | 0002509 | 1 |
|  | Вышка-тура ВРПА-03,h=9,5м | 0002493 | 1 |
|  | Вышка-тура ВРПА-03,h=9,5м | 0002494 | 1 |
|  | Резервуар на 12.5м3 со смесительным механизмом №2 | 0000935 | 1 |
|  | Паровая турбогенераторная установка ПР-6-3,5/1.0/0,5-1 | 0002558 | 1 |
|  | Трубопровод острого пара 39 ата | 0002559 | 1 |
|  | Трубопровод пара промотбора 12 ата | 0002560 | 1 |
|  | Трубопровод пара противодавления 6 ата | 0002561 | 1 |
|  | Кондиционер Systemair SYSPLIT WALL SMART 36 HP R | 0002556 | 1 |
|  | Кондиционер Systemair SYSPLIT WALL SMART 36 HP R | 0002575 | 1 |
|  | Уст-ка диспеp-вания наполнит.и мел.пиг-тов(611.04-07,10-21,27-31,23) | 0000210 | 1 |
|  | Анализатор нефтепродуктов АН-2 | 0000371 | 1 |
|  | Весы ЕВ4-4000Р-Х (М350,1400х1780) | 0000390 | 1 |
|  | Весы платформенные ЕВ4 | 0000391 | 1 |
|  | Видео-контроллер с програмно-технич. информац.комплексом DO-06/DD1/4 | 0000392 | 1 |
|  | Влагомер для бумаги и картона тип РР2 | 0000393 | 1 |
|  | Гидроразбиватель ГРС-80 | 0000394 | 1 |
|  | Головка принтера SWEDOT 25мм 7клапанов | 0000395 | 1 |
|  | Датчик концентрации МЕГ-2300 | 0000396 | 1 |
|  | Датчик концентрации МЕК 2300 SSW | 0000397 | 1 |
|  | Датчик концентрации МЕК 2300 SSW | 0000398 | 1 |
|  | Датчик концентрации МЕК 2300 SSW "В" | 0000399 | 1 |
|  | Домкрат ДГА20П150 | 0000500 | 1 |
|  | Домкрат ДП 20П 50 | 0000501 | 1 |
|  | Домкрат универсальный ДУ 20 П 100 | 0000502 | 1 |
|  | Домкрат с полым штоком 30т - 210мм двустороннего действия ДП30Г210 | 0000503 | 1 |
|  | Жидко-кристалический монитор 19" RQB | 0000504 | 1 |
|  | Жидкокристаллический цветной монитор RGB19LM 1901 19 | 0000505 | 1 |
|  | Инструмент пневматический упаковочный ITATOOLS 11 | 0000507 | 1 |
|  | Инструмент пневматический упаковочный ITATOOLS 11 | 0000508 | 1 |
|  | Калибратор FLUKE-707EX | 0000511 | 1 |
|  | Ключ динамометрический 3/4 - 70 - 700Нн | 0000521 | 1 |
|  | Компрессорно-конденсаторный блок с воздуш.охлажд. ML CO50CR | 0000523 | 1 |
|  | Компьютер в к-те Ramek Storm Custom W (польз.Рябов СА) | 0000528 | 1 |
|  | Лазерный принтер Q1334A HP Laser Jet 1300 | 0000532 | 1 |
|  | Лейкометр | 0000533 | 1 |
|  | Комплект КИП, электрокоммуникаций на сушильной части БДМ и ПРС | 0000536 | 1 |
|  | Система управления приводами полукозлового электрич.крюкового крана ПБО г/п 21,5 тн | 0000537 | 1 |
|  | Система подачи клея на БДМ | 0000538 | 1 |
|  | Монитор LCD 17" | 0000540 | 1 |
|  | Монитор LCD 17" | 0000541 | 1 |
|  | Монитор LCD 17" (нач-к) | 0000542 | 1 |
|  | Монитор LCD 17" (экономист) | 0000543 | 1 |
|  | Монитор LCD 19" | 0000544 | 1 |
|  | Монитор LCD 19" | 0000545 | 1 |
|  | Монитор LCD c адаптером RGB | 0000546 | 1 |
|  | Монитор MAG 17" | 0000547 | 1 |
|  | МФУ НРLaserJet M2727nf | 0000548 | 1 |
|  | Прибор для испытания бумаги и волок.полуфабр. на продавливание №8035 | 0000582 | 1 |
|  | Прибор для определения срдней длины волокна СДВ-Т | 0000583 | 1 |
|  | Прибор определения гладкости ПОГ-2М | 0000584 | 1 |
|  | Принтер HP LJ 1160 | 0000586 | 1 |
|  | Принтер СРG - Printronix P5005BQ/A | 0000587 | 1 |
|  | Процессор Intel 2.66 Socket 478 Box 256mb | 0000588 | 1 |
|  | Процессор Intel 2.66 Socret 4.78 Box/256mb НИЛ ПБО | 0000589 | 1 |
|  | Процессор Intel 2.66 Socret 478 BOX256mb | 0000591 | 1 |
|  | Процессор Intel Celeron i946GC/512mb | 0000592 | 1 |
|  | Процессор Intel Celeron, i945GZ, 512mb (АСУ ПБО) | 0000593 | 1 |
|  | Процессор Intel Celeron2.6/800/LGA775; 512mb (польз.Кадочников М) | 0000594 | 1 |
|  | Пускатель 3ТВ52 "Siemens" | 0000595 | 1 |
|  | Расходомер АLTOFLUX c клапаном и позиционером | 0000596 | 1 |
|  | Редуктор Ц2У400Н | 0000597 | 1 |
|  | Ручной мультипликатор РГ-15 | 0000598 | 1 |
|  | Ручной осциллограф 76-242-57 TQ 1006 | 0000599 | 1 |
|  | Система автоматической замены тамбуров | 0000652 | 1 |
|  | Система обрыва автоматических датчиков (5 датчиков сушильная часть) | 0000655 | 1 |
|  | Система обрыва автоматических датчиков (6 датчиков сушильная часть) | 0000656 | 1 |
|  | Система управления и контроля качества бумажного полотна | 0000657 | 1 |
|  | Системный блок Asus P5Q PL-VM/C2D-2.93GHz | 0000658 | 1 |
|  | Системный блок i945GC/cel-2 8GHz | 0000659 | 1 |
|  | Стол с выкатной доской | 0000661 | 1 |
|  | Стол с выкатной доской | 0000662 | 1 |
|  | Съемник 11-0-АV | 0000663 | 1 |
|  | Таль ручная рычажная UNO6000/2 | 0000664 | 1 |
|  | Таль ручная рычажная UNO6000/2 | 0000665 | 1 |
|  | Таль рычажная ручная РТ 3,2тн | 0000666 | 1 |
|  | Таль электрическая ГП-2.0т Н-6м | 0000667 | 1 |
|  | Теплообменник 325ХКГ-1,6-1,6-М3-0/20Г-3-2-У | 0000668 | 1 |
|  | Транспортировочно-упаковочная линия рулонов формата 1300-3000мм | 0000673 | 1 |
|  | Установка для напыления крахмала | 0000674 | 1 |
|  | Цифровая панель управления SPC-1000 | 0000675 | 1 |
|  | Шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н | 0000681 | 1 |
|  | Шкаф сушильный СНОЛ - 67/350 | 0000684 | 1 |
|  | Шкаф сушильный СНОЛ - 58/350 | 0000685 | 1 |
|  | Шкаф сушильный СНОЛ 67/350Н | 0000686 | 1 |
|  | Турбокомпрессор ТК 18Н-02 | 0001272 | 1 |
|  | Вентилятор осевой аксиальный APS-100-56-3-10-4-K42-D60 в комплекте с электродвигателем | 0001848 | 1 |
|  | Вентилятор осевой аксиальный APS-100-56-3-10-4-K42-D60 в комплекте с электродвигателем | 0001849 | 1 |
|  | Канальный нагреватель воздуха (калорифер) | 0001850 | 1 |
|  | Канальный нагреватель воздуха (калорифер) | 0001851 | 1 |
|  | Плата RINT 5611C | 0001853 | 1 |
|  | Гидронасос Parкer P1/PD 315bar | 0001871 | 1 |
|  | Комплексная система мониторинга влаж./сух.бум.полотна | 0001943 | 1 |
|  | Затвор шиберный Ду100,Ру10 c пневмоприводом | 0001935 | 1 |
|  | Датчик срезывающего усилия тип EBM8560-1510, 0 - 150 kN, BROSA | 0001975 | 1 |
|  | Клавиатура панели программирования 6DM7041-ONA-00-0 Siemens | 0001976 | 1 |
|  | Комплект оборудования для подачи пара в паровой ящик БДМ | 0001999 | 1 |
|  | Размольно-подготовительный отдел потока производства бумаги | 0002003 | 1 |
|  | Пароконденсатная система БДМ | 0002004 | 1 |
|  | Привод сетковедущего вала | 0002006 | 1 |
|  | Редуктор 1Ц2У355 | 0001978 | 1 |
|  | Редуктор H1SH05 со ступицей и фланцем | 0001982 | 1 |
|  | Редуктор H1SH05 со ступицей и фланцем | 0001983 | 1 |
|  | Установка непрерывной варки крахмала "Chef WE 4000" | 0001985 | 1 |
|  | Затвор шиберный СМОДу250,Ру10 c пневмоприводом | 0002183 | 1 |
|  | Кондуктометр-концетратомер МАРК-1102/1 | 00002170 | 1 |
|  | Ротор ND лопастной,Тип S458.203138 | 0002421 | 1 |
|  | Сито сортирующее NDura-452.141154 | 0002422 | 1 |
|  | Калорифер д/вентиляц.системы БДМ | 0002437 | 1 |
|  | Калорифер д/вентиляц.системы БДМ | 0002438 | 1 |
|  | Грейфер типа MPD-06-150.2 | 0002442 | 1 |
|  | Инструмент пневматический упаковочный ITA-11 | 0002443 | 1 |
|  | Комплектное оборудование для подготовки целлюлозы | 0002469 | 1 |
|  | Гидравлическая система БДМ | 0002472 | 1 |
|  | Вакуумная система БДМ | 0002473 | 1 |
|  | Централизованная система смазки БДМ | 0002474 | 1 |
|  | Комплектная установка для улавливания волокна | 0002478 | 1 |
|  | Источник радиакт.излучения Криптон - 85 | 00002452 | 1 |
|  | Кондиционер LS | 0002502 | 1 |
|  | Кондиционер LS | 0002503 | 1 |
|  | Инструмент пневматический упаковочный ITATOOLS 11 | 0002489 | 1 |
|  | Система автоматического управления качеством бумажного полотна БДМ | 0002496 | 1 |
|  | Калорифер д/вентиляц.системы БДМ | 0002498 | 1 |
|  | Калорифер д/вентиляц.системы БДМ | 0002499 | 1 |
|  | Калорифер д/вентиляц.системы БДМ | 0002500 | 1 |
|  | Калорифер д/вентиляц.системы БДМ | 0002501 | 1 |
|  | Калорифер д/вентиляц.системы БДМ | 0002507 | 1 |
|  | Калорифер д/вентиляц.системы БДМ | 0002508 | 1 |
|  | Прижимной вал в компл.с подш.и муфтой 415.005285 | 0002516 | 1 |
|  | Мойка высокого давления ML С 2860Т | 0002517 | 1 |
|  | Установка компенсации реактивной мощности УКРЛ56-6,3-1800-450ф-450р УХЛ3 | 0002554 | 1 |
|  | Установка компенсации реактивной мощности УКРЛ56-6,3-1125-450ф-225р УХЛ3 | 0002553 | 1 |
|  | Электропечь лабораторная SNOL 8,2/1100(SN8,2/1100-VE) | 0002548 | 1 |
|  | Весы ВЛ-220С | 0002549 | 1 |
|  | Сушильный шкаф LOIP LF 120/300-GG1 | 0002550 | 1 |
|  | Прибор для определения сопротивления сжатию на коротком расстоянии плоских слоев бумаги и картона | 0002555 | 1 |
|  | Система управления машинными компанентами (MCS)-управление зазором 1,2,3 прессов | 0002566 | 1 |
|  | Кондиционер Systemair SYSPLIT WALL SMART 18 HP Q | 0002583 | 1 |
|  | Пароувлажнитель еSTEAM-mini-3M | 0002581 | 1 |
|  | Устройство д/вырезки прокладок JOPA P 124-300 | 0002592 | 1 |
|  | Ковш для легких материалов 1800мм | 0000885 | 1 |
|  | Кондиционер Systemair SYSPLIT WALL SMART 12 EVO HP Q,DC Inverter(ПБО) | 0002595 | 1 |
|  | Домкрат с полым штоком 20т-50мм | 0002616 | 1 |
|  | инв. № 6403 Автоматическая линия для резки картон.гильз заданного формата | 0001129 | 1 |
|  | Тепловоз ТГМ-4А №1494 | 0000200 | 1 |
|  | Башмак накаточный Р-50 | 0000606 | 1 |
|  | Кран портальный КР2 (инструмент путевой) | 0000608 | 1 |
|  | Монитор Mag 17'' LCD | 0000611 | 1 |
|  | Принтер МФУ HP LaserJet M1005 MFP | 0000612 | 1 |
|  | Процессор Intel 2.66 Socket 478 Box 256mb | 0000613 | 1 |
|  | Разгонщик гидравлический Р-25 | 0000616 | 1 |
|  | Тепловоз ТГМ-4А 2853 | 0001224 | 1 |
|  | Шаблон путеизмерительный ЦУП1-08809 | 0001225 | 1 |
|  | Электростанция бензиновая HONDA ECT 7000 | 0001226 | 1 |
|  | БлокБИК -1-19 шт. | 0000134 | 1 |
|  | панели энергетические | 0000135 | 1 |
|  | Компрессор CPS185DD SQ/SQ | 0000638 | 1 |
|  | Установка абразивоструйная напорного типа DSG-200-SP | 0000639 | 1 |
|  | Агрегаг 1К 80-50-200-т ВА160М2 18,5квт | 0001317 | 1 |
|  | Комплекс производст.-технолог.связи КПТСЗ | 0001780 | 1 |
|  | Система видеонаблюдения (Мазутное хоз-во) | 0001787 | 1 |
|  | Сервер IBMх3250 М4 1хХеоn 4GB UDIMM | 0001856 | 1 |
|  | Видеокамера AXIS Q6035-E HDTV | 0001857 | 1 |
|  | Электропривод SAEXC 16.1/AMEXC | 0001919 | 1 |
|  | Электропривод SAEXC 16.1/AMEXC | 0001920 | 1 |
|  | Электропривод SAEXC 16.1/AMEXC | 0001921 | 1 |
|  | Электропривод SAEXC 16.1/AMEXC | 0001922 | 1 |
|  | Электропривод SAEXC 14.5/AMEXC | 0001923 | 1 |
|  | Электропривод SAEXC 14.5/AMEXC | 0001924 | 1 |
|  | Распределительное устр-во НН для ТП-15 | 0001925 | 1 |
|  | Насос 10НД 6х1 без эл.двигат.и рамы | 0001926 | 1 |
|  | Агрегаг 1К 80-50-200-т ВА160М2 18,5квт | 0001929 | 1 |
|  | Шкафы АСУ ТП | 0002019 | 1 |
|  | Электродвигатель ВАО2-280S-4 132кВт/1500, 380/660 В | 0002410 | 1 |
|  | Установка переносная верхнего слива УПВС-80 | 0002427 | 1 |
|  | Линия подачи мазутного топлива | 0002497 | 1 |
|  | Аппарат емкостной V=0,065 м3 чертеж №СХМ.740.00.002 | 0002551 | 1 |
|  | Аппарат емкостной V=2,0 м3 чертеж №СХМ.740.00.001 | 0002552 | 1 |
|  | Вакумный насос водокольцевой ВВНС-03 | 0000725 | 1 |
|  | Вентилятор VENTILOR 25/10 AR | 0000726 | 1 |
|  | Вентилятор VENTILOR 25/10 AR | 0000727 | 1 |
|  | Вентилятор VENTILOR 25/10 AR | 0000728 | 1 |
|  | Выпрямитель свар. ВДМ-6302 в комплекте с 2мя реостатами РБ-302 | 0000737 | 1 |
|  | Датчик концентрации массы | 0000738 | 1 |
|  | Компрессор Bitzer c электродвигателем и накл.сушилкой Х304 | 0000744 | 1 |
|  | Копировальный аппарат Rikoh Aficio HP 161 | 0000749 | 1 |
|  | ПринтерHP LJ 1160 | 0000763 | 1 |
|  | Процессор CPU Intel, системная плата Gigabute,DDRII | 0000764 | 1 |
|  | Расходомер "Профи-222А" | 0000774 | 1 |
|  | Съемник -хомут TMBS 150 c г/у 8т | 0000775 | 1 |
|  | Съемник гидравлический СГ 304360 3х захв. | 0000776 | 1 |
|  | Съемник СГ 303250 | 0000777 | 1 |
|  | Установка аргоно-дуговая УДГ-161 (сварочный аппарат) | 0000783 | 1 |
|  | Шторм - трап L25000 | 0000789 | 1 |
|  | Электродвигатель | 0000790 | 1 |
|  | Электротельфер | 0000791 | 1 |
|  | Устройство д/вырезки прокл.FRIPA P 125-602 | 0001695 | 1 |
|  | Расходомер-счетчик "Взлет Эксперт-822А" Dy150 | 0001697 | 1 |
|  | Контроллер конвейерных ленточных весов WA810 , 4-20 мА, "Lahti Precision” Oy | 0001864 | 1 |
|  | Оборудование мешалки с боковой установкой SCABA (СЦП) | 0002009 | 1 |
|  | Оборудование промывного отдела КВЦ (СЦП) | 0002010 | 1 |
|  | Редуктор Ц2У400Н | 0001984 | 1 |
|  | Установка АУКРМ-04 | 0002486 | 1 |
|  | Установка АУКРМ-04 | 0002487 | 1 |
|  | Установка АУКРМ-04 | 0002488 | 1 |
|  | Горелка КР 50Н L=300мм | 0002515 | 1 |
|  | Арматура КИП и А варочного отдела пневматич. на арматуре | 0000065 | 1 |
|  | Приборы КИПиА отдела сортирования | 000082 | 1 |
|  | Кондиционер Systemair SYSPLIT DUCT 60 HP R | 0002562 | 1 |
|  | Электрический перевалочный экскаватор LIEBHERR EP 934 | 0001324 | 1 |
|  | Грейдер НВМ BG 190 TA-4 | 0002112 | 1 |
|  | Погрузчик KRAMER ALLRAD 350 | 0002113 | 1 |
|  | Экскаватор Liebherr А944 С-HD LITRONIC СН.52181 | 0002428 | 1 |
|  | Погрузчик фронтальный HITACHI ZW220 | 0002433 | 1 |
|  | Экскаватор Liebherr А944 С-HD LITRONIC 52284 | 0002441 | 1 |
|  | Бульдозер KOMATSU D65E-12 | 0002444 | 1 |
|  | Экскаватор LIEBHERR А924 C-HD Litronic с.н. 52986 | 0002491 | 1 |
|  | Экскаватор колесный HITACHI ZX180W | 0002435 | 1 |
|  | Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER | 00002130 | 1 |
|  | Автомобиль-сортиментовоз S2 ПТС 78 НЕ 058509 | 0001804 | 1 |
|  | Грузовой тягач седельный SCANIA P 380 CA6X4HSZ (дв.6643480) | 0001814 | 1 |
|  | Полуприцеп SW-240H ПТС 53 НА 333401 | 0001822 | 1 |
|  | Полуприцеп SW-240H ПТС 53 НА 333415 * | 0001831 | 1 |
|  | Прицеп ROBINSON Лесовоз на шасси 2010149 * | 0001833 | 1 |
|  | Прицеп-сортиментовоз 5015К4 DF8017 * | 0001841 | 1 |
|  | Погрузчик MANITOU Maniscopic MT 1740 SLT | 0002111 | 1 |
|  | Электрический перевалочный экскаватор LIEBHERR EP 934 | 0001325 | 1 |
|  | Экскаватор Liebherr А924 С-HD LITRONIC СН49148 | 000232 | 1 |
|  | Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40(65115) (О201ЕС47) | 0002538 | 1 |
|  | Электрический погрузчик STILL RX60-50 | 0002564 | 1 |
|  | Электрический погрузчик STILL RX60-50 | 0002565 | 1 |
|  | Минипогрузчик Mustang 2054 (желтый колесный) | 0000888 | 1 |
|  | Электропогрузчик "Caterpillar" М800 №А1СЕ4-60430 с захватом RA-280-NJ | 0001005 | 1 |
|  | Дизельный погрузчик STILL RX 70-16 Зав.№ 517311С00012 | 0001298 | 1 |
|  | Дизельный погрузчик STILL RX 70-16 Зав.№ 517311С00013 | 0001299 | 1 |
|  | Дизельный погрузчик STILL RX 70-16 Зав.№ 517311С00024 | 0001306 | 1 |
|  | Дизельный погрузчик STILL RX 70-16 Зав.№ 517311С00027 | 0001307 | 1 |
|  | Дизельный погрузчик STILL RX 70-16 Зав.№ 517311С00021 | 0001308 | 1 |
|  | Дизельный погрузчик STILL RX 70-16 Зав.№ 517311С00022 | 0001309 | 1 |
|  | Дизельный погрузчик STILL RX 70-50 Зав.№ 517073С00055 | 0001310 | 1 |
|  | Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 414 СА 47) | 0001337 | 1 |
|  | Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 415 СА 47) | 0001338 | 1 |
|  | Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 416 СА 47) | 0001339 | 1 |
|  | Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 454 СА 47) | 0001347 | 1 |
|  | Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 462 СА 47) | 0001353 | 1 |
|  | Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 811 СН 47) | 0001354 | 1 |
|  | Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0204 47) | 0001367 | 1 |
|  | Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0209 47) | 0001369 | 1 |
|  | Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0224 47) | 0001371 | 1 |
|  | Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0221 47) | 0001374 | 1 |
|  | Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0214 47) | 0001375 | 1 |
|  | Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0215 47) | 0001376 | 1 |
|  | Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0220 47) | 0001377 | 1 |
|  | Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0217 47) | 0001379 | 1 |
|  | Грузовой автомобиль ГАЗ 330232 В 951 СО 47 | 0001382 | 1 |
|  | Легковой автомобиль Volkswagen 7HM Multivan В 955 СО 47 | 0001385 | 1 |
|  | Грузовой самосвал МАЗ-5551-023Р В 960 СО 47 | 0001386 | 1 |
|  | Погрузчик KOMATSU WA420-3 | 0001389 | 1 |
|  | Полуприцеп WIELTON NS 34 PT 40VIN SUDNS 1PBM64009699 (АР 0880 47) | 0001687 | 1 |
|  | Легковой автомобиль ВАЗ-21041 В 959 СО 47 | 0001688 | 1 |
|  | Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 461СА 47) | 0001689 | 1 |
|  | Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АО 8050 47) (АР 3481 47) | 0001692 | 1 |
|  | Полуприцеп WIELTON NS 34 PT 40VIN SUDNS 1PBM64009700 (АР 0879 47) | 0001693 | 1 |
|  | УАЗ 23632 UAZ Pickup (О535НС 47) | 0002580 | 1 |
|  | УАЗ 23632 UAZ Pickup (О545НС 47) | 0002579 | 1 |
|  | Автомобиль-самосвал на шасси КамАЗ (К 169 ХС 82) | 0002589 | 1 |
|  | Стеллаж металлический | 0000493 | 1 |
|  | Стеллаж металлический | 0000494 | 1 |
|  | Автоматический регулятор FR-E540-5.5K с пультом | 0000492 | 1 |
|  | Тепловентилятор ТВ-21 | 0000495 | 1 |
|  | "ПРОТОН-Баланс-II" виброметр-тахометр | 0000225 | 1 |
|  | Прибор контроля подшипников КОН.ТЕСТ 77Д11 | 0000281 | 1 |
|  | Вышка ВРПА-01 алюминиевая | 0000346 | 1 |
|  | Источник питания MINARCTIG 250 | 0000347 | 1 |
|  | Источник тока FastMig KM 400 | 0000348 | 1 |
|  | Компрессор С-416М | 0000349 | 1 |
|  | Компьютер:Процессор Intel 2.66 Socret 478 Box/256mb | 0000350 | 1 |
|  | Компьютер:Процессор Intel 2.66 Socret 478 Box/256mb | 0000351 | 1 |
|  | Принтер HP LJ 1320 | 0000357 | 1 |
|  | Принтер НР LJ 1160 | 0000358 | 1 |
|  | Процессор Intel Celeron 2.6/800/LGA775/512mb | 0000359 | 1 |
|  | Сварочный агрегат (бенз.) МPM 5/170 I-CX/H GenSet | 0000360 | 1 |
|  | Сварочный Электроагрегат (бенз.) МPM 5/1701-CX/H дв.Honda GX270 | 0000361 | 1 |
|  | Прибор для диагностики подшипников Baltech VP-3450 | 0000581 | 1 |
|  | Прибор цифровой электронный центровщикКВАНТ-С (для центровки валов) | 0000585 | 1 |
|  | Сварочный инвертор | 0001335 | 1 |
|  | Бензорез цепной GS461 16"(40см)3/8 1,6 64зв. | 0002492 | 1 |
|  | Аппарат д/сварки,резки металлов Мультиплаз-3500 №15571 | 0002531 | 1 |
|  | Прибор контроля подшипников качения КОН.ТЕСТ 77ДМ | 0002480 | 1 |
|  | Пластинчатый теплообменник Р-06-160 (КВЦ) | 0002008 | 1 |
|  | PH-метр-иономе Экотест-120 в комплекте с электродами и эконом-хлор | 0000226 | 1 |
|  | Аквадистилятор ДЭ-4-02 (лаб.ППЩ) | 0000227 | 1 |
|  | Бесконтактный измеритель температуры РТ(СТ)20 | 0000229 | 1 |
|  | Вентилятор ВР6-13-6.3 дв-ль11/3000 | 0000231 | 1 |
|  | Весы ЕВЧ-150001А в компл.с индик GSE и платформой | 0000232 | 1 |
|  | Весы ЕВЧ-15001А в компл.с индик.GSE-350 и платформой | 0000233 | 1 |
|  | Воздуходувка ТF170L/302 | 0000235 | 1 |
|  | Воздушно-отопительный агрегат А02-6.3-01УЗ | 0000236 | 1 |
|  | Воздушно-отопительный агрегат А02-6.3-01УЗ | 0000237 | 1 |
|  | Колбонагреватель Gerhardt | 0000243 | 1 |
|  | Колбонагреватель Gerhardt | 0000244 | 1 |
|  | Комплекс газификации топочного отделения цеха сушки ППЩ(внутренний) | 0000245 | 1 |
|  | Кондиционер колонный МВ 14.ОК-R2 | 0000251 | 1 |
|  | Монитор LCD 17" | 0000254 | 1 |
|  | Монитор LCD 17" | 0000255 | 1 |
|  | Монитор LCD 17" | 0000256 | 1 |
|  | Монитор LCD 17" BENQ | 0000257 | 1 |
|  | Отопительный агрегат АО 2-10-73 | 0000272 | 1 |
|  | Отопительный агрегат АО 2-20-145 | 0000273 | 1 |
|  | Отопительный агрегат АО 2-20-145 | 0000274 | 1 |
|  | Позиционер | 0000277 | 1 |
|  | Пневматическая реверсивная вальцовочная машина | 0000276 | 1 |
|  | Портативный течеискатель-сигнализатор ТС-92ВМ | 0000280 | 1 |
|  | Принтер EPSON FX - 2190 | 0000283 | 1 |
|  | Принтер НР LJ 1160 | 0000284 | 1 |
|  | Принтер НР LJ 1320 | 0000285 | 1 |
|  | Процессор Intel 2.66 Socket 478 Box 256mb | 0000286 | 1 |
|  | Процессор Intel Celeron 2.6/800/LGA775/512mb (Мыцу) | 0000287 | 1 |
|  | Процессор Intel Celeron, i945GZ, 512mb | 0000288 | 1 |
|  | Процессор Intel Celeron/i945GC/DDR2*512/HDD80GB | 0000289 | 1 |
|  | Расходомер - счетчик "Взлет ПРОФИ-222А" | 0000290 | 1 |
|  | Резервуар на 12,5м3 без смесительного механизма | 0000291 | 1 |
|  | Стол для весов 900СВг-1200 | 0000294 | 1 |
|  | Тепловая завеса 3ВВ-2.103 | 0000295 | 1 |
|  | Установка ручная ИПГС КРОК 3,2 для очистки теплообменника | 0000406 | 1 |
|  | Шкаф сушильный SNOL 67/350 A422-104-300x00191 | 0000410 | 1 |
|  | Электродвигатель 5АМ250S2УПУ3 75 кВт 3000об/мин | 0000413 | 1 |
|  | Электропечь лабораторная SNOL 8.2/1100 | 0000414 | 1 |
|  | Вентилятор ВР 132-30 ВК | 0000491 | 1 |
|  | Датчик уровня 3051 l-3-A-G0-P-D-21-A-B | 0000999 | 1 |
|  | Системный блок промышленного ПК (стандарт пылезащиты IP30) iQ45/2x1024mb-800 | 0001008 | 1 |
|  | Весы СР 224S | 0000234 | 1 |
|  | Измеритель плотности ИПБ-1К-7 | 0001315 | 1 |
|  | Вентилятор ВР 132-30 ВК с эл/двигателем | 0001314 | 1 |
|  | Мультипликатор 1.1550-87.11-00 | 0001860 | 1 |
|  | Комплекс электрохозяйства ППЩ | 0002464 | 1 |
|  | Комплектная установка по выпуску порошкообразных лигносульфонатов | 0002448 | 1 |
|  | Установка АУКРМ-04 | 0002483 | 1 |
|  | Установка АУКРМ-04 | 0002484 | 1 |
|  | Установка АУКРМ-04 | 0002485 | 1 |
|  | Насосный агрегат АРР31-150 | 0002530 | 1 |
|  | Аппарат ВД без нагрева HD 6/15 С | 0002574 | 1 |
|  | Лабораторный сушильный шкаф SNOL 58/350(нерж.сталь,электронный терморегулятор) | 0002588 | 1 |
|  | Навесное уст-во-штырь для перевозки рулонов с позиционером KAUP 4.8Т185Т/151КМ(ТСЦ) | 0002570 | 1 |
|  | Копировальный аппарат Rikoh Aficio HP 161 | 0000252 | 1 |
|  | Фотокамера Nikon Coolpix4100 c аккумул. | 0000409 | 1 |
|  | Захват для рулонов фирмы КАИР 3Т 458 Клементьева Н.Ф. | 0000884 | 1 |
|  | МФУ KMita FS-1028MFP/DP | 0000891 | 1 |
|  | Принтер EPSON | 0000894 | 1 |
|  | Фотокамера Nikon Coolpix4100 c аккумул. | 0001001 | 1 |
|  | МФУ Kyocera ECOSYS M3550idn(в комплекте кассета д/бумаги,тонер) | 0002615 | 1 |
|  | Весы платформенные ЕВ4 | 0000883 | 1 |
|  | Компьютер Intel 2.6/125/400MBI845 256mb(без монитора) | 0000886 | 1 |
|  | Копировальный аппарат Ricoh 1515 A4 | 0000887 | 1 |
|  | Монитор LCD 17" BENQ | 0000889 | 1 |
|  | Монитор Samsung LCD 17" | 0000890 | 1 |
|  | Система контроля доступа пост №4 ППБ | 0000899 | 1 |
|  | Электрогидровлический перегрузочный мост KS-150/2000 | 0001003 | 1 |
|  | Электрогидровлический перегрузочный мост KS-60 2000*2500 | 0001004 | 1 |
|  | Топливно-распределительный комплекс ТРК Топаз-421-54-1003/03(В) | 0001694 | 1 |
|  | Пылесос сухой и влажной уборки NT 65/2 Ar Antracite в комплекте | 0002585 | 1 |
|  | Монитор Benq 17'' LCD | 0000305 | 1 |
|  | Видеокамера 1/3"1 3МР скоростн.поворот. | 0000301 | 1 |
|  | Коммуникатор HC475 | 0000303 | 1 |
|  | Монитор BenQ LCD 17 Ефимова И.В. | 0000307 | 1 |
|  | Переносной расходомер "ВзлетПР" с толщиномером УТ | 0000317 | 1 |
|  | Персональный компьютер (ПК "Ларга" i3-540/2048Mb/250Gb) s/n65989 | 0000320 | 1 |
|  | ПК "Ларга" i3-540/2048Mb/1000Gb | 0000321 | 1 |
|  | ПК Intel Celeron 2.6/800/LGA775 Ефимова И.В. | 0000322 | 1 |
|  | Системный блок С945 GC | 0000343 | 1 |
|  | Маномер грузопоршневой МП-60 | 0001108 | 1 |
|  | Электрический калибратор давления, 100 ф. на кв. дюйм (psi), 7 бар | 0001867 | 1 |
|  | Волоконно-оптическая линия связи контроллеров | 0002026 | 1 |
|  | Программатор AL:N ECCN: 5D992 | 0001113 | 1 |
|  | Системный блок Asus P5Q PL-VM/C2D-2.93GHz (Привалов С.В.) | 0001254 | 1 |
|  | МФУ Kyocera FS-6525MFР | 0002572 | 1 |
|  | МФУ KMita TASKalfa 181 c автоподатчиком DP-420, кассетой для бумаги | 0001109 | 1 |
|  | Копировальный аппарат XEROX | 0000641 | 1 |
|  | Плоттер HP DJ-510 PS (42") (CJ997A) | 0000644 | 1 |
|  | Персональный компьютер (ПК "Ларга" i3-540/2048Mb/250Gb) s/n65988 | 0000319 | 1 |
|  | Планшетный компьютер Apple i Pad mini 3 | 0002535 | 1 |
|  | Процессор Intel Celeron DDR-II | 0001200 | 1 |
|  | Процессор Intel Celeron/i945GC/DDR2*512/HDD80GB (Ахмерова Е.Р.) | 0001201 | 1 |
|  | МФУ KMita FS-3140 MFP+ | 0001696 | 1 |
|  | Приемно-контрольный прибор ППК - 2М (пожарная сигнализация) | 0000605 | 1 |
|  | Насос центробежный пожар.ПН-40УВ | 0002150 | 1 |
|  | Весы ВЛ-210 с гирей 200гр | 0000794 | 1 |
|  | Весы лабораторные AJH-620 CE | 0000795 | 1 |
|  | Дистилятор ДЭ-10 | 0000796 | 1 |
|  | Стол для весов 900СВг-1200 | 0000803 | 1 |
|  | Стол химический 1500СПХк | 0000804 | 1 |
|  | Стол-мойка одинарная 1450СМОК | 0000805 | 1 |
|  | Сушильный шкаф СНОЛ 58/350 Н СН | 0000806 | 1 |
|  | Термостат "Биотест" ТВЛ-80 | 0000807 | 1 |
|  | Фотоколориметр КФК-3-01 | 0000808 | 1 |
|  | Шкаф сушильный ШС-80 | 0000809 | 1 |
|  | Электропечь SNOL 58/350 (сушильный шкаф) | 0000811 | 1 |
|  | Вакумный насос водокольцевой ВВНС-03 | 0000872 | 1 |
|  | Влагомер термогравиметрический МА-35М | 0000873 | 1 |
|  | Влагомер термогравиметрический МА-35М | 0000874 | 1 |
|  | Шкаф вытяжной EURO-LAB ШВ-1500 | 0000882 | 1 |
|  | Системный блок Asus P5QPL-VM/C2D- 2.93GHz | 0001106 | 1 |
|  | Тестер на продавливание картона XHV-02A | 0001316 | 1 |
|  | Весы аналитические GH-300 | 0000731 | 1 |
|  | Принтер МФУ НР M1005 MFP | 0000323 | 1 |
|  | Печь муфельная СНОЛ-8,2/1100 | 0001246 | 1 |
|  | Стол для весов большой 900 СВГ-1200 | 0001249 | 1 |
|  | Стол островной физический ЛАБ-2400 ОТ | 0001250 | 1 |
|  | Шкаф вытяжной ШВ-1500 | 0001251 | 1 |
|  | Прибор д/испытания на сопротивление продавливанию бумаги"ИТС7035 | 0002539 | 1 |
|  | Рабочая станция Dell Precision 3620 MT 3620-9464 Intel Xeon 3300МГц W7 Prof 64-bit | 0002582 | 1 |
|  | Стол островной химический ЛАБ-2400 ОЛМ(Лаборатория) | 0002584 | 1 |
|  | Монитор Dell 17'' LCD НИЛ ПБО | 0000539 | 1 |
|  | Процессор Intel 2.66 Socret 478 Box 256mb (лабор) | 0000590 | 1 |
|  | Центрифуга Sigma 2-7 для малых объемов,до 4000 об/мин,кат.№10226 | 0002614 | 1 |
|  | Система противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) "Здание поста охраны №5 Инв.№0000055" | 0002619 | 1 |
|  | Система противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) "Здания проходной (зд-я приемки леса) Инв.№0000054" | 0002620 | 1 |
|  | Шлагбаум G 6500 в к-те (стрела, пружина, наклейки, опора,доп.вставка,дюралайт,кабель) | 0002623 | 1 |
|  | Видеокамера - Камкордер SONY DSR-PD 170P | 0000975 | 1 |
|  | Магистральный ТВ усилитель "Televes" | 0000977 | 1 |
|  | Пресс ПСМЖ-200 с рамкой монтажной | 0000979 | 1 |
|  | ЭАТС "М-200" (электронная автоматическая телефонная станция) | 0000983 | 1 |
|  | Система охранной сигнализации ( ПДО) | 0002015 | 1 |
|  | Объектовая система оповещения | 0002617 | 1 |
|  | Ноутбук Desten CyberBook S855 sn/107433 | 0001110 | 1 |
|  | Ноутбук Desten CyberBook S855 sn/107434 | 0001111 | 1 |
|  | Сварочный аппарат Мinark Evo 180 2454011 | 0002577 | 1 |
|  | Станок намотки секций статора СНС-902 | 0002149 | 1 |
|  | Тепловизор FLIR i7 | 0001970 | 1 |
|  | Настенный кондиционер McQuau MWM 025(тепло/холод) | 0000986 | 1 |
|  | Настенный кондиционер McQuau MWM 025(тепло/холод) | 0000987 | 1 |
|  | Надземный газопровод | 0002012 | 1 |
|  | Частотный преобразователь VACON тип NXP 0034 6G5T0SSSA1AF000C5 | 0002148 | 1 |
|  | Устройство плавного пуска электродвигателей Siemens 3RW44 47-6BC46 | 000238 | 1 |
|  | Персональный компьютер (Apple iMac 27'' Quad-Core i5) +ПО Mac Home s/n | 0000318 | 1 |
|  | Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения (СКЦ) | 0001895 | 1 |
|  | Канальные кондиционеры McQuau M5CC060CR/M5LC061DR(тепло/холод) | 0000630 | 1 |
|  | Канальные кондиционеры McQuau M5CC060CR/M5LC061DR(тепло/холод) | 0000631 | 1 |
|  | Канальные кондиционеры McQuau MDB 100 | 0000633 | 1 |
|  | Канальные кондиционеры McQuau MDB 100 | 0000634 | 1 |
|  | Канальные кондиционеры McQuau MDB 100 | 0000635 | 1 |
|  | Преобразователь частоты VACON | 0001786 | 1 |
|  | Насос многоступенчатый 3х380В | 0002147 | 1 |
|  | Насос многоступенчатый 3х380В | 0001942 | 1 |
|  | Нагреватель подшипника,тип Skf/fag,артикул 131973900,марка BEGA | 0000332 | 1 |
|  | Рабочий гидравлический пресс,тип PRM 100,артикул 131973,марка Werther | 0000333 | 1 |
|  | Влагомер термогравиметрический МА-150 | 0000984 | 1 |
|  | Буй пластиковый конический малый БПКМ | 0001125 | 1 |
|  | инв. № 6428 Установка для производства ПЭ-пленки.Диаметр пленки-800мм | 0001126 | 1 |
|  | инв. № 6403 Автоматическая линия для резки картон.гильз заданного формата | 0001129 | 1 |
|  | Компьютер в к-те Ramek Storm Custom W | 0001142 | 1 |
|  | Серверный шкаф 600х2000х1000мм | 0001312 | 1 |
|  | Редуктор Кумера тип RFM-3160 H2 JLA2,I=22.4/1, 22kW | 0001858 | 1 |
|  | Насос бочковой F550S-50/21-1200 | 0001928 | 1 |
|  | Галерея транспортировки щепы | 0001990 | 1 |
|  | Комплекс силосов отгрузки готовой продукции | 0001992 | 1 |
|  | Площадка сушильных установок | 0001993 | 1 |
|  | Конструкции пеллетного производства | 0002023 | 1 |
|  | Сплит система | 000231 | 1 |
|  | Электродвигатель W22 315L 4Р 315/1500об/мин. | 000233 | 1 |
|  | Весы СЕ 224-С | 0002511 | 1 |
|  | Печь муфельная LOIP LF- 7/11-G1 | 0002512 | 1 |
|  | Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-VS1 | 0002513 | 1 |
|  | Печь муфельная LOIP LF- 7/11-G1 | 0002521 | 1 |
|  | Влагомер BP1 лабораторный | 0002525 | 1 |
|  | Лабораторный прибор Биоэнерджи ТУМБЛЕР 1000+ | 0002526 | 1 |
|  | Система дозирования сыпучих материалов | 0002537 | 1 |
|  | МФУ НР Laser Jet M2727nf Губич Н.Н. | 0000315 | 1 |
|  | Вентилятор FLAI Bg 204-Bg450, 250-450, 380-690V WISTRO | 0001845 | 1 |
|  | Вентилятор FLAI Bg 204-Bg450, 250-450, 380-690V WISTRO | 0001846 | 1 |
|  | Вентилятор FLAI Bg 204-Bg450, 250-450, 380-690V WISTRO | 0001847 | 1 |
|  | Вентиляция вытяжная | 0001861 | 1 |
|  | Конвейер цепной модель С7, 8,14 м Монсун | 0001944 | 1 |
|  | Охладитель CHILLER SPC AR301E8 | 0001313 | 1 |
|  | Преобразователь частоты VACON | 0001882 | 1 |
|  | Трансформатор ТСЗД-3150/6/0,69 УЗ | 0001781 | 1 |
|  | Трансформатор ТСЗД-3150/6/0,69 УЗ | 0001782 | 1 |
|  | Частотный преобразователь VACON тип NX P0031 5A5T1SSSAF0000C5 | 0001874 | 1 |
|  | Частотный преобразователь VACON тип NXP 00005 6A2T0SSSA1A30000C5 | 0001880 | 1 |
|  | Частотный преобразователь VACON тип NXP 0022 5A5H1SSSA1AF0000C5 | 0001873 | 1 |
|  | Частотный преобразователь VACON тип NXP 0034 6A5T0SSSa1AFF0000C5 | 0001877 | 1 |
|  | Частотный преобразователь VACON тип NXP 0038 5A2H1SSSA1AF0000C5 | 0001875 | 1 |
|  | Частотный преобразователь VACON тип NXP 0144 6A5T0SSSA1AF0000C5 | 0001876 | 1 |
|  | Частотный преобразователь VACON тип NXS 0062 6A2T0SSSSA1A30000C5 | 0001878 | 1 |
|  | Частотный преобразователь VACON тип NXS 0144 6A2T0SSFA1A30000C5 | 0001879 | 1 |
|  | Шнековый лотковый транспортер модель TS | 0001939 | 1 |
|  | Лабораторные весы СЕ 6101-С | 0002596 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0802366 | 0002597 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0802453 | 0002598 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0802983 | 0002599 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0803953 | 0002600 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0803980 | 0002601 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0860193 | 0002602 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0860260 | 0002603 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0860320 | 0002604 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0860357 | 0002605 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0860505 | 0002606 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0860547 | 0002607 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0860850 | 0002608 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0860948 | 0002609 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0861029 | 0002610 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0861040 | 0002611 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0861076 | 0002612 | 1 |
|  | Контейнер 20 KTNU 0861116 | 0002613 | 1 |
|  | Кондиционер канального типа промышленная серия,96000BTU,28.1кВт в комплекте | 0002618 | 1 |
|  | Модуль охранный | 0000221 | 1 |
|  | Модуль охранный | 0000222 | 1 |
|  | Модуль охранный | 0000223 | 1 |
|  | Аппарат высокого давления Karcher 7.85 MPL | 0000496 | 1 |
|  | Временное бытовое помещение цеха обеспечения | 0000498 | 1 |
|  | Диван 3х местный "Премьера" черный | 0000499 | 1 |
|  | Каскад 14Р Пульт диспетчерской связи (Модуль 14В)(2сл+14АА) | 0000700 | 1 |
|  | Кресло офисное кожаное А085 | 0000704 | 1 |
|  | Модуль охранный (центральная проходная для охранников) | 0000705 | 1 |
|  | Пульт диспетчерской связ (Модуль) "Каскад"-14р | 0000708 | 1 |
|  | Система видеонаблюдения (комплект оборуд.) | 0000716 | 1 |
|  | Система контроля доступа в заводоуправление | 0000717 | 1 |
|  | Система контроля доступа проходная 1 | 0000718 | 1 |
|  | Система контроля доступа проходная пост № 9 | 0000719 | 1 |
|  | Стол с тумбой и полкой в комплекте (письменный) | 0000721 | 1 |
|  | Шлагбаум G 8000 | 0000723 | 1 |
|  | Кондиционер | 2520 | 1 |
|  | МФУ KMita FS-1028MFP/DP | 1256 | 1 |
|  | Кофемашина Тrevi AV | 1062 | 1 |
|  | Система противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) в здании дрожжевого завода | 2642 | 1 |
|  | Система для центровки валов лазерная Квант-ЛМ | 2632 | 1 |
|  | Система противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) "Здание газораспределительногоь пункта" | 2631 | 1 |
|  | Прибор для диагностики подшипников качения методом ударных импульсов Baltech VP-3450 | 2633 | 1 |
|  | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- "ЗОМЗ" | 2630 | 1 |  |
|  | Сливная железнодорожная эстакада |  | 1 |  |
|  | Монитор LCD 17’ (декларанты) | 1204 | 1 |  |
|  | Монитор LCD 17’ | 1205 | 1 |  |
|  | Ноутбук Lenovo IdeaPad G550-3CC-COMN#CBG2257229 | 1209 | 1 |  |
|  | Принтер HP LJ 1150 | 1217 | 1 |  |
|  | Технологическая котельная |  | 1 |  |
|  | Аспиратор А-01-1-25 | 792 | 1 |  |
|  | Аспиратор АВА 3-180-01А | 793 | 1 |  |
|  | Дифференциальный манометр ДМЦ-01М | 797 | 1 |  |
|  | Метеометр МЭС-2 | 799 | 1 |  |
|  | ПЗБМ "Атмосфера" в комплекте | 801 | 1 |  |
|  | Пробоотборное устройство ПУ-4Э | 802 | 1 |  |
|  | Шкаф вытяжной ШВ-1200 | 1252 | 1 |  |
|  | Шумомер SVAN 945 | 810 | 1 |  |
|  | Принтер Star LC 7211 | 1214 | 1 |  |
|  | Шнековый транспортер ТШЖЗ.630.7000.14.70 |  | 1 |  |
|  | Имущество для модернизации комплекса окорки и производства щепы №1 в составе: АУКРМ-0,69-0840-040, Редуктор Kumera CHG-4X595-4.7-L-G6027906 SO10771/14-10/1-2, комплект рабочей документации |  | 1 |  |
|  | Имущество для модернизации комплекса окорки и производства щепы №2 в составе: АУКРМ-0,69-0840-040, Редуктор Kumera CHG-4X595-4.7-L-G6027906 SO10771/14-10/1-2, комплект рабочей документации |  | 1 |  |
|  | Имущество для модернизации системы АСУ ТП Выпарного цеха в составе: шкаф АСУТП, проектная документация |  | 1 |  |
|  | Система сбора информации ЛЭРС учет в составе: Сервер PowerEdge R230, право пользования ПО |  | 1 |  |
|  | ЗРУ-110кВ |  | 1 |  |
|  | ЗРУ-35кВ |  | 1 |  |
|  | ЗРУ-6кВ |  | 1 |  |
|  | Силовые трансформаторы |  | 1 |  |
|  | Пульт управления |  | 1 |  |
|  | Вспомогательное оборудование п/ст №513 |  | 1 |  |

Дебиторская задолженность к следующим дебиторам:

| Наименование дебитора | Сумма задолженности подтвержденная дебиторами, руб. |
| --- | --- |
| АО "Запкареллес" ИНН: 1016030034, КПП: 104001001 | 40 350 000,00 |
| АО "Запкареллес" ИНН: 1016030034, КПП: 104001001 | 212 654 949,37 |
| АО "Запкареллес" ИНН: 1016030034, КПП: 104001001 | 150 693 046,30 |
| АО "Запкареллес" ИНН: 1016030034, КПП: 104001001 | 74 322 219,69 |
| АО "Запкареллес" ИНН: 1016030034, КПП: 104001001 | 31 342 343,00 |

Состав лота №4

Дебиторская задолженность к следующим дебиторам:

| № п/п | Наименование дебитора | Сумма задолженности, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carey Olsen | 2 266 827,78 |
| 2 | LEHTONEN INTERNATIONAL CONSULTING AB | 1 558 780,97 |
| 3 | RISI | 13 280,81 |
| 4 | Андритц Фид & Биофьюэл А/С | 5 206 780,30 |
| 5 | Фойт Пейпер Роллс ГмбХ энд Ко. Кг. | 2 000,04 |

Состав лота №5

Дебиторская задолженность к следующим дебиторам:

| № п/п | Наименование дебитора | Сумма задолженности, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Всеволожская промышленная корпорация", ИНН: 4703099946, КПП: 470301001 | 90 000,00 |
| 2 | ООО "Всеволожская промышленная корпорация", ИНН: 4703099946, КПП: 470301001 | 263 773 821,99 |
| 3 | ООО"Всеволожская стекольная компания", ИНН:4703136027, КПП:470301001 | 3 502 903,11 |
| 4 | Компания с ограниченной ответственностью "ВЫБОРГ ЛИМИТЕД", КПП: 470470001 | 780 938 089,83 |
| 5 | ОАО "Выборгская целлюлоза", ИНН: 7825481883, КПП: 470401001 | 159 162 788,44 |
| 6 | ООО "КАРЕЛЛЕСПРОМ", ИНН: 1001262770, КПП: 784201001 | 557 850 329,19 |
| 7 | ООО "ЛЕС Комплект", ИНН: 7842475030, КПП: 784201001 | 48 385 573,98 |
| 8 | ООО "ЛЕС Комплект", ИНН: 7842475030, КПП: 784201001 | 2 986 656,46 |
| 9 | ООО "РОСХИМНЕФТЬ КОНСАЛТ", ИНН: 4704098494, КПП: 470401001 | 124 898,54 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственно-стью "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ", ИНН: 4704098504, КПП: 470401001 | 124 898,54 |
| 11 | ООО "Фьорд", ИНН: 4704093810, КПП: 470401001 | 100 052,40 |
| 12 | ООО "Спецстроймонтаж", ИНН: 4704096514, КПП: 470401001 | 43 929 750,13 |
| 13 | ООО "Ливиз", ИНН 4703130508 | 272 473 207,35 |

Состав лота №6

Дебиторская задолженность к следующим дебиторам:

| № п/п | Наименование дебитора | Сумма задолженности подтвержденная дебиторами, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО "БалтПортСервис", ИНН: 7813488796, КПП: 781301001 | 7 894 523,84 |
| 2 | БИС Технолоджи , ИНН: 7839057272, КПП: 783901001 | 4 001 096,15 |
| 3 | ООО ГК КартУпак, ИНН: 7814254649, КПП: 781401001 | 3 947 320,85 |
| 4 | ООО "ЛАНКОМ+", ИНН: 5024127069, КПП: 502401001 | 12 502 090,60 |
| 5 | ООО НТП "Карбон", ИНН: 7811588065, КПП: 781101001 | 50 000,00 |
| 6 | ООО "Пожсервис-М", ИНН: 7802117486, КПП: 780601001 | 38 343,63 |
| 7 | Рязанова Ольга Анатольевна, ИНН: 780108093755 | 6 000,00 |
| 8 | ООО "Строительное оборудование", ИНН: 7842485045, КПП: 784201001 | 3 011,61 |
| 9 | ООО "Торговый Дом АВЕРС", ИНН: 7813356542, КПП: 780201001 | 18 431,96 |
| 10 | ООО "ТУРБО-СЕРВИС", ИНН: 4716039327, КПП: 471601001 | 17 633,50 |
| 11 | Цветков Дмитрий Васильевич, ИНН: 780210854520 | 0,14 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственно-стью "АМБЕР", ИНН: 7839445571, КПП: 783901001 | 993,87 |
| 13 | ЗАО "Выборгское карьероуправление", ИНН: 4704002379 , КПП: 470401001 | 222,66 |
| 14 | ИП Вавилов Александр Николаевич, ИНН: 470408892257 | 23 100,00 |
| 15 | ООО "Карьер Ермиловский", ИНН: 4704041709, КПП: 470401001 | 618 335,85 |
| 16 | ООО "Портовое оборудование", ИНН: 4704056279 , КПП: 470401001 | 69 615,09 |
| 17 | ООО "Промхимресурс", ИНН: 7728647558, КПП: 772801001 | 12 514,46 |
| 18 | ООО "Северо-Западное Электромехани-ческое объединение "Электродвига-тель", ИНН: 7811435460, КПП: 781101001 | 2 510,00 |
| 19 | ООО "Северо-Западное Электромехани-ческое объединение "Электродвига-тель", ИНН: 7811435460, КПП: 781101001 | 50 552,06 |
| 20 | ООО "Управляющая компания ВЛК", ИНН: 4704099346, КПП: 470401001 | 124 898,54 |
| 21 | ООО "Хорошие колеса", ИНН: 7804337085, КПП: 781601001 | 5 000,00 |
| 22 | ООО "Южная Бункерная компания", ИНН: 2315125254, КПП: 231501001 | 53 781 582,45 |
| 23 | ООО "Южная Бункерная компания", ИНН: 2315125254, КПП: 231501001 | 200 000,00 |
| 24 | ООО "Южная Бункерная компания", ИНН: 2315125254, КПП: 231501001 | 22 246 869,51 |