Состав лота №1

Часть имущества в составе Лота №1 относится к социально значимым объектам (имущество, указанное в строках 5-7, 9-11, 13, 15, 43-45, 47-48, 112, 136-140, 142, 144-150, 159, 298-303, 310, 744 указанной ниже таблицы основных средств). В отношение указанного имущества покупатель будет обязан обеспечивать тепло-, энерго- и водоснабжение, водоотведение в соответствии с целевым назначением имущества.

Основные средства:
	
№ п/п
	Наименование
	Инв. номер
	Кол-во

	1. 
	Комплектное распределительное уст-во,сост.из камер КМ-1-78шт
	0000198
	1

	2. 
	Вакуумные выключатели ВБЭк7-10-31,5/3150 КМ-1
	0000951
	1

	3. 
	Вакуумные выключатели ВБЭк7-10-31,5/3150 КМ-1
	0000952
	1

	4. 
	Вакуумные выключатели ВБЭк7-10-31,5/3150 КМ-1
	0000953
	1

	5. 
	Здание  водозабора, лит. В4, нежилое, площадь 574,5 кв.м Кад.№ 47-00-2/2001-432
	0001282
	1

	6. 
	Земельный участок под  водозабор.сооруж.сырой воды, участок № 1,площадь 20130 кв.м Кад.№ 47:01:06-01
	0001290
	1

	7. 
	Земельный участок под  водозабор.сооруж.сырой воды, участок №2,площадь 23820 кв.м Кад.№ 47:01:06-01-
	0001291
	1

	8. 
	эл.двигатель СДК - 2 800 квт
	0000164
	1

	9. 
	Здание водоочистных сооружений, литВ5, нежилое 1612,1 кв.м Кад.№ 47-002/2001-425
	0000061
	1

	10. 
	Земельный участок под водоочистные сооружения, площадь 3384 кв.м Кад.№ 47:01:06-01-001:0052
	0001292
	1

	11. 
	Комплектная установка для производства воды промышл.и хозяйственно-питьевого назначения в т.ч. 223.    Водоочистные сооружения: Диспетчерское табло (инв. №151). 224.    Складской резервуар (инв. №160). 225.    Песчаный фильтр (инв. №158) 36. Насос АХ 65-50 160ЕСД зав.№94 (инв. №2125) 35. Насос АХ 65-50 160ЕСД зав.№93 (инв. №2124)
	0002460
	1

	12. 
	Узел сортирования извести
	0000189
	1

	13. 
	Комплектная установка для очистки производственных сточных вод

Грубая решетка ф."ЮИТ"; решетка механическая ф."ЮИТ" - 2 шт.; Первичный отстойник горизонтальный ф."ЮИТ" с тележкой отстаивания - 2шт.; узел нейтрализации горизонтальный; аэротенк 1-ой ступени ф."ЮИТ" с аэратором SCM 3225Е ф."Кумера" -2 шт.; отстойник промежуточный с тележкой отстаивания ф."ЮИТ" - 2шт.; аэротенк 2-ой ступени ф."ЮИТ" с поверхностн.аэраторами - 3шт.на  бассейн - 2шт.; отстойник вторичный горизонтальный с тележкой отстаивания ф."ЮИТ" -2 шт.; илоуловитель радиальный ф."ЮИТ" со скребковым механизмом- 2шт.; емкости приготовления флокулянта с мешальными устройствами - 2шт.; система ленточных транспортеров; шнековый сепаратор FAN Separator PSS5-1040 - 2 шт.; насосные агрегаты; трубопроводы и запорно-регулирующая арматура, диспетчерское табло, Станция биологической очистки: Механизм отстаивания, 2 шт. (инв. №181), Тележка отстаивания, 1 шт. (инв. № 186), Тележка отстаивания, 2 шт. (инв. №187). Тележка отстаивания, 2 шт. (инв. №188), Мешалки с зап. частями (инв. №155), Редуктор SCM 3225Е с электродвигателем 55F 350 ф.Кумера (Аэратор ) (инв. №855), Редуктор SCM 3225Е с электродвигателем 55F 350 ф.Кумера (Аэратор ) (инв. №856), Редуктор SCM 3225Е с электродвигателем 55F 350 ф.Кумера (Аэратор ) (инв. №857), Редуктор SCM 3225Е с электродвигателем 55F 350 ф.Кумера (Аэратор ) (инв. №858).
	0002461
	1

	14. 
	Комплектная линия по приготовлению химикатов 
	0002463
	1

	15. 
	Комплекс электрохозяйства ВиК

В составе: Трансформатор ТМ-1600 2 шт. (инв № 196), Частотный преобразователь Micromaster 430 (инв. №2122), электротехнических установок, машин аппаратов, предназначенных для выработки, преобразования и распределения электроэнергии (трансформаторные подстанции, распределительные устройства и др.)
	0002467
	1

	16. 
	Краны перегружатели с эстакадой (г\п 25т,протяж.72.6м) - 2 шт
	0000170
	1

	17. 
	Оборудование КИП и А   манометры, расходчики - 3 шт.
	0000171
	1

	18. 
	Венец зубчатый ширина-320мм,кол-во зубьев 216
	0002029
	1

	19. 
	Шестерня подвенцовая с валом d-946мм,шир.350мм
	0002030
	1

	20. 
	Сварочный аппарат Fast Mig KM400
	0002063
	1

	21. 
	Редуктор Ц2-630-28-22ЦвхЦвых-У3
	0002064
	1

	22. 
	Комплектная установка по выработке щепы для варки целлюлозы

В составе: Барабан окорочный КБ-420 (инв № 168), системы транспортеров древесного сырья, коры, щепы, рубительной машины, циклона, щепопроводов, оснащенная аналоговой системой управления

	0002430
	1

	23. 
	Комплектная установка по выработке коры для сжигания в котле утилизаторе
	0002458
	1

	24. 
	Комплектная установка по выработке щепы для варки целлюлозы

В составе: Барабан окорочный КБ-425 (инв № 169), Рубительная машина andritz CHD-20-70T-10i (инв № 936), сортировочного устройства для древесины полуавтоматическое, приемо-раскряжевочного стола (слешера), сортировки щепы CS400, бункера(циклона),системы конвейеров цепных, шнековых, лнточных с площадками обслуживания, дезинтегратора с циклоном, пульта управления процессом.
	00002446
	1

	25. 
	Комплектная установка хранения щепы
	0002459
	1

	26. 
	Комплекс электрохозяйства ДПЦ

В составе: электротехнических установок, машин аппаратов, предназначенных для выработки, преобразования и распределения электроэнергии (трансформаторные подстанции, распределительные устройства и др.), Древесно-подготовительный участок-1: Главный щит 380в 3150а силовой в ТП-1. 2 шт. (инв. №166), Главный щит 380в 3150а силовой в ТП-1, 2 шт (инв. №167).
	0002466
	1

	27. 
	Земельный участок под компрессорную станцию, площадь 4537 кв.м Кад.№ 47:01:06-01-001:0051
	0001293
	1

	28. 
	Здание градирни, нежилое, площадь 68,64 кв.м, лит. В11 Кад.№ 47-00-2/2001-430
	0000063
	1

	29. 
	Здание компрессорной станции лит. В6, нежилое, площадь 937,7 кв.м Кад.№ 47-00-2/2001-437
	0001289
	1

	30. 
	котел утилизатор "Оутокумпа" с кипящим слоем
	0000100
	1

	31. 
	паровой котел БКЗ 75-39 №3
	0000105
	1

	32. 
	трансформаторы ТЗЛМ. ТНШЛ, ТМ-1000-12 шт.
	0000108
	1

	33. 
	Автоматический выключатель Metasol
	0000424
	1

	34. 
	Автоматический выключатель Susol
	0000425
	1

	35. 
	Автоматический выключатель Susol
	0000426
	1

	36. 
	Автоматический выключатель Susol
	0000427
	1

	37. 
	Автоматический выключатель Susol
	0000428
	1

	38. 
	Автоматический выключатель Susol
	0000429
	1

	39. 
	Автоматический выключатель Susol
	0000430
	1

	40. 
	Автоматический выключатель Susol
	0000432
	1

	41. 
	Паровой Котел БКЗ 90-39 ГМА ст.№1
	0000468
	1

	42. 
	Электродвигатель СДК 2-17-26
	0000485
	1

	43. 
	Здание старой котельной, лит. В1, нежилое, площадь 2196,6 кв.м Кад.№ 47-002/2001-434
	0000062
	1

	44. 
	Дымовая труба высотой 98 м, лит.Д, площадь 53,0 кв.м Кад № 47-00-2/2001-424
	0000064
	1

	45. 
	Здание  котельной, лит. В3, нежилое, площадь 3879,6 кв.м Кад.№ 47-00-2/2001-433
	0001283
	1

	46. 
	Дымовая труба старой котельной, высотой 86 м, лит.А99, нежилое Кад № 47-00-2/2001-429
	0001285
	1

	47. 
	Земельный участок под старую котельную, площадь 3922 кв.м Кад.№ 47:01:06-01-001:0050
	0001296
	1

	48. 
	Комплектная установка по выработке тепловой энергии для нужд теплофикации

В составе: Водогрейный котел КВГМ №7 (инв. № 94), система водоподготовки насосов, трубопроводов, арматуры, газоходов, дымоходов, оснащенная автоматизированной системой управления, укомплектованная системой датчиков, регуляторов, процессорами и мониторами, Водогрейный котел КВГМ №6 - 1 шт.
	0002432
	1

	49. 
	Бумаго-делательная машина "Фойт" поз.408(01-03).408A(01A-05A)414(01).414A(01A) раб. ширина 4480, ско
	0000143
	1

	50. 
	Система автоматического регулирования ПКС сушильной части БДМ
	0000651
	1

	51. 
	Кран мостовой "KONE" грузоподъемностью 2х15/25 тн
	0001962
	1

	52. 
	Кран мостовой "KONE" грузоподъемностью 2х15/25 тн
	0001963
	1

	53. 
	Кран мостовой "KONE" грузоподъемностью 25 тн
	0001964
	1

	54. 
	Кран полукозловой "KONE" грузоподъемностью 21,5 тн
	0001965
	1

	55. 
	Оборудование  сортирования потока производства бумаги
	0002000
	1

	56. 
	Оборудование воздушных систем БДМ в т.ч. 242.    Система вентиляции (Воздушная система) БДМ (инв. №653). 243.    Комплект оборудования приточной воздушной вентиляционной системы БДМ.
	0002005
	1

	57. 
	Конструкции производства  бумаги в т.ч. 169.    Бак макулатурной массы V-300 куб.м. 170.    Бак оборотной воды V-300 куб.м. 171.    Бак оборотной воды V-300 куб.м.
	0002024
	1

	58. 
	Датчик срезывающего усилия тип EBM8560-1510, 0 - 150 kN,  BROSA
	0002066
	1

	59. 
	Принтер Printronix P8P05(ПБО упаковка)
	0002067
	1

	60. 
	Калорифер д/вентиляц.системы БДМ
	0002169
	1

	61. 
	Калорифер д/вентиляц.системы БДМ
	0002168
	1

	62. 
	Комплектная установка "ФОЙТ" по каландрированию бумаги-картона 40-175 г/м2
	0002431
	1

	63. 
	Комплектная установка для приготовления химикатов
	0002468
	1

	64. 
	Комплектное оборудование переработки брака
В составе: Бассейн с мешалкой под гаучем В-7 ф. "Фойт" 31 куб.м., инв. №6169 (инв. № 142), Бассейн брака для аккумулирования 1250м (инв. №137), бассейн для роспуска брака прессовой части; бассейн для роспуска брака под меловальным устройством; бассейн для роспуска брака под концевой часть машины; бассейн для роспуска брака от ПРС; бассейн для хранения брака с циркуляционным устройством; бассейн брака с перемешивающим устройством; энщтиппер Е4000; бассейн размолотого брака; комплект оборудования для сортирования брака (очиститель ВК НСС-300-115S; сортировка "Мультисортер" MST05/05-5SR; сортировка "Минисортер" MST04/03ZR-5SR) сгуститель EFK-1325; насосные агрегаты; трубопроводы и запорно-регулирующая арматура
	0002470
	1

	65. 
	Комплектное оборудование для системы оборотной и осветленной воды

В составе: Бассейн осветленной воды 1250м.куб. В-20 (инв. №141), Бассейн-аккумулятор осветленной воды V=1250M3 08/90.б, напорный бак оборотной воды; насосные агрегаты, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура.
	0002471
	1

	66. 
	Комплектная установка для роспуска полуфабрикатов
	0002475
	1

	67. 
	Комплектное оборудование для постоянных частей верхней и нижней сеток
	0002476
	1

	68. 
	Комплектная рабочая станция меловальных растворов
	0002477
	1

	69. 
	Комплекс электрохозяйства ПБО

В составе: Вакуумные выключатели ВБМк7-10-20/100 КРУ 2-10 (инв. №374), Вакуумные выключатели ВБМк7-10-20/100 КРУ 2-10 (инв. №375),  Вакуумные выключатели ВБМк7-10-20/100 КРУ 2-10 (инв. №376), Вакуумные выключатели ВБМк7-10-20/100 КРУ 2-10 (инв. №377), Вакуумные выключатели ВБМк7-10-20/100 КРУ 2-10 (инв. №378)., Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №364), Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №365), Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №366), Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №367), Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №368), Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №369), Автоматический выключатель SENTRON WL ф."Сименс" Германия (инв. №370), Распределительное устройство 0,4кВ"Стройбер" (инв. №207). Распределительное устройство 0,4кВ"Стройбер"(управление) (инв. №208), Распределительное устройство 0,4 кв содового уч-ка"Стройберг" (инв. №206), Распределительное устройство 0,4 кв "Фойт" (инв. №205), Распределительное устройство 0,4 кв "Фойт" (инв. №209), Распределительное устройство 0,4 кв "Фойт" (инв. №203), Распределительное устройство 0,4 кв "Фойт" (инв. №204). 

	0002479
	1

	70. 
	Здание мазутного хозяйства, нежилое, площадь 621,8 кв.м  Кад.№47-00-2/2001-438
	0000060
	1

	71. 
	Бак жидких присадок V-25M3-3 к-та
	0000133
	1

	72. 
	Емкость мазутная, лит. Б, нежилое, площадь 343,6 кв.м Кад.№ 47-00-2/2001-428
	0001280
	1

	73. 
	Емкость мазутная, лит. А, нежилое, площадь 343,6 кв.м Кад.№ 47-00-2/2001-426
	0001281
	1

	74. 
	Земельный участок под мазутное хоз-во, площадь 18242 кв.м Кад.№ 47:01:06-01-001:0048
	0001294
	1

	75. 
	Комплекс мазутного хозяйства в т.ч. Реконструкция мазутного хозяйства (инв. № 2167)
	0002025
	1

	76. 
	Система автоматической  пожарной сигализации и оповещения  мазутного хозяйства
	0002089
	1

	77. 
	Оборудование очистных сооружений мазутного хозяйства
	0002165
	1

	78. 
	Кран мостовой  SKANMET 16  тн.
	0001966
	1

	79. 
	Кран мостовой с грейферным захватом SKANMET 5,5 тн.
	0001967
	1

	80. 
	Оборудование отдела сортирования и промывки целлюлозы СЦП
	0002007
	1

	81. 
	Редуктор Ц2У400НМ-10-21-У1
	0002151
	1

	82. 
	Комплектная установка по получению раствора варочной кислоты

В составе: Регенерационный бак, биметалл, с площад.обслужив.и арматурой V=320 мЗ (инв. №84).масса 100,1 тн, биметалл, д. 6000 мм, н=19600 мм, толщина стенок 368 мм, Бак низкого давления (полукислоты), V=320 мЗ (инв. №67), масса 100,1 тн, биметалл, д. 6000 мм, н=19600 мм, толщина стенок 368 мм, Бак перепуска, V=320 мЗ (инв. №68). масса 100,1 тн, биметалл, д. 6000 мм, н=19600 мм, толщина стенок 368 мм, Бак низкого давления (полукислоты), V=320 мЗ (инв. №67), масса 100,1 тн, биметалл, д. 6000 мм, н=19600 мм, толщина стенок 368 мм, Бак перепуска, V=320 мЗ (инв. №68). масса 100,1 тн, биметалл, д. 6000 мм, н=19600 мм, толщина стенок 368 мм, бак высокого давления, насосные агрегаты, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. Установка оснащена автоматизированной системой управления DNA "METSO", укомплектованной датчиками, процессорами, мониторами, скруббер для очистки парогазовых выбросов, радиальная воздуходувка НС-Р-3-025-1-1-Х;
	0002429
	1

	83. 
	Комплектная установка для получения сырой сульфитной кислоты производ.23 тн/сутки по сжигаемой сере

В составе: Отстойник расплавленной серы (инв. № 2042), Печь для сжигания серы, печь под разряжением, ()=23т/сут., футерованная с газоходами № 1, №2 - 2 шт., бункер- плавильник, скруббер полый А/о Тампелла, абсорбер насадочный, бак сырой кислоты, бак кальцинированной соды, бак постоянного уровня воды, вентилятор-эксгаустер SO2HCMP-3-031-1-5, насосные агрегаты, газоходы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура. 

	00002445
	1

	84. 
	Комплекс электрохозяйства КВЦ

В составе: Подстанция промывного отдела - щиты 21 1 К,212К,221 К,222К,241 К,231К-8 шт. (инв. № 81), Щиты переменного тока КВЦ СТУ кислотный,сортировочный,промывной (инв. № 86), электротехнических установок, машин аппаратов, предназначенных для выработки, преобразования и распределения электроэнергии (трансформаторные подстанции, распределительные устройства и др.)
	0002465
	1

	85. 
	Комплектная установка  для варки целлюлозы производительностью 63 тыс.тн/год воздушно-сухой целлюлоз

В составе: Варочные котлы №1,2,3,4,5; калорифер трубчатый теплообменник "Энсо-Гутцейт"- 5 шт.; гравитационный барабанный фильтр PRS 1015.6 - 2 шт.; расширительный конденсатор-трубчатый теплообменник "Энсо-Гутцейт", воздуходувка НСНВ-3-025-1-1-Х, вымывной резервуар с циркуляционным устройством, расширительный циклон, бак для конденсата, бак для вымывного раствора, бак для промывного раствора, бак для вытесненного раствора, бак горячей воды, теплообменник кожухотрубчатый, насосные агрегаты, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. Установка оснащена автоматизированной системой управления DNA "METSO", укомплектованной датчиками, процессорами, мониторами, Подстанция промывного отдела - щиты 21 1 К,212К,221 К,222К,241 К,231К-8 шт. (инв. № 81), Щиты переменного тока КВЦ СТУ кислотный,сортировочный,промывной (инв. № 86)
	0002451
	1

	86. 
	Комплектная установка для промывки от щелока сульфитной небеленой целлюлозы произв-стью до 200 тн/су

В составе: Емкость титановая - бак фильтрата №3, V-180 мЗ щелок (инв. № 77). Вес 8,48 тн, Емкость титановая - бак фильтрата №2, V-180 мЗ щелок (инв. № 76). Вес 8,48 тн, Емкость титановая - бак фильтрата № 1, V-1 80 мЗ щелок (инв. № 75). Вес 8,48 тн, Промывная уст-ка Q=200 т/с в.с.ц.„трехступенчат.,противоточная диам.4000 L=4000 3 бар (инв. № 83), бак фильтрата №1,2,3 - 3 шт.; бак промежуточной перекачки массы (с мешальными устройствами УПАС-1 шт., SCABA- 1 шт;)- 2шт.; вытяжной вентилятор парогазовой смеси (эксгаустер) МСК №71-РЕ - 2шт.; скруббер для очистки парогазов "Энсо"; циклон "Энсо"; насосные агрегаты; трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. Установка оснащена автоматизированной системой управления DNA "METSO", укомплектованной датчиками, процессорами, мониторами.
	0002456
	1

	87. 
	Комплектная установка для сортирования и очистки целлюлозы производ-тью до 173,5 тн/сутки

В составе: Башня массы высокой конц.У=1250 мЗ с мешалкой 4 и эл.двиг.4АЗ-155, биметаллич. BYD (инв. №70), вибрационный сучколовитель СВС-2,4-11 - 2 шт.; напорная сортировка I ступени "Центрисорбер" М400 - 3 шт.; сортировка II ступени "Центрисорбер" М200 - 2 шт.; сгуститель комбинированный "Энсо" ПРС,20,6-НПС 3550,5 с воздуходувкой для шабера MCLN-31PE; сучколовитель I ступени "Fibersorter" FS2B; промыватель сучков "Regectsorter" RS2B; наборная сортировка IIIступени "MiniSorter" MST 04/03 KR; Вихревой очиститель KS 250/8; эксгаустер парогазов MCLN-20-P-C-PDO-W; Бак отходов с мешалкой УПАС-75; Промежуточный бак с мешалкой УПАС-135; бак оборотной воды - 2шт.; насосные агрегаты, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. Установка оснащена автоматизированной системой управления DNA "METSO", укомплектованной датчиками, процессорами, мониторами.
	0002457
	1

	88. 
	Система АСУТП "Метсо ДНА"
	0002065
	1

	89. 
	Система трубопроводов мехочищенной и теплой воды СЦП
	0002166
	1

	90. 
	Автоцистерна пожарная АЦ 7,0-40 В 957 СО 47
	0001388
	1

	91. 
	Автомобиль-самосвал БЦМ-126 на шасси MERCEDES-BENZ В 828 ТА 47
	0001899
	1

	92. 
	Автомобиль-самосвал БЦМ-126 на шасси MERCEDES-BENZ В 835 ТА 47
	0001903
	1

	93. 
	Грузовой автомобиль УАЗ-23632  UAZ Pickup В 717 ТТ47
	0002078
	1

	94. 
	Аккумуляторный погрузчик STILL тип. RX 20-20 P
	0002116
	1

	95. 
	Аккумуляторный погрузчик STILL тип. RX 20-20 P
	0002117
	1

	96. 
	Аккумуляторный погрузчик STILL тип. RX 20-20 P
	0002118
	1

	97. 
	Аккумуляторный погрузчик STILL тип. RX 20-20 P
	0002119
	1

	98. 
	Аккумуляторный погрузчик STILL тип. RX 60-50 P
	0002120
	1

	99. 
	Аккумуляторный погрузчик STILL тип. RX 60-50 P
	0002121
	1

	100. 
	Электропогрузчик вилочный R-60 г/п-1,5 т; h-4,2 м.
	9865
	1

	101. 
	Электропогрузчик вилочный R-60 г/п-2 т; h-3,3 м.
	9875
	1

	102. 
	Мультипликатор 1.1550-87.11-00
	0002126
	1

	103. 
	Комплектная установка по выпуску порошкообразных лигносульфонатов

В составе: Сушилка распылительная ЖТ-5-01-РЦ-10-550 ВК-11высота 19,255м 7-12тн/час по исп.влаге (инв. № 126)., Сушилка распылительная ЖТ-5-01-РЦ-10-550 ВК-11 7-12тн/час по исп.влаге 19,255м высота (инв. № 128), топочное устройство для подготовки сушильного агента-газа, узел центробежного распылительного механизма, сушильной камеры, блок сухой очистки дымовых газов, узел мокрой очистки, газоходов, пневмоприводов готового продукта, насосов, турбовоздуходувки. Установка оснащена системой автоматизации, процессорами, мониторами.
	0002436
	1

	104. 
	Комплектная линия для сепарации кормовых дрожжей

В составе: Сепаратор СДС 531 Т-01 (инв. № 292), Сепаратор СДС 531 Т-01, Сепаратор СДС 531 Т-01, Сепаратор СДС 531 Т-01, Окислитель щелока 250 куб.м нерж., Сепаратор СОС-501-Т (СДС-531Т-01), бак дрожжевой суспензии - 6шт.; теплообменник-плазмолизатор 600ТНВ-16-66-0-25-2-1  -2 шт.;сборник плазмолизата 1123-16.06.СА50; насосные агрегаты, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура

	0002447
	1

	105. 
	Комплектная установка выращивания кормовых дрожжей производительностью 5393 тн в код

В составе; Бак для хранения пеногасителя 200 куб.м (инв. № 113). Н=8720, д. 7000 мм, общий объем =250 кум м, Колонна для отдувки щелока паром высота 17400 нерж+ст(инв. № 122)., Колонна для отдувки щелока паром высота 17400 нерж+ст(инв. № 123)., Ферментер (дрожжерастительный аппарат) 520 куб.м. (инв. № 132)., Ферментер (дрожжерастительный аппарат) 520 куб.м., Ферментер (дрожжерастительный аппарат) 520 куб.м., теплообменники пластинчатые 110 м2- 2 шт., 160м2- 6шт.;теплообменники кожухотрубчатые - шт.; турбокомрессоры для подачи воздуха в ферментеры 3 шт.; турбокомпрессор ТВ 175-1,6-01,43 -1шт.; турбовоздуходувка ТВ 80-1,8 С-1 шт.; бак солей-1 шт.; бак окислитель -шт.; насосные агрегаты - 16 шт.; трубопроводы и запорно-регулирующая арматура.
	0002446
	1

	106. 
	Комплектная автоматизированная установка по выпуску порошкообразных кормовых дрожжей

В составе: Сушилка распылительная ЖТ-5-01-РЦ-8-300ВК-113,5-6 куб.м/час по исп.влаге 16,9м высота нерж. (инв. № 127), топочное устройство, насосные агрегаты, пневмопровод, бункер для хранения кормовых дрожжей, шнек, весы электронные "Лахта".Установка оснащена системой автоматизации, процессорами, мониторами.
	00002449
	1

	107. 
	Установка для упаковки порошкообразных лигносульфонатов производительностью 6 т/час
	0002450
	1

	108. 
	Комплектная вакуум-выпарная установка ф."Розенлев" производительностью 100 тн/час по испар. Влаге

В составе: Поверхностный конденсатор 1пл.теплообмен. 540кв.м (инв. №6544), Выпарной аппарат 1 -А Пл.теплообм. 960кв.м (инв. № 114), Выпарной аппарат 1-Б Пл.теплообм. 960кв.м (инв. № 1 15) , Выпарной аппарат 2 Пл.теплообм. 960кв.м (инв. № 116), Выпарной аппарат N53 11 Пл.теплообм. 900кв.м (инв. № 118), Выпарной аппарат N5312 Пл.теплообм. 900кв.м (инв. № 119), подогреватели бражки ф."Розенлев" из кислотоупорной стали SIS 2343- 5 шт.; насосные агрегаты, трубопроводы и запорно-регулируемая аппаратура. , комплектная градирня.Установка оснащена системой автоматизации,  

	0002453
	1

	109. 
	Баковое хозяйство (емкостное оборудование)

В составе: Бак для приемки и хранения последрожжевой бражки 500куб.м (инв. № 112), Бак приемки и хранения последрожжевой бражки 500куб.м (инв. № 217), Емкость титановая V-450 мЗ (бак для сульфитного щелока) (инв. № 219), Емкость титановая V-500 мЗ (бак для готового продукта) (инв. № 121), Резервуар для хранения 35% концентратов 1000куб.м (инв. № 124), Резервуар для хранения 50% концентратов 1000куб.м (инв. № 125), бак для пеногасителя объем 200м3; бак для сульфитного щелока объем 500 м3 - 2шт.; бак для сульфитного щелока объем 450 м3 ; бак для приемки и хранения последрожжевой бражки объем 400м3; резервуар для дренажного щелока ф."Розенлев" объем 400м3; резервуар для HNO3 ф."Розенлев" объем 65 м3 - 2 шт.; резервуар промывочной жидкости ф."Рознлев" объем 200м3, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. 

	0002455
	1

	110. 
	Трансформатор силовой ТМ-1600
	0001000
	1

	111. 
	Электрогидровлический перегрузочный мост KS-150
	0001002
	1

	112. 
	Земельный участок под новую котельную, площадь 4023 кв.м Кад.№ 47:01:06-01-001:0049
	0001295
	1

	113. 
	Электродвигатель W22 250S/М 4Р 55кВт/1500об/мин.
	0002043
	1

	114. 
	Силос коры
	0001994
	1

	115. 
	Силос щепы
	0001995
	1

	116. 
	Силос хранения готовой продукции № 1
	0001996
	1

	117. 
	Силос хранения готовой продукции № 2
	0001997
	1

	118. 
	Внешние электрические сети 6 кВ
	0001796
	1

	119. 
	Комплектное оборудование для подготовки целлюлозы

В составе: Бассейн для хранения массы В-2,1250м.куб. (инв. №139), .    Бассейн для хранения небелен.сульф.цел-зы из еловой древес.массы В-1 1250куб.м. (инв. №140), Бассейн для хранения беленой сульфит.хвойной массы 1250м В-3. (инв. №138), насосные агрегаты; трубопроводы и запорно-регулирующая арматура.
	0002469
	
1

	120. 
	Мостовой подвесной кран N2 Q=4 тн. (инв. №6412)
	6412
	1

	121. 
	Мостовой двухбалочный кран Q=3,2 тн, (инв. №6413)
	6413
	1

	122. 
	Мостовой подвесной кран N1 Q=2 тн, (инв. №6414 )
	6414
	1

	123. 
	Кpан мостовой "КОHЕ" г/п2х10т, (инв. №11560)
	11560
	1

	124. 
	Пристройка к зданию компрессорной станции, лит. В7 нежилое, площадь 25,9 кв.м Кад.№ 47-00-2/2001-427
	0001284
	1

	125. 
	Система охлаждающей воды 
В состав входят: охладители воды TraneCCUA 224Е( в каждом охладителе 4 поршневых компрессора и 2 испарителя); 2)конденсаторы Fincoil FLB 8K-VL -3 шт; 3) конденсаторы Fincoil FLB 3K-VL- 3 шт; 4) бак охлаждающей воды V= 1 70 мЗ; 5) насос циркуляционной воды Vogel-Lohja 124 N25 - 2 шт. пр-сть 150мЗ/час, ^в=15 кВт, п=1450 об/мин; 6)насос циркуляционной воды Kolmeks AS32H- 2 шт, пр-сть 2л/сек, NTIB=3 КВТ, 7)насос циркуляционной воды -2 шт., пр-сть 450 мЗ/час NflB=160 кВт, п=2900 об/мин; 8) насос циркуляционной воды Vogel-Lohja 82N25- 2 шт, пр-сть 120 мЗ/час, NflB=45 кВт, п=2900 об/мин.
	
	1

	126. 
	Панельное нежилое здание П.Г.В. главной трансформаторной подстанции, назначение: нежилое, 4 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 4711,80кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0114:00000, лит. А14, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4502
	0000059
	1

	127. 
	Земельный участок под площадку целлюлозно-бумажного комбината для производственной деятельности, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 1 080 073 кв. м, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Советское городское поселение», пос. Советский,  ул. Заводская, д. 2, Кад. № 47:01:0601001:4890
	0001779
	1

	128. 
	Абсорбционная башня высотой 8м, назначение: нежилое, общая площадь 3,4 кв. м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0206:00000, лит. Б6, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4503
	000001
	1

	129. 
	Автодороги протяженностью 11400п.м и площадки на территории комбината площадью 18580кв.м., назначение: нежилое, инв.№ 41:215:002:000002380:04070:0000, лит. Г7, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4551
	0000002
	1

	130. 
	Здание административного корпуса, назначение: нежилое. 4- этажный с мезонином – надстройкой, общая площадь 3956,60 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0102:00000, лит. А2, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4597
	0000010
	1

	131. 
	Здание радиационного укрытия нежилое одноэтажное, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 140,0 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0149:00000. лит. А49, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4558
	0000011
	1

	132. 
	Здание цеха Т.Н.П., назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 1973,2 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0174:00000, лит. А74, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4557
	0000058
	1

	133. 
	Открытый склад для металла и крупногабаритного оборудования, назначение: нежилое, общая площадь 4594,8 кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0218:00000, лит. Б18, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4525
	0000012
	1

	134. 
	Технологические коммуникации к производствам, цехам и отделам на наружных эстакадах по территории комбината протяженностью 35061 п.м, назначение: нежилое, инв.№ 41:215:002:000002380:0000:00000, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Включает: система трубопроводов  известкового молочка ВиК (инв. номер 0000859) – кол. – 1 шт.
Кад. № 47:01:0601001:408
	0000013
	1

	135. 
	Эстакады технологических коммуникаций, назначение: нежилое, протяженность 2710 п.м., инв. № 41:215:002:000002380:0123:00000, лит. А23, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:747
	0000014
	1

	136. 
	Сети водоснабжения (включая трубопроводы к ПГВ, к цеху сортирования, к промывному, цеху ПБО, цеху ППБ) протяженностью 18461,99 п.м., назначение: нежилое, инв.№ 41:215:002:00002380:0408:00000, ли. Г8, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4555
	0000052
	1

	137. 
	Аэратор (6 шт), назначение: нежилое, общая площадь 1577,8 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0211:00000, лит. Б11, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4556
	0000015
	1

	138. 
	Аэраторы (2 шт), назначение: нежилое, общая площадь 2347,2 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0211:00000, лит. Б12, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4522
	0000016
	1

	139. 
	Аэратор бытовых стоков (2 шт), назначение: нежилое, общая площадь - 248,6 кв.м, инв.№ 41:215:002:000002380:0212:00000, Лит. Б12. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4536
	0000017
	1

	140. 
	Здание Главного корпуса. Очистные сооружения промстоков, назначение: нежилое, 4 – тажный, общая площадь 1163 кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0161:00000. Лит.А61, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:642
	0000018
	1

	141. 
	Здание насосной станции циркуляции аммиачной воды нежилое одноэтажное, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 18,6кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0157:00000, лит. А57, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4528
	0000019
	1

	142. 
	Здание очистных сооружений промстоков, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 421,90 кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0162:00000, Лит.А62, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:1185
	0000020
	1

	143. 
	Здание склада химикатов для очистных сооружений, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 2170кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0124:00000. Лит.А24. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4508
	0000021
	1

	144. 
	Илоуплотнители бытовые, назначение: нежилое, общая площадь 19,7кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0209:00000. Лит.Б9. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4532
	0000022
	1

	145. 
	Илоуплотнитель промышленный (2 шт), назначение: нежилое, общая площадь  438,5кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0210:00000. Лит.Б10. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4533
	0000023
	1

	146. 
	Очистные сооружения хоз.-бытовых стоков, назначение: нежилое, общая площадь 916,7кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0164:00000. Лит.А64. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4510
	0000024
	1

	147. 
	Здание станции биологической очистки, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 7990кв.м. Инв.№6338. Лит.А63. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:744
	0000026
	1

	148. 
	Узел отстаивания ливневых стоков №1 объемом 2281куб.м, назначение: нежилое. Инв. №41:215:002:000002380:0208:00000. Лит. Б8. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4538
	0000027
	1

	149. 
	Узел отстаивания ливневых стоков №2 объемом 4086куб.м, назначение: нежилое. Инв.№ 41:215:002:000002380:0215:00000. Лит.Б15. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:971
	0000028
	1

	150. 
	Сети канализации (включая трубопроводы к ПГВ, к цеху сортирования, промывному, цеху ПБО, цеху ППБ) протяженностью 19250,78 п.м., назначение: нежилое, инв. №41:215:002:000002380:0409:00000, лит. Г9, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4534
	0000025
	1

	151. 
	Бетонные отстойники окорочного цеха, назначение: нежилое, общая площадь 39,3 кв.м, инв.№ 41:215:002:000002380:0159:00000, Лит.А59. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4529
	0000029
	1

	152. 
	Здание бетонного бункера щепы, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 197,1 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0131:00000, Лит. А31. Этажность-1. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:522
	0000030
	1

	153. 
	Здание окорочного, рубительного, сортировочного цеха, назначение: нежилое, общая площадь 2736,40кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0160:00000. Лит.А60. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4517
	0000031
	1

	154. 
	Здание приемного устройства для древесины ж/д поставки, назначение: нежилое, 3 – этажный, общая площадь 524,10 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0144:00000. Лит. А44, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4553
	0000032
	1

	155. 
	Здание склада коры, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 960,50 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0125:00000, Лит.А25, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4509
	0000033
	1

	156. 
	Здание служебно-бытового корпуса, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 610 кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0132:00000, Лит.А32, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4500
	0000034
	1

	157. 
	Здание лесной биржи трансформаторной подстанции, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 105,6кв.м.,  инв.№ 41:215:002:000002380:0156:00000, Лит.А56, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4499
	0000053
	1

	158. 
	Коммуникации непрерывного транспорта балансов, щепы, коры и древесных отходов протяженностью 453,4м., назначение: нежилое, инв. № 41:215:002:000002380:0177:00000, лит. А77, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4554
	0000035
	1

	159. 
	Здание цеха сушки ила, назначение: нежилое, 4 – этажный, общая площадь 1124,30кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0122:00000, Лит.А22, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4552
	0000038
	1

	160. 
	Здание бумажной фабрики, назначение: нежилое, 4 - этажный, общая площадь 22657,50 кв.м., инв. № 41:215:002:000002380:0107:00000, лит. А7, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:743
	0000047
	1

	161. 
	Здание склада химикатов и привозной целлюлозы бумажной фабрики, назначение: нежилое, 5 – этажный, общая площадь-9719,20кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0129:00000, лит. А29, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:527
	0000048
	1

	162. 
	Строение-переход от АКБ к бумажной фабрике, назначение: нежилое. 1 – этажный, общая площадь 81.5кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0103:00000. Лит. А3, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4764
	0000049
	1

	163. 
	Транспортная галерея от бумажной фабрики к фабрике переработки бумаги, назначение: промышленное, площадь 439,80 кв.м. адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:748
	0000050
	1

	164. 
	Трубная эстакада от хим.корпуса к бумажной фабрике, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 520,8 кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0113:00000, Лит.А13, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:1078
	0000051
	1

	165. 
	Линия транспортировки рулонов бумаги и картона
	0000534
	1

	166. 
	Автоматическая система управления производством бумаги (I-я часть)
	0001797
	1

	167. 
	Здание блока ремонтных цехов, нежилое, 3 - этажный, общая площадь 6252,30 кв.м., инв. № 41:215:002:000002380:0106:00000, лит. А6, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4599
Включая здание БРЦ/1, инв. номер № 0002021 (количество – 1 шт.)
	0002027
	1

	168. 
	Оборудование короткой циркуляции потока производства бумаги
	0002001
	1

	169. 
	Продольно-резательная система (БДМ-1)
	0002002
	1

	170. 
	Оборудование паровых головок со стационарными сифонами
	0002011
	1

	171. 
	Линия подготовки макулатурной массы
	0002022
	1

	172. 
	Внутриплощадочные железнодорожные пути на территории комбината протяженностью14166,2п.м. назначение: нежилое, инв.№ 41:215:002:000002380:0403:00000, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4539
	0000036
	1

	173. 
	Здание промывного цеха, назначение: нежилое, 4 – этажный, общая площадь 3391,60кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0146:00000, Лит.А46, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4496
	0000006
	1

	174. 
	Здание варочного цеха, назначение: нежилое, 4 – этажный, общая площадь 4060,40 кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0166:00000, Лит.А66, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4535
	0000003
	1

	175. 
	Здание кислотного цеха, назначение: нежилое, 3 – этажный, общая площадь 2031,80 кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0176:00000. Лит.А76, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4495
	0000004
	1

	176. 
	Здание сортировочного цеха, назначение: нежилое, 4 – этажный, общая площадь 3061,10кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0133:00000. Лит.А33, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2.
Кад. № 47:01:0601001:4537
	0000005
	1

	177. 
	Здание станции нейтрализации, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 228,4кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0135:00000. Лит.А35, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4524
	0000007
	1

	178. 
	Переход между цехами, назначение: нежилое, общая площадь 120,40кв.м. Инв. № 41:215:002:000002380:0180:00000. Лит.А80, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4530
	0000008
	1

	179. 
	Здание градирни, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 152,6кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0168:00000, Лит.А68, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4511
	0000042
	1

	180. 
	Здание станции нейтрализации (дрожжевой завод), назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 324,90кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0136:00000, Лит.А36, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:518
	0000045
	1

	181. 
	Эстакада отгрузки бардяных концентратов, назначение: нежилое, общая площадь 51 кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0171:00000. Лит.А71, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:524
	0000046
	1

	182. 
	Здание дрожжевого завода, выпарного цеха, назначение: нежилое, 4 – этажный, общая площадь-2756,70 кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0169:00000, 6626. Лит.А69, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4549
	0000044
	1

	183. 
	Дымовая труба на потоке производства бардяных концентратов ППЩ высотой 45м, назначение: нежилое, общая площадь 2кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0111:00000, лит. А11, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. №47:01:0601001:404
	0000039
	1

	184. 
	Дымовая труба на потоке производства бардяных концентратов ППЩ высотой 45м, назначение: нежилое, общая площадь 2кв.м. инв.№ 41:215:002:000002380:0110:00000, лит. А10, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4598
	0000040
	1

	185. 
	Дымовая труба на потоке производства дрожжей ППЩ  высотой 45м, назначение: нежилое, общая площадь 0,80кв.м, Инв.№641:215:002:000002380:0183:00000, лит. А83, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4540
	0000041
	1

	186. 
	Здание дрожжевого завода, цеха сушки бардяных концентратов, назначение: нежилое, 5 – этажный, общая площадь 6737,70 кв.м. Инв.№ 41:215:002:000002380:0170:00000, лит.А70, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:643
	0000043
	1

	187. 
	Здание фабрики обработки и покрытия бумаги со складом красок, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 37187,90 кв.м., инв.№ 41:215:002:000002380:0120:00000, лит. А20, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4521
	0002028
	1

	188. 
	Здание пpоходной нежилое одноэтажное, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь-40,20кв.м, инв №41:215:002:000002380:0148:00000, Лит.А48, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4497
	0000054
	1

	189. 
	Здание пpоходной, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь-36,50 кв.м, инв.№ 41:215:002:000002380:0147:00000, Лит.А47, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Советский, ул. Заводская, д.2
Кад. № 47:01:0601001:4498
	0000055
	1

	190. 
	Комплекс окорки и производства щепы № 1
	0001790
	1

	191. 
	Комплекс окорки и производства щепы № 2
	0001791
	1

	192. 
	Контейнер 5634823 IC 87 CN 86090090
	0001356
	1

	193. 
	Контейнер KKFU 7050470
	0001357
	1

	194. 
	Контейнер ML CU492445-4 CN 86090090
	0001359
	1

	195. 
	Контейнер SHOW 7012448
	0001360
	1

	196. 
	Контейнер TEXU 485460-3 CN 86090090
	0001361
	1

	197. 
	Контейнер TEXU 5475477
	0001363
	1

	198. 
	Контейнер TEXU 7032396 GB 10 CN 86090090
	0001364
	1

	199. 
	Ленточно-сушильная установка № 1
	0001792
	1

	200. 
	Ленточно-сушильная установка № 2
	0001793
	1

	201. 
	Система транспортировки щепы
	0001795
	1

	202. 
	Оборудование котельной по выпуску пеллет, в том числе "Паропроизводящий котел установки выработки пара ленточно-сушильной установки (40 т/час), 3 шт"
	0001794
	1

	203. 
	Комплекс гранулирования № 1
	0001788
	1

	204. 
	Комплекс гранулирования № 2
	0001789
	1

	205. 
	Система транспортировки пеллет 
	0001998
	1

	206. 
	Централизованная автоматизированная система управления производства пеллет
	0002018
	1

	207. 
	Вакуумный выключатель ВБЭк7-10-31,5/3150
	0000954
	1

	208. 
	Счетчик "Евроальфа ЕА05RL-B-4 380В 5А"
	0000956
	1

	209. 
	Счетчик "Евроальфа ЕА05RL-В-4 380В 5А
	0000957
	1

	210. 
	Счетчик "Евроальфа ЕА05RL-В-4 380В 5А"
	0000958
	1

	211. 
	Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4
	0000959
	1

	212. 
	Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4
	0000960
	1

	213. 
	Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4
	0000962
	1

	214. 
	Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4
	0000963
	1

	215. 
	Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4
	0000964
	1

	216. 
	Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4
	0000965
	1

	217. 
	Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4
	0000966
	1

	218. 
	Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4
	0000967
	1

	219. 
	Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4
	0000968
	1

	220. 
	Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4
	0000969
	1

	221. 
	Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4
	0000970
	1

	222. 
	Телефонный аппарат  SENAO-358 c дополн.трубкой
	0000971
	1

	223. 
	Цифровой измеритель цепей эл.питания МZC-300
	0000974
	1

	224. 
	Счетчик эл.энергии "Евро-Альфа"-ЕА05RL-В-4
	0001260
	1

	225. 
	Оборудования   АИИС КУЭ на ПГВ
	0002013
	1

	226. 
	Система учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
	0001865
	1

	227. 
	Диван "Сафари" угловой (Ягуар)  каб.директора
	0001055
	1

	228. 
	Кондиционер "Panasonic"
	0001058
	1

	229. 
	Кондиционер "Panasonic"
	0001059
	1

	230. 
	Котел пароварочный КПЭ-100  стол.№ 2
	0001061
	1

	231. 
	Мясорубка 22/S Унгер
	0001066
	1

	232. 
	Набор кухонной мебели (приемная)
	0001067
	1

	233. 
	Овощерезка Fimar La Romagnola MOD 2000
	0001073
	1

	234. 
	Плита ЭП-4 Ш
	0001077
	1

	235. 
	Плита ЭП-4 Ш
	0001078
	1

	236. 
	Плита ЭП-4ЖШ  стол.№2
	0001079
	1

	237. 
	Посудомоечная машина Fagor FI-80
	0001080
	1

	238. 
	Прилавок холодильный
	0001081
	1

	239. 
	Прилавок холодильный
	0001082
	1

	240. 
	Раздаточная линия (вт.ч.стол,прилавок,мармит2хкомф.,прилавок,мармит
	0001089
	1

	241. 
	Сковорода СЭСМ-02.01 комбинированная  стол.№2
	0001091
	1

	242. 
	Стол для переговоров "Престиж" орех 240х110х70 (презид)
	0001092
	1

	243. 
	Стол РR 160 (каб.директора)
	0001093
	1

	244. 
	Стол РR 160 (каб.директора)
	0001094
	1

	245. 
	Хлеборезная машина автоматическая ЛХ14300Т
	0000620
	1

	246. 
	Холодильник "Индезит RA 326"
	0000621
	1

	247. 
	Холодильный шкаф SCH 1000p металический
	0000622
	1

	248. 
	Шкаф -гардероб PR 228 (дирекция)
	0000625
	1

	249. 
	Шкаф жарочный Ш-ЖЭ-3   стол.№2
	0000626
	1

	250. 
	Шкаф со стеклом PR 229 (дирекция)
	0000627
	1

	251. 
	Шкаф со стеклом РR 229 (кабинет директора)
	0000628
	1

	252. 
	Шкаф-гардероб РR (каб.директора)
	0000629
	1

	253. 
	Пруфер Garbin84 L c протвинями
	0001086
	1

	254. 
	Кофемашина JURA Impressa C60
	0002524
	1

	255. 
	Инвертор Cyber Power CPS 3500 PRO
	0002542
	1

	256. 
	Межцеховые  технологические трубопроводы
	0002016
	1

	257. 
	Автомобильная стоянка . Нежилое. Площадь-6240кв.м. Инв.№6241лит.Г5
	0000009
	1

	258. 
	Золошламонакопитель,площадь 78000 кв.м, лит.Б14 Кад.№ 47-00-1/2001-439
	0001288
	1

	259. 
	Сейф BS-D (каб. 409)
	0001259
	1

	260. 
	Автодороги пеллетного производства
	0001988
	1

	261. 
	Кондиционер SANYO SAP-KC95
	0001016
	1

	262. 
	Копировальный центр MITA 2540 A3 (архив)
	0001017
	1

	263. 
	Монитор  LCD 17 (202 каб.)
	0001018
	1

	264. 
	Монитор LCD 17" (204 каб.)
	0001023
	1

	265. 
	Сейф ЛС-210 (касса)
	0001047
	1

	266. 
	Счетчик банкнот SPEED-55D
	0001054
	1

	267. 
	Кондиционер
	0002518
	1

	268. 
	Кондиционер
	0002519
	1

	269. 
	МФУ Kyocera TASKalfa 3500i(в комплекте автоподатчик,кассета для бум.,тонер)
	0002571
	1

	270. 
	Принтер HP LJ 5200L
	0001170
	1

	271. 
	Ноутбук Dell Inspiron 7548,15.6(3840/2160)IPSMultiTouch.Intel Corei7-5500U,Win8.1(СИТ)
	0002522
	1

	272. 
	Сервер Asilan AS-R100/5149
	0002540
	1

	273. 
	Сервер Asilan AS-R100/5159
	0002541
	1

	274. 
	Сервер SQL(в к-те сервер,процессор,память 8GB,блок питания,жесткий диск)
	0002567
	1

	275. 
	Сервер 1С(08)(в к-те операционная система, сервер,процессор,память 8GB,блок питания)
	0002590
	1

	276. 
	Источник бесперебойного питания Smart (упр.2эт серверная )
	0000302
	1

	277. 
	Коммутатор NGFW ASA 5515-X with SW + Лицензия ASA 5515-X
	0002505
	1

	278. 
	Монитор LCD 19" SONY Старыгин А.В.
	0000309
	1

	279. 
	Рабочий шкаф (шкаф д/разводки оптики,адаптер,ВО шнур 3м,2м,шкаф9U)
	0000330
	1

	280. 
	Сервер IBMх3250 М4 1хХеоn 4GB UDIMM
	0001778
	1

	281. 
	Сервер IBMх3250 М4 1хХеоn 4GB UDIMM
	0001930
	1

	282. 
	Сервер ThinkServer RS140 ES-1225v3 + ПО Lenovo WS 2012 R2 64bit 
	0002504
	1

	283. 
	Шкаф Eurolan с панелью-органайзером-2шт и панелью Eurolan 19"-1шт,модулем вентиляторным-1шт(упр серв
	0000345
	1

	284. 
	Компьютер в к-те Ramek Storm Custom W 
	0001178
	1

	285. 
	Монитор ProView 17'' LCD
	0001181
	1

	286. 
	Монитор ProView 17'' LCD
	0001182
	1

	287. 
	МФУ KMita FS-1128MFP (KYOCERA)
	0001183
	1

	288. 
	МФУ принтер HP  LJ 3390 
	0001184
	1

	289. 
	Процессор Intel Celeron DDR-II
	0001189
	1

	290. 
	Процессор Intel E4600/сист.плата Gigabute/DDR-II/HDD250Gb
	0001193
	1

	291. 
	Системный блок Asus P5QPL-VM/C2D- 2.93GHz
	0001194
	1

	292. 
	Системный блок i945GC/cel-2 8GHz
	0001195
	1

	293. 
	Копировальный аппарат МITA KM-1635
	0000352
	1

	294. 
	Оборудование КИПиА
	0000194
	1

	295. 
	сито к-т 1
	0000195
	1

	296. 
	Установка АУКРМ-004-0300-25У1
	0002481
	1

	297. 
	Установка АУКРМ-004-0300-25У1
	0002482
	1

	298. 
	Комплексная система забора и подачи воды из р.Гороховка
	0002510
	1

	299. 
	клапаны к-т 1
	0000152
	1

	300. 
	лабораторное оборудование
	0000153
	1

	301. 
	Оборудование КИПиА
	0000157
	1

	302. 
	система КИП и А
	0000159
	1

	303. 
	Комплект съемных фильтрующих форсунок для фильтра-флотатора №4 
	0001241
	1

	304. 
	Спектрофотометр ЮНИКО 1201
	0001243
	1

	305. 
	Стерилизатор ГК-10-01
	0001244
	1

	306. 
	Турбидиметр 2100 N (НАСН)
	0001245
	1

	307. 
	Весы аналитические АR2140
	0000816
	1

	308. 
	Процессор Intel Celeron, i945GZ, 512mb Лаборатория СБО
	0000852
	1

	309. 
	Противопожарный водопровод В2 сушильного комплекса
	0002587
	1

	310. 
	Коммерческий узел учета холодного водоснабжения
	0002594
	1

	311. 
	Диспетчерское табло,шкафы приборной,принадлежности КИПиА        ф. YIT
	0000180
	1

	312. 
	оборудование КИП и А
	0000182
	1

	313. 
	Оборудование КИПиА
	0000183
	1

	314. 
	Весы аналитические Ohaus PA 214
	0000815
	1

	315. 
	Дистилятор ДЭ-10
	0000817
	1

	316. 
	Машина для прочистки труб 66472 К-60-SP-SE
	0000818
	1

	317. 
	Монитор  Dell 17" Технолог ВИК
	0000820
	1

	318. 
	Расходомер ЭРСВ-013
	0000853
	1

	319. 
	Съёмник гидравлический СГ320 20тн
	0000861
	1

	320. 
	Теплообменник пароводяной ПП 2-11
	0000862
	1

	321. 
	Шкаф вытяжной ШВ-02
	0000866
	1

	322. 
	Шкаф сушильный СНОЛ-24/200
	0000867
	1

	323. 
	Весы Ohaus с внутренней калибровкой РА114С
	0002506
	1

	324. 
	Шнековый сепаратор PSS 3.2-1040. FAN Separator
	0002569
	1

	325. 
	Станция опорная КБ 425 03.000 корообдир.барабана  - 4 шт.
	0000178
	1

	326. 
	Выпрямитель сварочный ВДМ-6301
	0000909
	1

	327. 
	Двигатель 4АЗ15S4У3 160/1500
	0000920
	1

	328. 
	Домкрат универсальный односторонний 100т-150мм
	0000923
	1

	329. 
	Монитор Relisys TL766
	0000928
	1

	330. 
	Сверлильный станок МАВ-300  BDS
	0000937
	1

	331. 
	Система управления приводом грейфера мост. крана "KOHE"25+5
	0000938
	1

	332. 
	Установка лигирования электроискровая UR-121 с электродомВК8
	0000941
	1

	333. 
	Устройство универсальное в компл.СКЛУ-20 (для стыковки трансп.лент)
	0000942
	1

	334. 
	Эл.двигатель 4А315М4У3
	0000943
	1

	335. 
	Эл.двигатель А250S4У3 75/1500
	0000944
	1

	336. 
	ЭЛ.привод открытой секции корооб.барабана КБ-425 с устройст.плав.пуска
	0000945
	1

	337. 
	Электродвигатель 4МТНФ 400М - 10У2-2
	0000946
	1

	338. 
	Электродвигатель АКН 3-4-17-28-16-УЗ
	0000947
	1

	339. 
	Электродвигатель АОД 1000-4У1 к рубительной машине
	0000948
	1

	340. 
	Электродвигатель ДАЗО4-560
	0000949
	1

	341. 
	Электропривод глухой секции корообдирочного барабана КБ-425
	0000950
	1

	342. 
	Грейфер для раскалывания древесины GМ 20В
	0001311
	1

	343. 
	Вентиляция вытяжная
	0001862
	1

	344. 
	Электродвигатель А 315М4У2 200/1500 (380/660В)
	0001870
	1

	345. 
	Система управления приводом грейферного крана
	0002017
	1

	346. 
	Шнек транспортера с цапфами  BU9634-OP2
	0002514
	1

	347. 
	Станок СТчПК-22
	0002557
	1

	348. 
	Аппарат ВД без нагрева HD 6/15 С
	0002573
	1

	349. 
	Тельфер г.п.0,25т,высота подъема 12м скорость подъема 8м/мин 2,4м/мин.
	0002576
	1

	350. 
	Съёмник гидравлический 15тн,2/3 захвата (в комплекте насос,рукав выс.давл.,манометр)
	0002591
	1

	351. 
	Кран мостовой подвесной электрический однопролетный 5,0-9,3-7,5-12,0-380-УЗ в копм. таль эл.канатная
	0002593
	1

	352. 
	Здание цеха окорки и производства щепы
	0001991
	1

	353. 
	Станок д/обрезки углов пневмо-механический PalletCut
	0002528
	1

	354. 
	Комплексная линия сборки поддоновPalletPro
	0002527
	1

	355. 
	Станок торцовочный(нижнее расположение пилы)мод.ТК-18Т(MJ274)
	0002529
	1

	356. 
	Компрессор поршневой АСО К2
	0002547
	1

	357. 
	Окорочно-рубительный комплекс "Morbark " модель 2355А
	0002568
	1

	358. 
	Источник питания FASTMIG M 420 2471354 в комплекте
	0002578
	1

	359. 
	Влагомер термогравиметрический инфракрасный МА35М-000230V1 с первичной поверкой
	0002586
	1

	360. 
	Линия приемки и подачи щепы произв.до 100 пл.м3/час
	0002622
	1

	361. 
	камера КРУ-15 шт.
	0000190
	1

	362. 
	кран эл.подвижной мостовой г/п 20 т.
	0000191
	1

	363. 
	Сепаратор ВСГ 1-06,4
	0001253
	1

	364. 
	бак деаэраторный V-250М3-2шт.
	0000092
	1

	365. 
	дробилка бумаги с укрытием
	0000095
	1

	366. 
	задвижки ЗОС 41 нждиам. 200-250 - 65 шт.
	0000096
	1

	367. 
	камеры КРУ 26 шт.
	0000097
	1

	368. 
	компрессор ВПЗ-20/9
	0000098
	1

	369. 
	компрессорная станция
	0000099
	1

	370. 
	кран подвесной г/п 3,2 т.
	0000101
	1

	371. 
	насос перекачки ила
	0000102
	1

	372. 
	паровой котел БКЗ 75-39 №2
	0000104
	1

	373. 
	щиты КИП и А
	0000109
	1

	374. 
	электродвигатель 4АЗМ-500/6000
	0000110
	1

	375. 
	Электродвигатель СДК 2-16-44-10
	0000111
	1

	376. 
	Блоки указателей управления  сигнализации, регул. Питание
	0000218
	1

	377. 
	Автоматический выключатель 250 А SUSOL TS250N (50KA)ATU250A 3P3T
	0000415
	1

	378. 
	Автоматический выключатель 250 А SUSOL TS250N (50KA)ATU250A 3P3T
	0000418
	1

	379. 
	Автоматический выключатель 250 А SUSOL TS250N (50KA)ATU250A 3P3T
	0000417
	1

	380. 
	Автоматический выключатель 250 А SUSOL TS250N (50KA)ATU250A 3P3T
	0000416
	1

	381. 
	Автоматический выключатель 400 А SUSOL TS630N
	0000419
	1

	382. 
	Автоматический выключатель 400 А SUSOL TS630N
	0000420
	1

	383. 
	Автоматический выключатель 630 А SUSOL TS630N (65KA) ATU630A 3P3T
	0000421
	1

	384. 
	Автоматический выключатель 800 А SUSOL TS800N  3P3T
	0000422
	1

	385. 
	Автоматический выключатель 800 А SUSOL TS800N  3P3T
	0000423
	1

	386. 
	Автоматический выключатель Susol
	0000431
	1

	387. 
	Автоматический газоанализатор кислорода УКАРСК-2Б;БИ-02Б№95;ЭТД-ПБ№042
	0000433
	1

	388. 
	Автоматический регулятор FR-E540 с пультом
	0000435
	1

	389. 
	Агрегат электронасосный для воды К-100-65-250/2-5
	0000436
	1

	390. 
	Агрегат электронасосный дозировочный НД 1.0Р 63/16 К14А
	0000437
	1

	391. 
	Агрегат электронасосный дозировочный НД 1.0Р 63/16 К14А
	0000438
	1

	392. 
	Бесконтактный измеритель температуры РТ(СТ)20
	0000439
	1

	393. 
	Вентилятор ВКРВ № 4 0,37квт
	0000440
	1

	394. 
	Вентилятор ВКРВ № 5 0,75 квт
	0000441
	1

	395. 
	Весы лабораторные электронные AJ-CE/AJH-CE c гирей 200г
	0000442
	1

	396. 
	Виброизмерительный  комплекс ВК-5М
	0000443
	1

	397. 
	Видео-контроллер с пограмно-технич.информац.комплексом CPT961(Логика)
	0000444
	1

	398. 
	Газоанализатор кислорода "Укарск"
	0000446
	1

	399. 
	Газоанализатор УКАРСК-02М
	0000447
	1

	400. 
	Генератор DPG-7553-DDE №10030401
	0000448
	1

	401. 
	Измеритель концентрации СО в дымовых газах ИКСОД-1
	0000449
	1

	402. 
	Калибратор -измеритель ИКСУ-200Ех
	0000450
	1

	403. 
	Копировальный аппарат  МФЦ Ricoh  F4
	0000451
	1

	404. 
	Корректор СПГ 761 (для измерения кол-ва газа)
	0000452
	1

	405. 
	Воздушно-выбросной короб котла Uotokumpu с обмуровочными материалами
	0000453
	1

	406. 
	Монитор LCD 17"
	0000454
	1

	407. 
	Монитор LCD 17"BENQ
	0000455
	1

	408. 
	Насос К 100-65-250-5 с эл.дв.37квт
	0000456
	1

	409. 
	Насос К-160/30
	0000457
	1

	410. 
	Насос К100-65-250 с эл.37 квт
	0000458
	1

	411. 
	Насос НДР 2,5-100/63А
	0000459
	1

	412. 
	Насос НДР 2,5-100/63А
	0000460
	1

	413. 
	Насос Х-50-32-125КДС
	0000461
	1

	414. 
	Насос Х-50-32-125КДС
	0000462
	1

	415. 
	Насос Х-50-32-125КДС
	0000463
	1

	416. 
	Насос-дозатор НДР1.0-16/63К14А
	0000464
	1

	417. 
	Насос. агрегат дозатор НД 2,5Р-100/63-К-14А
	0000465
	1

	418. 
	Насос. агрегат дозатор НД 2,5Р-100/63-К-14А
	0000466
	1

	419. 
	Пароводяной струйный аппарат ПСА-06 в комплекте
	0000467
	1

	420. 
	ПК "Ларга" i3-540/2048Mb/250Gb (Федотов)
	0000469
	1

	421. 
	Подогреватель водоводяной ВВП 16-325х4000
	0000470
	1

	422. 
	Подогреватель водоводяной ВВП 16-325х4000
	0000471
	1

	423. 
	Преобразователь частотный MICROMASTER c шинными мост.и с пультом управ
	0000472
	1

	424. 
	Прибор для диагностики подшипников  Baltech VP-3450
	0000473
	1

	425. 
	Принтер HP LJ 1160
	0000474
	1

	426. 
	Резервуар на 12м3
	0000475
	1

	427. 
	Резервуар на 12м3
	0000476
	1

	428. 
	Сигнализатор СК-2-ПМ2 на метан
	0000477
	1

	429. 
	Сигнализатор СК-2-ПМ2 на метан
	0000478
	1

	430. 
	Сигнализатор СТМ-10
	0000479
	1

	431. 
	Тепловая завеса КЭВ-18
	0000480
	1

	432. 
	Течеискатель ФП 12
	0000481
	1

	433. 
	Эл.двигатель АИР250S8 37квт 750об.
	0000482
	1

	434. 
	Электро-калориферная установка ЭКОЦ-10 со шкафом управления БУ-10-2
	0000483
	1

	435. 
	Электродвигатель СДК2-17-26-12
	0000486
	1

	436. 
	Электронасос НД 1,0Р 63/13 К14А
	0000487
	1

	437. 
	Электронасос НД 1,0Р 63/13 К14А
	0000488
	1

	438. 
	Электронасосный агрегат К100-65-250-5 (37х3000)
	0000489
	1

	439. 
	Насос питательный ПЭ-150-53
	0000224
	1

	440. 
	Электродвигатель А 355 SMB6У3 200/1000
	0001268
	1

	441. 
	Электродвигатель А225М2У2 55/3000
	0001271
	1

	442. 
	Насос АХ 65-40-200 КСД двигатель 11квт/3000
	0001300
	1

	443. 
	Насос АХ 65-40-200 КСД двигатель 11квт/3000
	0001301
	1

	444. 
	Насос питательный ПЭ-150-53
	0001305
	1

	445. 
	Сигнализатор СТМ-10-0003 РДЦ
	0001336
	1

	446. 
	Эл.насос К-100-65 37квт на раме с муфтой
	0001698
	1

	447. 
	Пневматическая реверсивная вальцовочная машина
	0001784
	1

	448. 
	Устройство плавного пуска SIRIUS 3RW44536BC44
	0001979
	1

	449. 
	Модуль силовой РМ240 6SL32240XE416UAO
	0002145
	1

	450. 
	Газопровод наружный ДУ 108мм от ГРП-1 до цеха ППЩ протяж.855п.м.
	0000238
	1

	451. 
	Надземный газопровод 325х6 мм, 969,3 м. (на подвижных опорах по металл. конструкц., задвижки ДУ 300-2шт)
	0002424
	1

	452. 
	Газопровод 630х8 мм, длина 160 м. (на подвижных опорах по эстакаде, задвижки Ду 600-2 шт.)
	0002425
	1

	453. 
	Газопровод 219х6 мм, длина 62,73 м. (на подвижных опорах по эстакаде, задвижки Ду 200-2 шт)
	0002426
	1

	454. 
	ГРП (газораспределительный пункт) Здание одноэтажное,кирпичное,размером 15,6х9 м
	0002423
	1

	455. 
	Агрегат насосный НП-150
	0002509
	1

	456. 
	Вышка-тура ВРПА-03,h=9,5м
	0002493
	1

	457. 
	Вышка-тура ВРПА-03,h=9,5м
	0002494
	1

	458. 
	Резервуар на 12.5м3 со смесительным механизмом №2
	0000935
	1

	459. 
	Паровая турбогенераторная установка ПР-6-3,5/1.0/0,5-1
	0002558
	1

	460. 
	Трубопровод острого пара 39 ата
	0002559
	1

	461. 
	Трубопровод пара промотбора 12 ата
	0002560
	1

	462. 
	Трубопровод пара противодавления 6 ата
	0002561
	1

	463. 
	Кондиционер Systemair SYSPLIT WALL SMART 36 HP R
	0002556
	1

	464. 
	Кондиционер Systemair SYSPLIT WALL SMART 36 HP R
	0002575
	1

	465. 
	Уст-ка диспеp-вания наполнит.и мел.пиг-тов(611.04-07,10-21,27-31,23)
	0000210
	1

	466. 
	Анализатор нефтепродуктов АН-2
	0000371
	1

	467. 
	Весы ЕВ4-4000Р-Х (М350,1400х1780)
	0000390
	1

	468. 
	Весы платформенные  ЕВ4
	0000391
	1

	469. 
	Видео-контроллер с програмно-технич. информац.комплексом DO-06/DD1/4
	0000392
	1

	470. 
	Влагомер для бумаги и картона тип РР2
	0000393
	1

	471. 
	Гидроразбиватель ГРС-80
	0000394
	1

	472. 
	Головка принтера SWEDOT 25мм 7клапанов
	0000395
	1

	473. 
	Датчик концентрации МЕГ-2300
	0000396
	1

	474. 
	Датчик концентрации МЕК 2300 SSW
	0000397
	1

	475. 
	Датчик концентрации МЕК 2300 SSW
	0000398
	1

	476. 
	Датчик концентрации МЕК 2300 SSW "В"
	0000399
	1

	477. 
	Домкрат ДГА20П150
	0000500
	1

	478. 
	Домкрат ДП 20П 50
	0000501
	1

	479. 
	Домкрат универсальный ДУ 20 П 100
	0000502
	1

	480. 
	Домкрат с полым штоком 30т - 210мм двустороннего действия ДП30Г210
	0000503
	1

	481. 
	Жидко-кристалический монитор 19" RQB
	0000504
	1

	482. 
	Жидкокристаллический цветной монитор RGB19LM 1901 19
	0000505
	1

	483. 
	Инструмент пневматический упаковочный ITATOOLS 11
	0000507
	1

	484. 
	Инструмент пневматический упаковочный ITATOOLS 11
	0000508
	1

	485. 
	Калибратор FLUKE-707EX
	0000511
	1

	486. 
	Ключ динамометрический 3/4 - 70 - 700Нн
	0000521
	1

	487. 
	Компрессорно-конденсаторный блок с воздуш.охлажд. ML CO50CR
	0000523
	1

	488. 
	Компьютер в к-те Ramek Storm Custom W (польз.Рябов СА)
	0000528
	1

	489. 
	Лазерный принтер Q1334A HP Laser Jet 1300
	0000532
	1

	490. 
	Лейкометр
	0000533
	1

	491. 
	Комплект КИП, электрокоммуникаций на сушильной части БДМ и ПРС
	0000536
	1

	492. 
	Система управления приводами полукозлового электрич.крюкового крана  ПБО г/п 21,5 тн
	0000537
	1

	493. 
	Система подачи клея на БДМ
	0000538
	1

	494. 
	Монитор LCD 17"
	0000540
	1

	495. 
	Монитор LCD 17"
	0000541
	1

	496. 
	Монитор LCD 17" (нач-к)
	0000542
	1

	497. 
	Монитор LCD 17" (экономист)
	0000543
	1

	498. 
	Монитор LCD 19"
	0000544
	1

	499. 
	Монитор LCD 19"
	0000545
	1

	500. 
	Монитор LCD c адаптером  RGB
	0000546
	1

	501. 
	Монитор MAG 17"
	0000547
	1

	502. 
	МФУ НРLaserJet  M2727nf
	0000548
	1

	503. 
	Прибор для испытания бумаги и волок.полуфабр. на продавливание №8035
	0000582
	1

	504. 
	Прибор для определения срдней длины волокна СДВ-Т
	0000583
	1

	505. 
	Прибор определения гладкости ПОГ-2М
	0000584
	1

	506. 
	Принтер HP LJ 1160
	0000586
	1

	507. 
	Принтер СРG - Printronix  P5005BQ/A
	0000587
	1

	508. 
	Процессор Intel 2.66 Socket 478 Box 256mb
	0000588
	1

	509. 
	Процессор Intel 2.66 Socret 4.78 Box/256mb НИЛ ПБО
	0000589
	1

	510. 
	Процессор Intel 2.66 Socret 478 BOX256mb
	0000591
	1

	511. 
	Процессор Intel Celeron i946GC/512mb
	0000592
	1

	512. 
	Процессор Intel Celeron, i945GZ, 512mb (АСУ ПБО)
	0000593
	1

	513. 
	Процессор Intel Celeron2.6/800/LGA775; 512mb (польз.Кадочников М)
	0000594
	1

	514. 
	Пускатель 3ТВ52 "Siemens"
	0000595
	1

	515. 
	Расходомер АLTOFLUX c клапаном и позиционером
	0000596
	1

	516. 
	Редуктор Ц2У400Н
	0000597
	1

	517. 
	Ручной мультипликатор РГ-15
	0000598
	1

	518. 
	Ручной осциллограф 76-242-57 TQ 1006
	0000599
	1

	519. 
	Система автоматической замены тамбуров
	0000652
	1

	520. 
	Система обрыва автоматических  датчиков (5 датчиков сушильная часть)
	0000655
	1

	521. 
	Система обрыва автоматических  датчиков (6 датчиков сушильная часть)
	0000656
	1

	522. 
	Система управления и контроля качества бумажного полотна
	0000657
	1

	523. 
	Системный блок Asus P5Q PL-VM/C2D-2.93GHz
	0000658
	1

	524. 
	Системный блок i945GC/cel-2 8GHz
	0000659
	1

	525. 
	Стол с выкатной доской
	0000661
	1

	526. 
	Стол с выкатной доской
	0000662
	1

	527. 
	Съемник 11-0-АV
	0000663
	1

	528. 
	Таль ручная рычажная UNO6000/2
	0000664
	1

	529. 
	Таль ручная рычажная UNO6000/2
	0000665
	1

	530. 
	Таль рычажная ручная РТ 3,2тн
	0000666
	1

	531. 
	Таль электрическая ГП-2.0т Н-6м
	0000667
	1

	532. 
	Теплообменник 325ХКГ-1,6-1,6-М3-0/20Г-3-2-У
	0000668
	1

	533. 
	Транспортировочно-упаковочная линия рулонов формата 1300-3000мм
	0000673
	1

	534. 
	Установка для напыления крахмала
	0000674
	1

	535. 
	Цифровая панель управления SPC-1000
	0000675
	1

	536. 
	Шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н
	0000681
	1

	537. 
	Шкаф сушильный  СНОЛ - 67/350
	0000684
	1

	538. 
	Шкаф сушильный СНОЛ - 58/350
	0000685
	1

	539. 
	Шкаф сушильный СНОЛ 67/350Н
	0000686
	1

	540. 
	Турбокомпрессор ТК 18Н-02
	0001272
	1

	541. 
	Вентилятор осевой аксиальный APS-100-56-3-10-4-K42-D60 в комплекте с электродвигателем
	0001848
	1

	542. 
	Вентилятор осевой аксиальный APS-100-56-3-10-4-K42-D60 в комплекте с электродвигателем
	0001849
	1

	543. 
	Канальный нагреватель воздуха (калорифер)
	0001850
	1

	544. 
	Канальный нагреватель воздуха (калорифер)
	0001851
	1

	545. 
	Плата RINT 5611C
	0001853
	1

	546. 
	Гидронасос Parкer P1/PD 315bar
	0001871
	1

	547. 
	Комплексная система мониторинга влаж./сух.бум.полотна
	0001943
	1

	548. 
	Затвор шиберный Ду100,Ру10 c пневмоприводом
	0001935
	1

	549. 
	Датчик срезывающего усилия тип EBM8560-1510, 0 - 150 kN,  BROSA
	0001975
	1

	550. 
	Клавиатура панели программирования 6DM7041-ONA-00-0  Siemens
	0001976
	1

	551. 
	Комплект оборудования для подачи пара  в паровой ящик БДМ
	0001999
	1

	552. 
	Размольно-подготовительный отдел потока производства бумаги
	0002003
	1

	553. 
	Пароконденсатная система БДМ
	0002004
	1

	554. 
	Привод сетковедущего вала
	0002006
	1

	555. 
	Редуктор 1Ц2У355
	0001978
	1

	556. 
	Редуктор H1SH05 со ступицей и фланцем
	0001982
	1

	557. 
	Редуктор H1SH05 со ступицей и фланцем
	0001983
	1

	558. 
	Установка непрерывной варки крахмала "Chef WE 4000"
	0001985
	1

	559. 
	Затвор шиберный СМОДу250,Ру10 c пневмоприводом
	0002183
	1

	560. 
	Кондуктометр-концетратомер МАРК-1102/1
	00002170
	1

	561. 
	Ротор ND лопастной,Тип S458.203138
	0002421
	1

	562. 
	Сито сортирующее NDura-452.141154
	0002422
	1

	563. 
	Калорифер д/вентиляц.системы БДМ
	0002437
	1

	564. 
	Калорифер д/вентиляц.системы БДМ
	0002438
	1

	565. 
	Грейфер типа MPD-06-150.2
	0002442
	1

	566. 
	Инструмент пневматический упаковочный ITA-11
	0002443
	1

	567. 
	Комплектное оборудование для подготовки целлюлозы
	0002469
	1

	568. 
	Гидравлическая система БДМ
	0002472
	1

	569. 
	Вакуумная система БДМ
	0002473
	1

	570. 
	Централизованная система смазки БДМ
	0002474
	1

	571. 
	Комплектная установка для улавливания волокна
	0002478
	1

	572. 
	Источник радиакт.излучения Криптон - 85
	00002452
	1

	573. 
	Кондиционер LS
	0002502
	1

	574. 
	Кондиционер LS
	0002503
	1

	575. 
	Инструмент пневматический упаковочный ITATOOLS 11
	0002489
	1

	576. 
	Система автоматического управления качеством бумажного полотна БДМ
	0002496
	1

	577. 
	Калорифер д/вентиляц.системы БДМ
	0002498
	1

	578. 
	Калорифер д/вентиляц.системы БДМ
	0002499
	1

	579. 
	Калорифер д/вентиляц.системы БДМ
	0002500
	1

	580. 
	Калорифер д/вентиляц.системы БДМ
	0002501
	1

	581. 
	Калорифер д/вентиляц.системы БДМ
	0002507
	1

	582. 
	Калорифер д/вентиляц.системы БДМ
	0002508
	1

	583. 
	Прижимной вал в компл.с подш.и муфтой 415.005285
	0002516
	1

	584. 
	Мойка высокого давления ML С 2860Т
	0002517
	1

	585. 
	Установка компенсации реактивной мощности УКРЛ56-6,3-1800-450ф-450р УХЛ3
	0002554
	1

	586. 
	Установка компенсации реактивной мощности УКРЛ56-6,3-1125-450ф-225р УХЛ3
	0002553
	1

	587. 
	Электропечь лабораторная SNOL 8,2/1100(SN8,2/1100-VE)
	0002548
	1

	588. 
	Весы  ВЛ-220С
	0002549
	1

	589. 
	Сушильный шкаф LOIP LF 120/300-GG1
	0002550
	1

	590. 
	Прибор для определения сопротивления сжатию на коротком расстоянии плоских слоев бумаги и картона
	0002555
	1

	591. 
	Система управления машинными компанентами (MCS)-управление зазором 1,2,3 прессов
	0002566
	1

	592. 
	Кондиционер Systemair SYSPLIT WALL SMART 18 HP Q
	0002583
	1

	593. 
	Пароувлажнитель еSTEAM-mini-3M
	0002581
	1

	594. 
	Устройство д/вырезки прокладок JOPA P 124-300
	0002592
	1

	595. 
	Ковш для легких материалов 1800мм
	0000885
	1

	596. 
	Кондиционер Systemair SYSPLIT WALL SMART 12 EVO HP Q,DC Inverter(ПБО)
	0002595
	1

	597. 
	Домкрат с полым штоком 20т-50мм
	0002616
	1

	598. 
	инв. № 6403 Автоматическая линия для резки картон.гильз заданного формата
	0001129
	1

	599. 
	Тепловоз ТГМ-4А №1494
	0000200
	1

	600. 
	Башмак накаточный Р-50
	0000606
	1

	601. 
	Кран портальный КР2 (инструмент путевой)
	0000608
	1

	602. 
	Монитор Mag 17'' LCD
	0000611
	1

	603. 
	Принтер МФУ HP   LaserJet M1005 MFP
	0000612
	1

	604. 
	Процессор Intel 2.66 Socket 478 Box 256mb
	0000613
	1

	605. 
	Разгонщик гидравлический Р-25
	0000616
	1

	606. 
	Тепловоз ТГМ-4А  2853
	0001224
	1

	607. 
	Шаблон путеизмерительный  ЦУП1-08809
	0001225
	1

	608. 
	Электростанция бензиновая HONDA ECT 7000
	0001226
	1

	609. 
	БлокБИК -1-19 шт.
	0000134
	1

	610. 
	панели энергетические
	0000135
	1

	611. 
	Компрессор CPS185DD SQ/SQ
	0000638
	1

	612. 
	Установка абразивоструйная напорного типа DSG-200-SP
	0000639
	1

	613. 
	Агрегаг 1К 80-50-200-т ВА160М2 18,5квт
	0001317
	1

	614. 
	Комплекс производст.-технолог.связи КПТСЗ
	0001780
	1

	615. 
	Система видеонаблюдения (Мазутное хоз-во)
	0001787
	1

	616. 
	Сервер IBMх3250 М4 1хХеоn 4GB UDIMM
	0001856
	1

	617. 
	Видеокамера AXIS Q6035-E HDTV
	0001857
	1

	618. 
	Электропривод SAEXC 16.1/AMEXC
	0001919
	1

	619. 
	Электропривод SAEXC 16.1/AMEXC
	0001920
	1

	620. 
	Электропривод SAEXC 16.1/AMEXC
	0001921
	1

	621. 
	Электропривод SAEXC 16.1/AMEXC
	0001922
	1

	622. 
	Электропривод SAEXC 14.5/AMEXC
	0001923
	1

	623. 
	Электропривод SAEXC 14.5/AMEXC
	0001924
	1

	624. 
	Распределительное устр-во НН для ТП-15
	0001925
	1

	625. 
	Насос 10НД 6х1 без эл.двигат.и рамы
	0001926
	1

	626. 
	Агрегаг 1К 80-50-200-т ВА160М2 18,5квт
	0001929
	1

	627. 
	Шкафы АСУ ТП
	0002019
	1

	628. 
	Электродвигатель ВАО2-280S-4 132кВт/1500, 380/660 В
	0002410
	1

	629. 
	Установка переносная верхнего слива УПВС-80
	0002427
	1

	630. 
	Линия подачи мазутного топлива
	0002497
	1

	631. 
	Аппарат емкостной V=0,065 м3 чертеж №СХМ.740.00.002
	0002551
	1

	632. 
	Аппарат емкостной V=2,0 м3 чертеж №СХМ.740.00.001
	0002552
	1

	633. 
	Вакумный насос водокольцевой ВВНС-03
	0000725
	1

	634. 
	Вентилятор VENTILOR 25/10 AR
	0000726
	1

	635. 
	Вентилятор VENTILOR 25/10 AR
	0000727
	1

	636. 
	Вентилятор VENTILOR 25/10 AR
	0000728
	1

	637. 
	Выпрямитель свар. ВДМ-6302 в комплекте с 2мя реостатами РБ-302
	0000737
	1

	638. 
	Датчик концентрации массы
	0000738
	1

	639. 
	Компрессор Bitzer c электродвигателем и накл.сушилкой Х304
	0000744
	1

	640. 
	Копировальный аппарат Rikoh Aficio HP 161
	0000749
	1

	641. 
	ПринтерHP LJ 1160
	0000763
	1

	642. 
	Процессор CPU Intel, системная плата Gigabute,DDRII
	0000764
	1

	643. 
	Расходомер "Профи-222А"
	0000774
	1

	644. 
	Съемник -хомут TMBS 150 c г/у 8т
	0000775
	1

	645. 
	Съемник гидравлический СГ 304360 3х захв.
	0000776
	1

	646. 
	Съемник СГ 303250
	0000777
	1

	647. 
	Установка аргоно-дуговая УДГ-161 (сварочный аппарат)
	0000783
	1

	648. 
	Шторм - трап L25000
	0000789
	1

	649. 
	Электродвигатель
	0000790
	1

	650. 
	Электротельфер
	0000791
	1

	651. 
	Устройство д/вырезки прокл.FRIPA P 125-602
	0001695
	1

	652. 
	Расходомер-счетчик "Взлет Эксперт-822А" Dy150
	0001697
	1

	653. 
	Контроллер конвейерных ленточных весов WA810 , 4-20 мА, "Lahti Precision”  Oy
	0001864
	1

	654. 
	Оборудование  мешалки с боковой установкой SCABA (СЦП)
	0002009
	1

	655. 
	Оборудование   промывного отдела КВЦ (СЦП)
	0002010
	1

	656. 
	Редуктор Ц2У400Н
	0001984
	1

	657. 
	Установка АУКРМ-04
	0002486
	1

	658. 
	Установка АУКРМ-04
	0002487
	1

	659. 
	Установка АУКРМ-04
	0002488
	1

	660. 
	Горелка  КР 50Н L=300мм
	0002515
	1

	661. 
	Арматура КИП и А варочного отдела пневматич. на арматуре
	0000065
	1

	662. 
	Приборы КИПиА отдела сортирования
	000082
	1

	663. 
	Кондиционер Systemair SYSPLIT DUCT 60 HP R
	0002562
	1

	664. 
	Электрический перевалочный экскаватор LIEBHERR EP 934
	0001324
	1

	665. 
	Грейдер НВМ BG 190 TA-4
	0002112
	1

	666. 
	Погрузчик KRAMER ALLRAD 350
	0002113
	1

	667. 
	Экскаватор Liebherr А944 С-HD LITRONIC СН.52181
	0002428
	1

	668. 
	Погрузчик фронтальный HITACHI ZW220
	0002433
	1

	669. 
	Экскаватор Liebherr А944 С-HD LITRONIC 52284
	0002441
	1

	670. 
	Бульдозер KOMATSU D65E-12
	0002444
	1

	671. 
	Экскаватор LIEBHERR А924 C-HD Litronic с.н. 52986
	0002491
	1

	672. 
	Экскаватор колесный HITACHI ZX180W
	0002435
	1

	673. 
	Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER
	00002130
	1

	674. 
	Автомобиль-сортиментовоз S2 ПТС 78 НЕ 058509
	0001804
	1

	675. 
	Грузовой тягач седельный SCANIA P 380 CA6X4HSZ (дв.6643480)
	0001814
	1

	676. 
	Полуприцеп SW-240H ПТС 53 НА 333401
	0001822
	1

	677. 
	Полуприцеп SW-240H ПТС 53 НА 333415 *
	0001831
	1

	678. 
	Прицеп ROBINSON Лесовоз на шасси  2010149 *
	0001833
	1

	679. 
	Прицеп-сортиментовоз 5015К4 DF8017 *
	0001841
	1

	680. 
	Погрузчик MANITOU Maniscopic MT 1740 SLT
	0002111
	1

	681. 
	Электрический перевалочный экскаватор LIEBHERR EP 934
	0001325
	1

	682. 
	Экскаватор Liebherr А924 С-HD LITRONIC СН49148
	000232
	1

	683. 
	Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40(65115) (О201ЕС47)
	0002538
	1

	684. 
	Электрический погрузчик STILL RX60-50 
	0002564
	1

	685. 
	Электрический погрузчик STILL RX60-50 
	0002565
	1

	686. 
	Минипогрузчик Mustang 2054 (желтый колесный)
	0000888
	1

	687. 
	Электропогрузчик "Caterpillar" М800 №А1СЕ4-60430 с захватом RA-280-NJ
	0001005
	1

	688. 
	Дизельный погрузчик STILL RX 70-16 Зав.№ 517311С00012
	0001298
	1

	689. 
	Дизельный погрузчик STILL RX 70-16 Зав.№ 517311С00013
	0001299
	1

	690. 
	Дизельный погрузчик STILL RX 70-16 Зав.№ 517311С00024
	0001306
	1

	691. 
	Дизельный погрузчик STILL RX 70-16 Зав.№ 517311С00027
	0001307
	1

	692. 
	Дизельный погрузчик STILL RX 70-16 Зав.№ 517311С00021
	0001308
	1

	693. 
	Дизельный погрузчик STILL RX 70-16 Зав.№ 517311С00022
	0001309
	1

	694. 
	Дизельный погрузчик STILL RX 70-50 Зав.№ 517073С00055
	0001310
	1

	695. 
	Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 414 СА 47)
	0001337
	1

	696. 
	Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 415 СА 47)
	0001338
	1

	697. 
	Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 416 СА 47)
	0001339
	1

	698. 
	Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 454 СА 47)
	0001347
	1

	699. 
	Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 462 СА 47)
	0001353
	1

	700. 
	Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 811 СН 47)
	0001354
	1

	701. 
	Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0204 47)
	0001367
	1

	702. 
	Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0209 47)
	0001369
	1

	703. 
	Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0224 47)
	0001371
	1

	704. 
	Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0221 47)
	0001374
	1

	705. 
	Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0214 47)
	0001375
	1

	706. 
	Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0215 47)
	0001376
	1

	707. 
	Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0220 47)
	0001377
	1

	708. 
	Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АР 0217 47)
	0001379
	1

	709. 
	Грузовой автомобиль ГАЗ 330232 В 951 СО 47
	0001382
	1

	710. 
	Легковой автомобиль Volkswagen 7HM Multivan В 955 СО 47
	0001385
	1

	711. 
	Грузовой самосвал МАЗ-5551-023Р В 960 СО 47
	0001386
	1

	712. 
	Погрузчик KOMATSU WA420-3
	0001389
	1

	713. 
	Полуприцеп WIELTON NS 34 PT 40VIN SUDNS 1PBM64009699 (АР 0880 47)
	0001687
	1

	714. 
	Легковой автомобиль ВАЗ-21041 В 959 СО 47
	0001688
	1

	715. 
	Грузовой тягач седельный VOLVO FH12 (В 461СА 47)
	0001689
	1

	716. 
	Полуприцеп NARKO 23 PP3-CC-405 (АО 8050 47) (АР 3481 47)
	0001692
	1

	717. 
	Полуприцеп WIELTON NS 34 PT 40VIN SUDNS 1PBM64009700 (АР 0879 47)
	0001693
	1

	718. 
	УАЗ 23632 UAZ Pickup (О535НС 47)
	0002580
	1

	719. 
	УАЗ 23632 UAZ Pickup (О545НС 47)
	0002579
	1

	720. 
	Автомобиль-самосвал на шасси КамАЗ (К 169 ХС 82)
	0002589
	1

	721. 
	Стеллаж металлический
	0000493
	1

	722. 
	Стеллаж металлический
	0000494
	1

	723. 
	Автоматический регулятор FR-E540-5.5K с пультом
	0000492
	1

	724. 
	Тепловентилятор ТВ-21
	0000495
	1

	725. 
	"ПРОТОН-Баланс-II" виброметр-тахометр
	0000225
	1

	726. 
	Прибор контроля подшипников  КОН.ТЕСТ 77Д11
	0000281
	1

	727. 
	Вышка ВРПА-01 алюминиевая
	0000346
	1

	728. 
	Источник питания MINARCTIG 250
	0000347
	1

	729. 
	Источник тока FastMig KM 400
	0000348
	1

	730. 
	Компрессор С-416М
	0000349
	1

	731. 
	Компьютер:Процессор  Intel 2.66 Socret 478 Box/256mb
	0000350
	1

	732. 
	Компьютер:Процессор  Intel 2.66 Socret 478 Box/256mb
	0000351
	1

	733. 
	Принтер HP LJ 1320
	0000357
	1

	734. 
	Принтер НР LJ 1160
	0000358
	1

	735. 
	Процессор Intel Celeron 2.6/800/LGA775/512mb 
	0000359
	1

	736. 
	Сварочный агрегат (бенз.) МPM 5/170 I-CX/H GenSet
	0000360
	1

	737. 
	Сварочный Электроагрегат (бенз.) МPM 5/1701-CX/H дв.Honda GX270
	0000361
	1

	738. 
	Прибор для диагностики подшипников  Baltech VP-3450
	0000581
	1

	739. 
	Прибор цифровой электронный центровщикКВАНТ-С (для центровки валов)
	0000585
	1

	740. 
	Сварочный инвертор
	0001335
	1

	741. 
	Бензорез цепной GS461 16"(40см)3/8 1,6 64зв.
	0002492
	1

	742. 
	Аппарат д/сварки,резки металлов Мультиплаз-3500 №15571
	0002531
	1

	743. 
	Прибор контроля подшипников качения КОН.ТЕСТ 77ДМ
	0002480
	1

	744. 
	Пластинчатый теплообменник Р-06-160 (КВЦ)
	0002008
	1

	745. 
	PH-метр-иономе Экотест-120 в комплекте с электродами и эконом-хлор
	0000226
	1

	746. 
	Аквадистилятор ДЭ-4-02 (лаб.ППЩ)
	0000227
	1

	747. 
	Бесконтактный измеритель температуры РТ(СТ)20
	0000229
	1

	748. 
	Вентилятор ВР6-13-6.3 дв-ль11/3000
	0000231
	1

	749. 
	Весы  ЕВЧ-150001А в компл.с индик GSE и платформой
	0000232
	1

	750. 
	Весы ЕВЧ-15001А в компл.с индик.GSE-350 и платформой
	0000233
	1

	751. 
	Воздуходувка  ТF170L/302
	0000235
	1

	752. 
	Воздушно-отопительный агрегат А02-6.3-01УЗ
	0000236
	1

	753. 
	Воздушно-отопительный агрегат А02-6.3-01УЗ
	0000237
	1

	754. 
	Колбонагреватель Gerhardt
	0000243
	1

	755. 
	Колбонагреватель Gerhardt
	0000244
	1

	756. 
	Комплекс газификации топочного отделения цеха сушки ППЩ(внутренний)
	0000245
	1

	757. 
	Кондиционер колонный МВ 14.ОК-R2
	0000251
	1

	758. 
	Монитор LCD 17"
	0000254
	1

	759. 
	Монитор LCD 17"
	0000255
	1

	760. 
	Монитор LCD 17"
	0000256
	1

	761. 
	Монитор LCD 17" BENQ
	0000257
	1

	762. 
	Отопительный агрегат АО 2-10-73
	0000272
	1

	763. 
	Отопительный агрегат АО 2-20-145
	0000273
	1

	764. 
	Отопительный агрегат АО 2-20-145
	0000274
	1

	765. 
	Позиционер
	0000277
	1

	766. 
	Пневматическая реверсивная вальцовочная машина
	0000276
	1

	767. 
	Портативный течеискатель-сигнализатор ТС-92ВМ
	0000280
	1

	768. 
	Принтер EPSON FX - 2190
	0000283
	1

	769. 
	Принтер НР LJ 1160
	0000284
	1

	770. 
	Принтер НР LJ 1320
	0000285
	1

	771. 
	Процессор Intel 2.66 Socket 478 Box 256mb
	0000286
	1

	772. 
	Процессор Intel Celeron 2.6/800/LGA775/512mb (Мыцу)
	0000287
	1

	773. 
	Процессор Intel Celeron, i945GZ, 512mb
	0000288
	1

	774. 
	Процессор Intel Celeron/i945GC/DDR2*512/HDD80GB
	0000289
	1

	775. 
	Расходомер - счетчик "Взлет ПРОФИ-222А"
	0000290
	1

	776. 
	Резервуар на 12,5м3 без смесительного механизма
	0000291
	1

	777. 
	Стол для весов 900СВг-1200
	0000294
	1

	778. 
	Тепловая завеса 3ВВ-2.103
	0000295
	1

	779. 
	Установка ручная ИПГС КРОК 3,2 для очистки теплообменника
	0000406
	1

	780. 
	Шкаф сушильный SNOL 67/350 A422-104-300x00191
	0000410
	1

	781. 
	Электродвигатель 5АМ250S2УПУ3 75 кВт 3000об/мин
	0000413
	1

	782. 
	Электропечь лабораторная SNOL 8.2/1100
	0000414
	1

	783. 
	Вентилятор ВР 132-30 ВК
	0000491
	1

	784. 
	Датчик уровня 3051 l-3-A-G0-P-D-21-A-B
	0000999
	1

	785. 
	Системный блок промышленного ПК (стандарт пылезащиты IP30) iQ45/2x1024mb-800
	0001008
	1

	786. 
	Весы СР 224S
	0000234
	1

	787. 
	Измеритель плотности ИПБ-1К-7
	0001315
	1

	788. 
	Вентилятор ВР 132-30 ВК с эл/двигателем
	0001314
	1

	789. 
	Мультипликатор 1.1550-87.11-00
	0001860
	1

	790. 
	Комплекс электрохозяйства ППЩ
	0002464
	1

	791. 
	Комплектная установка по выпуску порошкообразных лигносульфонатов
	0002448
	1

	792. 
	Установка АУКРМ-04
	0002483
	1

	793. 
	Установка АУКРМ-04
	0002484
	1

	794. 
	Установка АУКРМ-04
	0002485
	1

	795. 
	Насосный агрегат АРР31-150
	0002530
	1

	796. 
	Аппарат ВД без нагрева HD 6/15 С
	0002574
	1

	797. 
	Лабораторный сушильный шкаф SNOL 58/350(нерж.сталь,электронный терморегулятор)
	0002588
	1

	798. 
	Навесное уст-во-штырь для перевозки рулонов с позиционером KAUP 4.8Т185Т/151КМ(ТСЦ)
	0002570
	1

	799. 
	Копировальный аппарат Rikoh Aficio HP 161
	0000252
	1

	800. 
	Фотокамера Nikon Coolpix4100 c аккумул.
	0000409
	1

	801. 
	Захват для рулонов фирмы КАИР 3Т 458 Клементьева Н.Ф.
	0000884
	1

	802. 
	МФУ KMita FS-1028MFP/DP
	0000891
	1

	803. 
	Принтер EPSON
	0000894
	1

	804. 
	Фотокамера Nikon Coolpix4100 c аккумул.
	0001001
	1

	805. 
	МФУ Kyocera ECOSYS M3550idn(в комплекте кассета д/бумаги,тонер)
	0002615
	1

	806. 
	Весы платформенные ЕВ4
	0000883
	1

	807. 
	Компьютер Intel 2.6/125/400MBI845 256mb(без монитора)
	0000886
	1

	808. 
	Копировальный аппарат Ricoh 1515 A4
	0000887
	1

	809. 
	Монитор LCD 17" BENQ
	0000889
	1

	810. 
	Монитор Samsung LCD 17"
	0000890
	1

	811. 
	Система контроля доступа пост №4 ППБ
	0000899
	1

	812. 
	Электрогидровлический перегрузочный мост KS-150/2000
	0001003
	1

	813. 
	Электрогидровлический перегрузочный мост KS-60 2000*2500
	0001004
	1

	814. 
	Топливно-распределительный комплекс ТРК Топаз-421-54-1003/03(В)
	0001694
	1

	815. 
	Пылесос сухой и влажной уборки NT 65/2 Ar Antracite в комплекте
	0002585
	1

	816. 
	Монитор Benq 17'' LCD 
	0000305
	1

	817. 
	Видеокамера 1/3"1 3МР  скоростн.поворот.
	0000301
	1

	818. 
	Коммуникатор HC475
	0000303
	1

	819. 
	Монитор BenQ LCD 17 Ефимова И.В.
	0000307
	1

	820. 
	Переносной расходомер "ВзлетПР" с толщиномером УТ
	0000317
	1

	821. 
	Персональный компьютер (ПК "Ларга" i3-540/2048Mb/250Gb) s/n65989
	0000320
	1

	822. 
	ПК "Ларга" i3-540/2048Mb/1000Gb 
	0000321
	1

	823. 
	ПК Intel Celeron 2.6/800/LGA775 Ефимова И.В.
	0000322
	1

	824. 
	Системный блок С945 GC
	0000343
	1

	825. 
	Маномер грузопоршневой МП-60 
	0001108
	1

	826. 
	Электрический калибратор давления, 100 ф. на кв. дюйм (psi), 7 бар
	0001867
	1

	827. 
	Волоконно-оптическая линия связи контроллеров
	0002026
	1

	828. 
	Программатор AL:N ECCN: 5D992
	0001113
	1

	829. 
	Системный блок Asus P5Q PL-VM/C2D-2.93GHz (Привалов С.В.)
	0001254
	1

	830. 
	МФУ Kyocera FS-6525MFР
	0002572
	1

	831. 
	МФУ KMita TASKalfa 181 c автоподатчиком DP-420, кассетой для бумаги
	0001109
	1

	832. 
	Копировальный аппарат XEROX
	0000641
	1

	833. 
	Плоттер HP DJ-510 PS (42") (CJ997A)
	0000644
	1

	834. 
	Персональный компьютер (ПК "Ларга" i3-540/2048Mb/250Gb) s/n65988
	0000319
	1

	835. 
	Планшетный компьютер Apple i Pad mini 3
	0002535
	1

	836. 
	Процессор Intel Celeron DDR-II
	0001200
	1

	837. 
	Процессор Intel Celeron/i945GC/DDR2*512/HDD80GB (Ахмерова Е.Р.)
	0001201
	1

	838. 
	МФУ KMita FS-3140 MFP+
	0001696
	1

	839. 
	Приемно-контрольный прибор ППК - 2М (пожарная сигнализация)
	0000605
	1

	840. 
	Насос центробежный пожар.ПН-40УВ
	0002150
	1

	841. 
	Весы ВЛ-210 с гирей 200гр
	0000794
	1

	842. 
	Весы лабораторные AJH-620 CE
	0000795
	1

	843. 
	Дистилятор ДЭ-10
	0000796
	1

	844. 
	Стол для весов 900СВг-1200
	0000803
	1

	845. 
	Стол химический 1500СПХк
	0000804
	1

	846. 
	Стол-мойка одинарная 1450СМОК
	0000805
	1

	847. 
	Сушильный шкаф  СНОЛ 58/350 Н СН
	0000806
	1

	848. 
	Термостат  "Биотест" ТВЛ-80
	0000807
	1

	849. 
	Фотоколориметр КФК-3-01
	0000808
	1

	850. 
	Шкаф сушильный ШС-80
	0000809
	1

	851. 
	Электропечь SNOL 58/350 (сушильный шкаф)
	0000811
	1

	852. 
	Вакумный насос водокольцевой ВВНС-03
	0000872
	1

	853. 
	Влагомер термогравиметрический МА-35М
	0000873
	1

	854. 
	Влагомер термогравиметрический МА-35М
	0000874
	1

	855. 
	Шкаф вытяжной EURO-LAB ШВ-1500
	0000882
	1

	856. 
	Системный блок Asus P5QPL-VM/C2D- 2.93GHz
	0001106
	1

	857. 
	Тестер на продавливание картона XHV-02A
	0001316
	1

	858. 
	Весы аналитические GH-300
	0000731
	1

	859. 
	Принтер  МФУ НР M1005 MFP
	0000323
	1

	860. 
	Печь муфельная СНОЛ-8,2/1100
	0001246
	1

	861. 
	Стол для весов большой 900 СВГ-1200
	0001249
	1

	862. 
	Стол островной физический ЛАБ-2400 ОТ
	0001250
	1

	863. 
	Шкаф вытяжной  ШВ-1500
	0001251
	1

	864. 
	Прибор д/испытания на сопротивление продавливанию бумаги"ИТС7035
	0002539
	1

	865. 
	Рабочая станция Dell Precision 3620 MT 3620-9464 Intel Xeon  3300МГц W7 Prof 64-bit
	0002582
	1

	866. 
	Стол островной химический ЛАБ-2400 ОЛМ(Лаборатория)
	0002584
	1

	867. 
	Монитор Dell 17'' LCD НИЛ ПБО
	0000539
	1

	868. 
	Процессор Intel 2.66 Socret 478 Box 256mb (лабор)
	0000590
	1

	869. 
	Центрифуга Sigma 2-7 для малых объемов,до 4000 об/мин,кат.№10226
	0002614
	1

	870. 
	Система противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) "Здание поста охраны №5 Инв.№0000055"
	0002619
	1

	871. 
	Система противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) "Здания проходной (зд-я приемки леса) Инв.№0000054"
	0002620
	1

	872. 
	Шлагбаум G 6500 в к-те (стрела, пружина, наклейки, опора,доп.вставка,дюралайт,кабель)
	0002623
	1

	873. 
	Видеокамера - Камкордер SONY DSR-PD 170P
	0000975
	1

	874. 
	Магистральный ТВ усилитель "Televes"
	0000977
	1

	875. 
	Пресс ПСМЖ-200 с рамкой монтажной
	0000979
	1

	876. 
	ЭАТС "М-200" (электронная автоматическая телефонная станция)
	0000983
	1

	877. 
	Система охранной сигнализации ( ПДО)
	0002015
	1

	878. 
	Объектовая система оповещения
	0002617
	1

	879. 
	Ноутбук Desten CyberBook S855 sn/107433
	0001110
	1

	880. 
	Ноутбук Desten CyberBook S855 sn/107434
	0001111
	1

	881. 
	Сварочный аппарат Мinark Evo 180 2454011
	0002577
	1

	882. 
	Станок намотки секций статора СНС-902
	0002149
	1

	883. 
	Тепловизор FLIR i7
	0001970
	1

	884. 
	Настенный кондиционер McQuau MWM 025(тепло/холод)
	0000986
	1

	885. 
	Настенный кондиционер McQuau MWM 025(тепло/холод)
	0000987
	1

	886. 
	Надземный газопровод
	0002012
	1

	887. 
	Частотный преобразователь VACON тип NXP 0034 6G5T0SSSA1AF000C5
	0002148
	1

	888. 
	Устройство плавного пуска электродвигателей Siemens 3RW44 47-6BC46
	000238
	1

	889. 
	Персональный компьютер (Apple iMac 27'' Quad-Core i5) +ПО Mac Home s/n
	0000318
	1

	890. 
	Система автоматической  пожарной сигнализации и оповещения (СКЦ)
	0001895
	1

	891. 
	Канальные кондиционеры McQuau M5CC060CR/M5LC061DR(тепло/холод)
	0000630
	1

	892. 
	Канальные кондиционеры McQuau M5CC060CR/M5LC061DR(тепло/холод)
	0000631
	1

	893. 
	Канальные кондиционеры McQuau MDB 100
	0000633
	1

	894. 
	Канальные кондиционеры McQuau MDB 100
	0000634
	1

	895. 
	Канальные кондиционеры McQuau MDB 100
	0000635
	1

	896. 
	Преобразователь частоты VACON
	0001786
	1

	897. 
	Насос многоступенчатый 3х380В
	0002147
	1

	898. 
	Насос многоступенчатый 3х380В
	0001942
	1

	899. 
	Нагреватель подшипника,тип Skf/fag,артикул 131973900,марка BEGA
	0000332
	1

	900. 
	Рабочий гидравлический пресс,тип PRM 100,артикул 131973,марка Werther
	0000333
	1

	901. 
	Влагомер термогравиметрический МА-150
	0000984
	1

	902. 
	Буй пластиковый конический малый БПКМ
	0001125
	1

	903. 
	инв. №  6428 Установка для производства ПЭ-пленки.Диаметр пленки-800мм
	0001126
	1

	904. 
	инв. № 6403 Автоматическая линия для резки картон.гильз заданного формата
	0001129
	1

	905. 
	Компьютер в к-те Ramek Storm Custom W 
	0001142
	1

	906. 
	Серверный шкаф 600х2000х1000мм
	0001312
	1

	907. 
	Редуктор Кумера тип RFM-3160 H2 JLA2,I=22.4/1, 22kW
	0001858
	1

	908. 
	Насос бочковой F550S-50/21-1200
	0001928
	1

	909. 
	Галерея транспортировки щепы
	0001990
	1

	910. 
	Комплекс силосов отгрузки готовой продукции
	0001992
	1

	911. 
	Площадка сушильных установок
	0001993
	1

	912. 
	Конструкции пеллетного производства
	0002023
	1

	913. 
	Сплит система
	000231
	1

	914. 
	Электродвигатель W22 315L 4Р 315/1500об/мин.
	000233
	1

	915. 
	Весы СЕ 224-С
	0002511
	1

	916. 
	Печь муфельная LOIP LF- 7/11-G1
	0002512
	1

	917. 
	Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-VS1
	0002513
	1

	918. 
	Печь муфельная LOIP LF- 7/11-G1
	0002521
	1

	919. 
	Влагомер BP1 лабораторный
	0002525
	1

	920. 
	Лабораторный прибор Биоэнерджи ТУМБЛЕР 1000+ 
	0002526
	1

	921. 
	Система дозирования сыпучих материалов
	0002537
	1

	922. 
	МФУ НР Laser Jet M2727nf Губич Н.Н.
	0000315
	1

	923. 
	Вентилятор FLAI Bg 204-Bg450, 250-450, 380-690V WISTRO
	0001845
	1

	924. 
	Вентилятор FLAI Bg 204-Bg450, 250-450, 380-690V WISTRO
	0001846
	1

	925. 
	Вентилятор FLAI Bg 204-Bg450, 250-450, 380-690V WISTRO
	0001847
	1

	926. 
	Вентиляция вытяжная
	0001861
	1

	927. 
	Конвейер цепной  модель С7, 8,14 м Монсун
	0001944
	1

	928. 
	Охладитель CHILLER SPC AR301E8
	0001313
	1

	929. 
	Преобразователь частоты VACON
	0001882
	1

	930. 
	Трансформатор ТСЗД-3150/6/0,69 УЗ
	0001781
	1

	931. 
	Трансформатор ТСЗД-3150/6/0,69 УЗ
	0001782
	1

	932. 
	Частотный преобразователь VACON тип NX P0031 5A5T1SSSAF0000C5
	0001874
	1

	933. 
	Частотный преобразователь VACON тип NXP 00005 6A2T0SSSA1A30000C5
	0001880
	1

	934. 
	Частотный преобразователь VACON тип NXP 0022 5A5H1SSSA1AF0000C5
	0001873
	1

	935. 
	Частотный преобразователь VACON тип NXP 0034 6A5T0SSSa1AFF0000C5
	0001877
	1

	936. 
	Частотный преобразователь VACON тип NXP 0038 5A2H1SSSA1AF0000C5
	0001875
	1

	937. 
	Частотный преобразователь VACON тип NXP 0144 6A5T0SSSA1AF0000C5
	0001876
	1

	938. 
	Частотный преобразователь VACON тип NXS 0062 6A2T0SSSSA1A30000C5
	0001878
	1

	939. 
	Частотный преобразователь VACON тип NXS 0144 6A2T0SSFA1A30000C5
	0001879
	1

	940. 
	Шнековый лотковый транспортер модель TS
	0001939
	1

	941. 
	Лабораторные весы СЕ 6101-С 
	0002596
	1

	942. 
	Контейнер 20 KTNU 0802366
	0002597
	1

	943. 
	Контейнер 20 KTNU 0802453
	0002598
	1

	944. 
	Контейнер 20 KTNU 0802983
	0002599
	1

	945. 
	Контейнер 20 KTNU 0803953
	0002600
	1

	946. 
	Контейнер 20 KTNU 0803980
	0002601
	1

	947. 
	Контейнер 20 KTNU 0860193
	0002602
	1

	948. 
	Контейнер 20 KTNU 0860260
	0002603
	1

	949. 
	Контейнер 20 KTNU 0860320
	0002604
	1

	950. 
	Контейнер 20 KTNU 0860357
	0002605
	1

	951. 
	Контейнер 20 KTNU 0860505
	0002606
	1

	952. 
	Контейнер 20 KTNU 0860547
	0002607
	1

	953. 
	Контейнер 20 KTNU 0860850
	0002608
	1

	954. 
	Контейнер 20 KTNU 0860948
	0002609
	1

	955. 
	Контейнер 20 KTNU 0861029
	0002610
	1

	956. 
	Контейнер 20 KTNU 0861040
	0002611
	1

	957. 
	Контейнер 20 KTNU 0861076
	0002612
	1

	958. 
	Контейнер 20 KTNU 0861116
	0002613
	1

	959. 
	Кондиционер канального типа промышленная серия,96000BTU,28.1кВт в комплекте
	0002618
	1

	960. 
	Модуль охранный 
	0000221
	1

	961. 
	Модуль охранный 
	0000222
	1

	962. 
	Модуль охранный 
	0000223
	1

	963. 
	Аппарат высокого давления Karcher 7.85 MPL
	0000496
	1

	964. 
	Временное бытовое помещение цеха обеспечения
	0000498
	1

	965. 
	Диван 3х местный "Премьера" черный
	0000499
	1

	966. 
	Каскад 14Р Пульт диспетчерской связи (Модуль 14В)(2сл+14АА)
	0000700
	1

	967. 
	Кресло офисное кожаное А085
	0000704
	1

	968. 
	Модуль охранный (центральная проходная для охранников)
	0000705
	1

	969. 
	Пульт диспетчерской связ (Модуль) "Каскад"-14р
	0000708
	1

	970. 
	Система видеонаблюдения (комплект оборуд.)
	0000716
	1

	971. 
	Система контроля доступа в заводоуправление
	0000717
	1

	972. 
	Система контроля доступа проходная 1
	0000718
	1

	973. 
	Система контроля доступа проходная пост № 9
	0000719
	1

	974. 
	Стол с тумбой и полкой в комплекте (письменный)
	0000721
	1

	975. 
	Шлагбаум G 8000
	0000723
	1

	976. 
	Кондиционер
	2520
	1

	977. 
	МФУ KMita FS-1028MFP/DP
	1256
	1

	978. 
	Кофемашина Тrevi AV
	1062
	1

	979. 
	Система противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) в здании дрожжевого завода
	2642
	1

	980. 
	Система для центровки валов лазерная Квант-ЛМ
	2632
	1

	981. 
	Система противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) "Здание газораспределительногоь пункта"
	2631
	1

	982. 
	Прибор для диагностики подшипников  качения методом ударных импульсов Baltech VP-3450
	2633
	1

	983. 
	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- "ЗОМЗ"
	2630
	1
	

	984. 
	Сливная железнодорожная эстакада
	
	1
	

	985. 
	Монитор LCD 17’ (декларанты)
	1204
	 1
	

	986. 
	Монитор LCD 17’
	1205
	 1
	

	987. 
	Ноутбук Lenovo IdeaPad G550-3CC-COMN#CBG2257229
	1209
	 1
	

	988. 
	Принтер HP LJ 1150
	1217
	 1
	

	989. 
	Технологическая котельная
	
	1
	

	990. 
	Аспиратор А-01-1-25
	792
	1
	

	991. 
	Аспиратор АВА 3-180-01А
	793
	1
	

	992. 
	Дифференциальный манометр ДМЦ-01М
	797
	1
	

	993. 
	Метеометр МЭС-2
	799
	1
	

	994. 
	ПЗБМ "Атмосфера" в комплекте
	801
	1
	

	995. 
	Пробоотборное устройство ПУ-4Э
	802
	1
	

	996. 
	Шкаф вытяжной ШВ-1200
	1252
	1
	

	997. 
	Шумомер SVAN 945
	810
	1
	

	998. 
	Принтер Star LC 7211
	1214
	1
	

	999. 
	Шнековый транспортер ТШЖЗ.630.7000.14.70
	 
	1
	

	1000. 
	Имущество для модернизации комплекса окорки и производства щепы №1 в составе: АУКРМ-0,69-0840-040, Редуктор Kumera CHG-4X595-4.7-L-G6027906 SO10771/14-10/1-2, комплект рабочей документации
	 
	1
	

	1001. 
	Имущество для модернизации комплекса окорки и производства щепы №2 в составе: АУКРМ-0,69-0840-040, Редуктор Kumera CHG-4X595-4.7-L-G6027906 SO10771/14-10/1-2, комплект рабочей документации
	 
	1
	

	1002. 
	Имущество для модернизации системы АСУ ТП Выпарного цеха в составе: шкаф АСУТП, проектная документация
	 
	1
	

	1003. 
	Система сбора информации ЛЭРС учет в составе: Сервер PowerEdge R230, право пользования ПО
	 
	1
	

	1004. 
	ЗРУ-110кВ
	 
	1
	

	1005. 
	ЗРУ-35кВ
	 
	1
	

	1006. 
	ЗРУ-6кВ
	 
	1
	

	1007. 
	Силовые трансформаторы
	 
	1
	

	1008. 
	Пульт управления
	 
	1
	

	1009. 
	Вспомогательное оборудование п/ст №513
	 
	1
	



Дебиторская задолженность к следующим дебиторам:
	
Наименование дебитора
	Сумма задолженности подтвержденная дебиторами, руб.

	АО "Запкареллес" 
ИНН: 1016030034, КПП: 104001001
	40 350 000,00

	АО "Запкареллес"
 ИНН: 1016030034, КПП: 104001001
	212 654 949,37

	АО "Запкареллес"
ИНН: 1016030034, КПП: 104001001
	150 693 046,30

	АО "Запкареллес"
 ИНН: 1016030034, КПП: 104001001
	74 322 219,69

	АО "Запкареллес"
ИНН: 1016030034, КПП: 104001001
	31 342 343,00



Состав лота №4
Дебиторская задолженность к следующим дебиторам:

	№ п/п 
	Наименование дебитора 
	Сумма задолженности, руб. 

	1
	Carey Olsen 
	2 266 827,78

	2
	LEHTONEN INTERNATIONAL CONSULTING AB 
	1 558 780,97

	3
	RISI 
	13 280,81

	4
	Андритц Фид & Биофьюэл А/С
	5 206 780,30

	5
	Фойт Пейпер Роллс ГмбХ энд Ко. Кг. 
	2 000,04



Состав лота №5
Дебиторская задолженность к следующим дебиторам:
	№ п/п 
	Наименование дебитора 
	Сумма задолженности, руб. 

	1
	ООО "Всеволожская промышленная корпорация", ИНН: 4703099946, КПП: 470301001 
	90 000,00

	2
	ООО "Всеволожская промышленная корпорация", ИНН: 4703099946, КПП: 470301001 
	263 773 821,99

	3
	ООО"Всеволожская стекольная компания", ИНН:4703136027, КПП:470301001 
	3 502 903,11

	4
	Компания с ограниченной ответственностью "ВЫБОРГ ЛИМИТЕД", КПП: 470470001 
	780 938 089,83

	5
	ОАО "Выборгская целлюлоза", ИНН: 7825481883, КПП: 470401001 
	159 162 788,44

	6
	ООО "КАРЕЛЛЕСПРОМ", ИНН: 1001262770, КПП: 784201001 
	557 850 329,19

	7
	ООО "ЛЕС Комплект", ИНН: 7842475030, КПП: 784201001 
	48 385 573,98

	8
	ООО "ЛЕС Комплект", ИНН: 7842475030, КПП: 784201001 
	2 986 656,46

	9
	ООО "РОСХИМНЕФТЬ КОНСАЛТ", ИНН: 4704098494, КПП: 470401001 
	124 898,54

	10
	Общество с ограниченной ответственно-стью "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ", ИНН: 4704098504, КПП: 470401001 
	124 898,54

	11
	ООО "Фьорд", ИНН: 4704093810, КПП: 470401001 
	100 052,40

	12
	ООО "Спецстроймонтаж", ИНН: 4704096514, КПП: 470401001
	43 929 750,13

	13
	ООО "Ливиз", ИНН 4703130508
	272 473 207,35



Состав лота №6
Дебиторская задолженность к следующим дебиторам:

	№ п/п 
	Наименование дебитора 
	Сумма задолженности подтвержденная дебиторами, руб. 

	1
	ООО "БалтПортСервис", ИНН: 7813488796, КПП: 781301001 
	7 894 523,84

	2
	БИС Технолоджи , ИНН: 7839057272, КПП: 783901001 
	4 001 096,15

	3
	ООО ГК КартУпак, ИНН: 7814254649, КПП: 781401001 
	3 947 320,85

	4
	ООО "ЛАНКОМ+", ИНН: 5024127069, КПП: 502401001 
	12 502 090,60

	5
	ООО НТП "Карбон", ИНН: 7811588065, КПП: 781101001 
	50 000,00

	6
	ООО "Пожсервис-М", ИНН: 7802117486, КПП: 780601001 
	38 343,63

	7
	Рязанова Ольга Анатольевна, ИНН: 780108093755 
	6 000,00

	8
	ООО "Строительное оборудование", ИНН: 7842485045, КПП: 784201001 
	3 011,61

	9
	ООО "Торговый Дом АВЕРС", ИНН: 7813356542, КПП: 780201001 
	18 431,96

	10
	ООО "ТУРБО-СЕРВИС", ИНН: 4716039327, КПП: 471601001 
	17 633,50

	11
	Цветков Дмитрий Васильевич, ИНН: 780210854520 
	0,14

	12
	Общество с ограниченной ответственно-стью "АМБЕР", ИНН: 7839445571, КПП: 783901001 
	993,87

	13
	ЗАО "Выборгское карьероуправление", ИНН: 4704002379 , КПП: 470401001
	222,66

	14
	ИП Вавилов Александр Николаевич, ИНН: 470408892257 
	23 100,00

	15
	ООО "Карьер Ермиловский", ИНН: 4704041709, КПП: 470401001 
	618 335,85

	16
	ООО "Портовое оборудование", ИНН: 4704056279 , КПП: 470401001 
	69 615,09

	17
	ООО "Промхимресурс", ИНН: 7728647558, КПП: 772801001 
	12 514,46

	18
	ООО "Северо-Западное Электромехани-ческое объединение "Электродвига-тель", ИНН: 7811435460, КПП: 781101001 
	2 510,00

	19
	ООО "Северо-Западное Электромехани-ческое объединение "Электродвига-тель", ИНН: 7811435460, КПП: 781101001 
	50 552,06

	20
	ООО "Управляющая компания ВЛК", ИНН: 4704099346, КПП: 470401001 
	124 898,54

	21
	ООО "Хорошие колеса", ИНН: 7804337085, КПП: 781601001 
	5 000,00

	22
	ООО "Южная Бункерная компания", ИНН: 2315125254, КПП: 231501001 
	53 781 582,45

	23
	ООО "Южная Бункерная компания", ИНН: 2315125254, КПП: 231501001 
	200 000,00

	24
	ООО "Южная Бункерная компания", ИНН: 2315125254, КПП: 231501001 
	22 246 869,51



1
